## Lot unique
Prix | Designation | Unité | Quantités | Prix unitaire HT | Prix Total HT
Tranche Ferme et unique
Rue de Belloy
01 - Généralités
L01 - 1 | Amenée et repliement des installations de chantier | FT | 1 |  | 0
L01 - 2 | Constat d'huissier | FT | 1 |  | 0
L01 - 3 | Etablissement d'un plan de retrait Amiante | FT | 1 |  | 0
L01 - 4 | Fourniture et pose de panneaux d'information | U | 1 |  | 0
L01 - 5 | Mise en place de la signalisation du chantier et entretien | FT | 1 |  | 0
01-1 - Travaux préparatoires
L01 - 6 | Réalisation de dossier d'exécution et relevé topographique complémentaire | FT | 1 |  | 0
L01 - 7 | Réalisation de sondages avant travaux | FT | 1 |  | 0
03 - Voirie
L01 - 8 | 1311- Fourniture et mise en oeuvre de béton bitumineux 0/10mm BBMA ou BBSG 0/10 cl3 pour couche de roulement. | T | 120 |  | 0
L01 - 9 | 1313- PV pour mise en oeuvre de grav bitume ou enrobés à la main | T | 25 |  | 0
L01 - 10 | 1743- Fourniture et pose de pavés en grès d'Inde 20*20 ou 15*20 | M² | 150 |  | 0
L01 - 11 | Bordure de type T2 | ML | 130 |  | 0
L01 - 12 | Caniveau de type CS1 | ML | 130 |  | 0
L01 - 13 | Démolition de maçonnerie en tout genre | M3 | 5 |  | 0
L01 - 14 | Démontage des bordures et caniveaux existants | ML | 130 |  | 0
L01 - 15 | Dépose de mobilier urbain existant | FT | 1 |  | 0
L01 - 16 | Evacuation d'enrobé à teneur en HAP non conforme vers une décharge spécialisée | M3 | 2 |  | 0
L01 - 17 | Extraction de déblais pour terrassement en terrain de toute nature. | M3 | 340 |  | 0
L01 - 18 | Fourniture et mise en oeuvre de BB 0/10 rougissant | T | 25 |  | 0
L01 - 19 | Fourniture et mise en oeuvre de Béton Bitumineux 0/6 mm noir sur trottoirs et entrées charretières. | T | 25 |  | 0
L01 - 20 | Fourniture et mise en oeuvre de GB0/20 ou 0/14 appliquée mécaniquement | T | 50 |  | 0
L01 - 21 | Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/31,5 | M3 | 290 |  | 0
L01 - 22 | Rabotage de chaussée | CM.M² | 7000 |  | 0
L01 - 23 | Réalisation de caniveau en pavé grès 15X20X15 de 3 rangs | ML | 120 |  | 0
L01 - 24 | Remplacement et mise à niveau des fontes de voirie existantes | FT | 1 |  | 0
04 - Assainissement EU
L01 - 25 | 1015- Démolition de maçonnerie en tout genre | M3 | 3 |  | 0
L01 - 26 | Comblement de canalisations abandonnées avec du béton mousse | M3 | 5 |  | 0
L01 - 27 | Création de branchements d'eaux usées <10ml jusqu'à 2,50m de prof. | U | 10 |  | 0
L01 - 28 | Démontage et retrait de matériaux amiantés en fibro-ciment (canalisation ou plaques de couverture) | M3 | 3 |  | 0
L01 - 29 | Fouille en tranchée en terrain meuble sous chaussée ou trottoir | M3 | 190 |  | 0
L01 - 30 | Fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage | M3 | 90 |  | 0
L01 - 31 | Fourniture et mise en place de GNT0/31,5 pour remblais des tranchées sous chaussée et trottoir. | M3 | 110 |  | 0
L01 - 32 | Regard de visite Ø 1,0m avec tampon fonte D400 profondeur < 1,30m | U | 7 |  | 0
L01 - 33 | Fourniture et pose de canalisation fonte intégrale DN150 | ML | 90 |  | 0
05 - Assainissement Pluvial
L01 - 34 | 2203- Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 DN300 | ML | 15 |  | 0
L01 - 35 | 2516 - Création de bouches avaloirs | U | 2 |  | 0
L01 - 36 | Démolition de chaussée en béton bitumineux | M² | 15 |  | 0
L01 - 29 | Fouille en tranchée en terrain meuble sous chaussée ou trottoir | M3 | 12 |  | 0
L01 - 30 | Fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage | M3 | 4 |  | 0
L01 - 31 | Fourniture et mise en place de GNT0/31,5 pour remblais des tranchées sous chaussée et trottoir. | M3 | 8 |  | 0
06 - Eclairage Public
L01 - 37 | Cable HN33 S33 4*35 Cu | ML | 65 |  | 0
L01 - 38 | Dépose de candélabres existants | U | 3 |  | 0
L01 - 39 | Fourniture et déroulage en tranchée ouverte de câble de terre 25² Cu. | ML | 65 |  | 0
L01 - 40 | Fourniture et pose de candélabres type Avenue 2F de chez Thorn sur mats de 3,5m | U | 4 |  | 0
L01 - 41 | Fourniture et pose de Fourreau TPC Ø63 | L | 65 |  | 0
L01 - 42 | Fourniture et pose de grillage avertisseur rouge | ML | 65 |  | 0
07 - Electricité
L01 - 43 | Déplacement de feux tricolores existants | FT | 1 |  | 0
L01 - 44 | Fourniture et pose de feux tricolores équipé d'appel piéton et répétiteur visuel et sonnore pour personnes malvoyantes | FT | 2 |  | 0
L01 - 42 | Fourniture et pose de grillage avertisseur rouge | ML | 60 |  | 0
L01 - 45 | Fourniture et pose de regards 30X30 pour branchements télécom | U | 1 |  | 0
L01 - 46 | Fourniture et tirage sous fourreau de câble 12X 2,5² | ML | 60 |  | 0
L01 - 47 | Réalisation de tranchées pour réseaux secs de 0,70m X 0,40m | ML | 60 |  | 0
08 - Téléphone
L01 - 48 | Dépose de poteaux téléphonique et câblage aérien | U | 3 |  | 0
L01 - 49 | Fourniture et pose d'un réseau de 3 X Ø42/45 PVC aiguillés | ML | 70 |  | 0
L01 - 50 | Fourniture et pose de chambre de tirage type L2T | U | 2 |  | 0
L01 - 51 | Fourniture et pose de grillage avertisseur vert | ML | 70 |  | 0
L01 - 45 | Fourniture et pose de regards 30X30 pour branchements télécom | U | 5 |  | 0
L01 - 52 | Plan de câblage et documentation France télécom. | FT | 1 |  | 0
L01 - 53 | Reprise des branchements télécom et basse tension sur le domaine privé. | U | 5 |  | 0
10 - Signalisation
L01 - 54 | 3113- Marquage au sol d'un passage piéton à la résine | ML | 12 |  | 0
L01 - 55 | 3114- Marquage horizontale d'amorce de plateaux ou cassis (dents de requins) | ML | 12 |  | 0
L01 - 56 | 3204- Panneau passage piétons C20a | U | 4 |  | 0
L01 - 57 | 3205- Panneau passage surélevé C27 | U | 2 |  | 0
L01 - 58 | Bandes d'éveil à la vigilance minérales (pododactiles) | ML | 10 |  | 0
L01 - 59 | Effacement de la signalisation horizontale obsolète | FT | 1 |  | 0
L01 - 60 | Fourniture et pose de potelets fonte à boules blanches pour PMR Ø80mm | U | 8 |  | 0
L01 - 61 | Panneau B30 (zone 30) | U | 2 |  | 0
L01 - 62 | Panneau B51 (fin de zone 30) | U | 2 |  | 0
12 - Mobilier urbain
L01 - 63 | Fourniture et pose de barrières de ville en acier galvanisé peint avec croix de Saint André. | ML | 20 |  | 0
L01 - 64 | Fourniture et pose de Corbeilles à papier sur support en acier galvanisé aux normes Vigipirate. | U | 2 |  | 0
17 - Adduction d'eau Potable (AEP)
L01 - 29 | Fouille en tranchée en terrain meuble sous chaussée ou trottoir | M3 | 30 |  | 0
L01 - 65 | Branchement PEHD diamètre 25 de 0 à 7ml | FT | 5 |  | 0
L01 - 66 | Fourniture et pose de canalisation fonte DN 100 classe 40 | ML | 36 |  | 0
L01 - 67 | Fourniture et pose de grillage avertisseur bleu | ML | 40 |  | 0
L01 - 68 | Pièces de raccord (Té, Coude, Bride, Cône) | ML | 7 |  | 0
L01 - 69 | Réalisation d'une fouille de raccordement sous chaussée circulée de 1,50 X 2,50m et 1,30m de profondeur | FT | 2 |  | 0
L01 - 70 | Retrait des fontes de voirie et bouches à clé devenus inutiles après réalisation des travaux | FT | 1 |  | 0
25 - Contrôles et essais
L01 - 71 | Analyse bactériologique | FT | 1 |  | 0
L01 - 72 | Epreuve de pression | FT | 1 |  | 0
L01 - 73 | Essais d'étanchéité des réseaux à l'air | ML | 120 |  | 0
L01 - 74 | Essais de compactage sur remblais de tranchées | U | 6 |  | 0
L01 - 75 | Inspection télévisée d'un collecteur après travaux | ML | 150 |  | 0
|  |  |  | TOTAL HT | 0
|  |  |  | TVA 20% | 0
|  |  |  | TOTAL TTC | 0
complété quant aux prix par l'entrepreneur soussigné à , le