## Lot 1 - DGPF - VRD
15S0026 - REAMENAGEMENT DE LA PLACE DES PLEIADES
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
Lot 1 - Voirie Réseaux Divers - Génie Civil (VRD) - OFFRE DE BASE
NOTA 1 : Au moment de la rédaction du PRO-DCE, les informations manquantes sont : - Le planning de démolition des ouvrages existants non conservés (HORS LOT): * Revêtements des rampes d'accès véhicules à la dalle * Revêtement de l'escalier conservé au nord de la rampe ouest * Jardinière existante à droite du seuil de l'entrée du n°3 rue A. Beau * Loge située à gauche de l'entrée du commissariat - Nature de la protection de l’étanchéité sous les ouvrages existants non conservés (HORS LOT) - Nivellement de la dalle complète, notamment sous le porche du commissariat et entre la crèche et l'immeuble SKY - Localisation précise du raccordement AEP pour alimentation du réseau d’eau d’arrosage. - Localisation précise du raccordement ErDF pour l'éclairage public de la place - Nature du contact avec le bâtiment SKY en chantier sur les façades non terminées - Données sur la portance des zones non accessibles car non terminées , (Escalier et maçonneries de l'immeuble Sky) Ainsi, l'entreprise prendra en compte dans son offre les aleas induits par ces incertitudes et intégrera dans ses prix leurs conséquences sur le planning de réalisation des ouvrages, les reprises d'études d'exécution, les adaptations des éléments définis au PRO-DCE sur le chantier La dalle et les rampes d'accès à la dalle seront mis à disposition de l'entreprise étanchées et protégées par 7 cm d'enrobé, avec l'ensemble des points d'assainissements visibles, accessibles et en état de fonctionnement. Les travaux du présent marché ne comprennent pas de travaux d'étanchéité.
NOTA 2: Le projet comprenddeux tranches conditionnelles pour la reprise des jardinières de la rampe d'accès véhicules située à l'est de la place (Dépose des revêtements des rampes, déposes éventuelles des jardinières et reprises et protections des étanchéités HORS LOT). TRANCHE CONDITIONNELLE 1 : - Les végétaux sont arrachés - La terre en place est décompactée, amendée et le niveau des jardinières est complété - Les bordures béton existantes sont recouvertes d'une tôle en acier galvanisé. - Les jardinières sont rénovées et peintes puis habillée d'un parement de tôle perforée. - Les jardinières sont re plantées (végétaux et accessoires) TRANCHE CONDITIONNELLE 2 : - Des murets béton en L sont coulés en place pour former des jardinières - Des bordures en calcaire comblanchien sont réalisées entre les murets et la rampe pour servir de chasse-roues - Les fonds et les côtés des jardinières sont protégés par une membrane EPDM - Les fonds de jardinières sont drainés par un complexe géotextile multicouche type Enkadrain ou équivalent - Des drains agricoles sont disposés en fond des jardinières en complément du complexe géotextile et raccordés au réseau EV de la ville - Les jardinières sont remplies de terre végétale amendée en place - Les jardinières sont re plantées (végétaux et accessoires) - Une main courante est implantée au droit des bordures pour faciliter l'accès à la dalle
N° |  | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE. | P.U. | TOTAL H.T.
1 |  | CONDUITE DE CHANTIER, COORDINATION, ETUDES
| 1.1 | Installation de chantier Ce prix rémunère, au forfait (Ft), la mise en place de l'ensemble des installations nécessaires à la bonne exécution des travaux, conformément aux prescriptions du CCTP, les opérations nécessaires au fonctionnement et à l'entretien de ces installations ainsi que le repliement de ces installation suivant les besoins du chantier et à défaut à la fin des travaux. Cette prestation tient compte du phasage des travaux et des particularités liées au stockage sur une dalle existante. Ce prix s'applique au forfait : un pourcentage égal à 30% du prix est réglé à l'entrepreneur après l'amenée, le montage et la mise en place des installations, 40% au prorata de l'avancement des travaux et 30% après le démontage, le repliement complet des installations et les déconnexions des réseaux divers. | Ft | 1 |  | 0
| 1.2 | Implantation - Piquetage Ce prix rémunère au forfait (Ft), la réalisation des prestations d'implantation, de marquage et de piquetage conformément aux prescriptions du CCTP. Il comprend également le maintien en bon état du marquage/piquetage, y compris celui réalisé par un tiers, durant toute la durée du chantier. | Ft | 1 |  | 0
| 1.3 | Etudes d'exécution Ce prix rémunère, au forfait (Ft), la réalisation par l’entreprise des études d’exécution nécessaires à la parfaite exécution du chantier, à partir des plans guides remis lors de la période de préparation. Le règlement de cette mission sera effectué au prorata de l'avancement des dossiers validés par le maître d'œuvre. | Ft | 1 |  | 0
| 1.4 | Dossier des Ouvrages Executés (DOE) Ce prix rémunère, au forfait (Ft), les frais de réalisation du DOE complet conformément aux prescriptions du CCTP, remis conformément aux prescriptions du CCAP et du document "Exigences documentaires", tant du point de vue du nombre d’exemplaires que du format desdits exemplaires. | Ft | 1 |  | 0
|  | SOUS TOTAL H.T. CONDUITE DE CHANTIER, COORDINATION, ETUDES |  |  |  | 0
2 |  | DEMOLITIONS ET DEPOSES
2.1 |  | Revêtements, maçonneries et ouvrages
| 2.1.1 | Revêtements minéraux Ce prix rémunère, au mètre carré (m²), la démolition ou le rabotage de revêtement en enrobé sur une épaisseur minimum de 4 cm ou la démolition de revêtements en pavés sur toute leur hauteur. Il comprend notamment : - l’amenée et le repli du matériel de démolition ou de rabotage - le sciage des revêtements minéraux au niveau de la limite de démolition / dépose - le rabotage ou la démolition de la couche de roulement de la chaussée sur une épaisseur de 4 cm dans le cas des revêtements en enrobé - la démolition de la couche de pavés dans le cas de revêtement en pavé - le nettoyage éventuel de la structure - le chargement sur camion, le transport et le déchargement des produits démolis ou rabotés aux unités de récupération ou centrales et les frais associés à leur mise en décharge. La surface prise en compte résulte des justificatifs des métrés validés par le maître d'œuvre. | m² | 400 |  | 0
| 2.1.2 | Borbures existantes Ce prix rémunère, au mètre linéaire (ml), la démolition de bordure de voirie existantes. Il comprend notamment : - l’amenée et le repli du matériel de dépose - la démolition des bordures existantes ainsi que de leurs massifs de scellement - le nettoyage éventuel de la structure - la mise à niveau de la structure par remblaiement ainsi que le compactage des matériaux de remblai jusqu'à obtention de la portance souhaitée - le chargement sur camion, le transport et le déchargement des produits déposés aux unités de récupération ou centrales et les frais associés à leur mise en décharge. | ml | 60 |  | 0
| 2.1.3 | Muret existant à araser par sciage ou dépose soignéeCe prix rémunère, au mètre linéaire (ml), la suppression par sciage, ou tout autre procédé n'affectant pas les qualités structurelles des couvrages conservés, de la partie supérieure d'ouvrages maçonnés existants sur le site, jusqu'à atteindre la hauteur définie par la maitrise d'oeuvre. Il comprend notamment : - l’amenée et le repli du matériel de sciage ou de tout autre matériel nécessaire au rabaissement de l'arase supérieure des ouvrages existants - le rabaissement de l'arase supérieure des ouvrages existants à la cote définie par la maitrise d'oeuvre - le nettoyage de l'ouvrage conservé et de son environement après rabaissement de l'arase - la protection éventuelle des fers d'armature , qu'elle soit mécanique ou chimique, dans l'attente des reprises ultérieures - le chargement sur camion, le transport et le déchargement des produits déposés aux unités de récupération ou centrales et les frais associés à leur mise en décharge. | ml | 35 |  | 0
| 2.1.4 | Rampe d'accès à la crêche Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la démolition des revêtements de surfaces et la démolition partielle (partie supérieure) de la structure des rampes d'accès à la crêche sur la dalle et au niveau de la rue Auguste Beau. Il comprend notamment : - l’amenée et le repli du matériel de démolition - la démolition des revêtements de surfaces et la démolition partielle (partie supérieure) de la structure des rampes d'accès à la crêche - le nettoyage de la partie de la structure conservée de son environement après démolition partielle - la mise en place d'une rampe provisoire pendant toute la durée des travaux - la protection éventuelle des fers d'armature , qu'elle soit mécanique ou chimique, dans l'attente des reprises ultérieures - le chargement sur camion, le transport et le déchargement des produits déposés aux unités de récupération ou centrales et les frais associés à leur mise en décharge. | u. | 2 |  | 0
TC1 / TC2 | 2.1.5 | Arrachage de la végétation existante dans les jardinières et décompactage manuel de la terre | m² | PM - Lot 3 - ESV
2.2 |  | Mobilier et serrurerie
| 2.2.1 | Potelet amovible Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la dépose d'un potelet amovible et de ses fondations. Il comprend notamment : - l’amenée et le repli du matériel de dépose - la dépose soignée du matériel ainsi que de son massif de scellement - le nettoyage éventuel de la structure - la mise à niveau de la structure par remblaiement ainsi que le compactage des matériaux de remblai jusqu'à obtention de la portance souhaitée - la mise à disposition éventuelle du matériel déposé hors fondations au services techniques de la ville - le chargement sur camion, le transport et le déchargement des produits déposés aux unités de récupération ou centrales et les frais associés à leur mise en décharge. | u. | 3 |  | 0
| 2.2.2 | Barrière de ville - Croix de Saint André Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la dépose d'une barrière de ville - Croix de Saint André et de ses fondations. Il comprend notamment : - l’amenée et le repli du matériel de dépose - la dépose soignée du matériel ainsi que de son massif de scellement - le nettoyage éventuel de la structure - la mise à niveau de la structure par remblaiement ainsi que le compactage des matériaux de remblai jusqu'à obtention de la portance souhaitée - la mise à disposition éventuelle du matériel déposé hors fondations au services techniques de la ville - le chargement sur camion, le transport et le déchargement des produits déposés aux unités de récupération ou centrales et les frais associés à leur mise en décharge. | u. | 7 |  | 0
| 2.2.3 | Panneau signalétique Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la dépose d'un panneau signalétique et de ses fondations. Il comprend notamment : - l’amenée et le repli du matériel de dépose - la dépose soignée du matériel ainsi que de son massif de scellement - le nettoyage éventuel de la structure - la mise à niveau de la structure par remblaiement ainsi que le compactage des matériaux de remblai jusqu'à obtention de la portance souhaitée - la mise à disposition éventuelle du matériel déposé hors fondations au services techniques de la ville - le chargement sur camion, le transport et le déchargement des produits déposés aux unités de récupération ou centrales et les frais associés à leur mise en décharge. | u. | 6 |  | 0
| 2.2.6 | Plot béton Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la dépose d'un plot béton et de ses fondations. Il comprend notamment : - l’amenée et le repli du matériel de dépose - la dépose soignée du matériel ainsi que de son massif de scellement - le nettoyage éventuel de la structure - la mise à niveau de la structure par remblaiement ainsi que le compactage des matériaux de remblai jusqu'à obtention de la portance souhaitée - la mise à disposition éventuelle du matériel déposé hors fondations au services techniques de la ville - le chargement sur camion, le transport et le déchargement des produits déposés aux unités de récupération ou centrales et les frais associés à leur mise en décharge. | u. | 2 |  | 0
| 2.2.7 | Serrureries verticales et horizontales Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la dépose des serrureries verticales et horizontales, éventuellement dans le cadre de leur rénovation dans le cadre du marché. Il comprend notamment : - l’amenée et le repli du matériel de dépose - le repérage des pièces dans leur contexte dans le cadre d’une rénovation, le cas échéant - la dépose soignée du matériel et des encadrements - le nettoyage des maçonneries support - la mise en place d'une grille provisoire jusqu'à la mise en places des serrureries rénovées le cas échéant - la mise à disposition éventuelle du matériel déposé aux services techniques de la ville - le chargement sur camion, le transport et le déchargement des produits déposés aux unités de récupération ou centrales et les frais associés à leur mise en décharge. | Ft. | 1 |  | 0
|  | SOUS TOTAL H.T. DEMOLITIONS ET DEPOSES (Hors TC) |  |  |  | 0
3 |  | RESEAUX ET ASSAINISSEMENT
3.1 |  | Eclairage public
| 3.1.1 | Passage des fourreaux sous revêtements minéraux et sous espaces verts, y compris raccordement aux armoires de commande de l'éclairage public de la ville Ce prix rémunère, au forfait (Ft), la fourniture et la mise en œuvre de fourreaux sous les revêtements minéraux ainsi que sous les espaces verts en vue de l'alimentation de l'éclairage public réalisé dans le cadre du projet. Il comprend notamment : - La réalisation de tranchées depuis l'armoire de commande de l'éclairage publique jusqu'à l'emprise du projet et dans l'emprise du projet - l'amenée et le repli de tout le matériel nécessaire au passage des fourreaux -la fourniture de fourreaux de diamètre adaptés aux besoins du projet - la réalisation de toutes tranchées, percements de maçonneries, saignées ou rabotages superficiels nécessaires au passage des fourreaux, notamment sous les revêtements en pierres naturelles situés sur dalles - la mise en place des fourreaux, des manchons de raccordement et leur protection, le sablon, les grillages avertisseurs avant mise en place des revêtements minéraux définitifs et des substrats de plantation, - les essais d'aiguillage, - toutes sujétions | Ft | 1 |  | 0
| 3.1.2 | Passage de câbles d'alimentation des candélâbres dans les fourreaux sous revêtements minéraux et sous espaces verts | Ft | PM - Lot 2 - EPU
| 3.1.3 | Raccordement aux armoires de commandes de l'éclairage public de la ville | Ft | PM - Lot 2 - EPU
3.2 |  | Assainissement
| 3.2.1 | Fourniture et mise en place d'une natte drainante sous les surfaces minérales situées sur dalle Ce prix rémunère, au mètre carré (m²), la fourniture et la mise en œuvre d'une natte drainante sous les surfaces minérales des rampes d'accès à la dalle. Il comprend notamment : - la fourniture et la mise en oeuvre des dispositifs de maintien de la natte drainante ou de tout système assurant sa parfaite adhérence à l'enrobé de protection de l'étanchéité - la fourniture et la mise en œuvre de natte drainante, y compris les éléments assurant la liaison entre lés ou leur recouvrement - toutes les découpes de la natte drainante au droit des regards, des tampons et des éventulles émergences. -l'évacuation et la mise en décharge de l'ensemble des déchets issus de la mise en oeuvre de la couche drainante. | m² | 1700 |  | 0
TC1 / TC2 | 3.2.2 | Fourniture et mise en place d'un film pare racine sous les massifs plantés, membrane EPDM 1,4kg/m² | m² | PM
TC1 / TC2 | 3.2.3 | Fourniture et mise en place d'une natte drainante sous les massifs plantés en pente | m² | PM
TC1 / TC2 | 3.2.4 | Drain agricole | ml | PM - Lot 3 - ESV
TC1 / TC2 | 3.2.5 | Raccordement au réseaux EV Ville | Ft | PM
| 3.2.6 | Fourniture et mise en œuvre d'une couche drainante en gravillons sur 5 cm | m² | PM - Lot 3 - ESV
| 3.2.7 | Fourniture et mise en œuvre de blocs nid d'abeille extrudé en polypropylène pour les parties en pente des bandes stériles, l= 40cm, ép.= 10cm | ml | PM - Lot 3 - ESV
| 3.2.8 | Fourniture et mise en œuvre de demi chevrons en bois de classe 4 non traité pour maintien des bandes stériles | ml | PM - Lot 3 - ESV
| 3.2.9 | Fourniture et mise en œuvre de gravier 16-32 dans les zones stériles, l= 40cm, ép.= 10cm | ml | PM - Lot 3 - ESV
| 3.2.10 | Fourniture et mise en œuvre des ouvrages de protection des descentes EP sous les massifs plantés | u. | PM - Lot 3 - ESV
| 3.2.11 | Fourniture et mise en place de caniveau grille fonte extra plat classe B125 Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la mise en œuvre de caniveau grille fonte extra plat classe B125, y compris fondation et raccordement au réseau de drains agricoles | ml | 4 |  | 0
3.3 |  | Réseaux divers
| 3.3.1 | Fourniture et pose de tampons à remplissage Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture et la pose de tampons à remplissage de dimensions identiques au tampons présents sur l'emprise des travaux. | u. | 7 |  | 0
| 3.3.2 | Dépose-repose des bouches à clés sur trottoirs et chaussée Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la dépose et la repose des bouches à clés sur trottoirs et chaussée. Il comprend notamment : - la dépose soignée, le nettoyage et le stockage des bouches à clés déposées lors de la démolition des revêtements minéraux. - la protection des tuyaux depuis la dépose et jusqu'à la pose des revêtements réalisés dans le cadre du projet (notamment lors des réglages de fond de forme) - le réglage altimétrique des bouches à clé en prenant en compte les cotes projet - la pose soignée des bouches à clés - toutes sujétions | u. | 20 |  | 0
|  | SOUS TOTAL H.T. RESEAUX ET ASSAINISSEMENT (Hors TC) |  |  |  | 0
4 |  | MACONNERIES ET OUVRAGES
| 4.1 | Regard de visite enterré du joint de dilatation sous les massifs plantés | ml | PM - Lot 3 - ESV
| 4.2 | Parement des remontées d'étanchéité Ce prix rémunère, am mètre linéaire (ml), la réalisation du parement des remontées d'étanchéité des maçonneries périphériques. Il comprend notamment : - la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériels et matériaux nécessaires à la réalisation du parement des remontées d'étanchéité (dallette béton, cornière acier galvalisé, visserie, joint silicone, ...) - la découpe sur mesure et la mise en place des dallettes béton, - la découpe sur mesure, le pliage et le percement des cornières en acier galvalisé, y compris les découpes d'angle - le scellement des cornières acier sur les maconneries, au dessus des remontés d'étanchéité - la réalisation d'un joint silicone transparent au contact des maçonneries et de la partie supérieure de la cornière - toutes sujétions | ml | 60 |  | 0
TC1 / TC2 | 4.3 | Réalisation d'un muret en L pour création de jardinières sur la rampe est. | ml | PM
4.4 |  | Structures d'escalier ou de rampes
| 4.4.1 | Escalier d'accès à la rampe ouest - Rattrapages des niveaux de marche en béton armé Ce prix rémunère, au forfait (Ft), la réalisation d'éléments de rattrapage des niveaux de marche en béton armé. Il comprend notamment : - la réalisation d'un coffrage provisoire à la hauteur nécessaire - la mise en place d'un ferraillage type treillis - la réalisation des réhausse de marche en béton - toutes sujétions | Ft. | 1 |  | 0
| 4.4.2 | Rampe d'accès à la crèche - niveau dalle - Structure de la rampe en béton armé Ce prix rémunère, au forfait (Ft), la réalisation d'éléments de la structure en béton armé de la partie supérieure de la rampe d'accès à la crèche au niveau de la dalle. Il comprend notamment : - la réalisation d'un coffrage provisoire - la mise en place d'un ferraillage type treillis - la réalisation de la structure en béton - toutes sujétions | Ft. | 1 |  | 0
| 4.4.3 | Rampe d'accès à la crèche - niveau bas - Structure de la rampe en béton armé Ce prix rémunère, au forfait (Ft), la réalisation d'éléments de la structure en béton armé de la partie supérieure de la rampe d'accès à la crèche au niveau de la rue Auguste Beau. Il comprend notamment : - la réalisation d'un coffrage provisoire - la mise en place d'un ferraillage type treillis - la réalisation de la structure en béton -toutes sujétions | Ft. | 1 |  | 0
4.5 |  | Reprises de maçonneries existantes
| 4.5.1 | Reprise de l'arase supérieure du muret de la rampe Est en béton armé. Ce prix rémunère, am mètre linéaire (ml), la réalisation de la reprise de l'arase supérieure du muret de la rampe Est en béton armée. Il comprend notamment : - la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériels et matériaux nécessaires à la réalisation de la reprise de l'arase - la réalisation d'un ferraillage ancré dans les maçonneries existantes ou liasionné aves l'armature préexistante mise à nue lors de la rédustion de l'arase existante - la réalisation d'un coffrage provisoire à la hauteur nécessairte - le coulage de la partie supérieure de l'arase en béton - toutes sujétions | ml | 30 |  | 0
| 4.5.2 | Rénovation de maçonneries existantes mise en œuvre d'un enduit, RAL à définir Ce prix rémunère, au mètre carré (m²), la rénovation de maçonneries existantes mise en œuvre d'un enduit, RAL à définir, sur les faces identifiées sur les pièces graphiques du dossier PRO, ainsi que les arases supérieures attenantes et un retour sur une bande de 10 cm de l'autre côté des faces identifiées. Il comprend notamment : - la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériels et matériaux nécessaires à la rénovation des maçonneries existantes - la protection de l'ensemble des ouvrages à proximites des maconneries à rénover - le comblement des fissures, la reprise des arètes présentant des épaufrures, la suppression des irrégularités - la mise en oeuvre d'une sous couche ou apprêt sur l'ensemble des surfaces à traiter - la réalisation d'un enduit sur l'ensemble des surfaces à traiter - le nettoyage des abords de l'ouvrages - l'évacuation et la mise en décharges des déchets issus de la rénovation des maçonneries existantes - toutes sujétions | m² | 320 |  | 0
TC1 / TC2 | 4.5.3 | Rénovation de maçonneries existantes mise en peinture couleur gris sombre, RAL à définir | m² | PM
TC1 / TC2 | 4.5.4 | Sablage, rénovation et mise en peinture des bordures existantes des jardinières de la rampe est | ml | PM
|  | SOUS TOTAL H.T. MACONNERIES ET OUVRAGES ( Hors TC) |  |  |  | 0
5 |  | REVETEMENT MINERAUX
5.1 | 5.1 | Réglage des fonds de forme ou de pose Les prix 5.1.1 à 5.1.3 rémunèrent, au mètre carré (m²), le réglage de l'ensemble des fonds de formes ou de pose sous revêtements minéraux. Il comprend notamment : - l'amenée et le repli de tout le matériel nécessaire à la mise en œuvre, au réglage et au compactage des fonds de forme ou de pose - la fourniture et la mise en oeuvre de matériaux de remblai ou supports de pose (GNT 0-31.5 ou sable + liant mortier) - l'évacaution en déchage des déblais éventuel - le réglage altimétrique et planimétrique des fonds de forme ou des fond de pose - le compactage des matériaux avec des moyens adaptés aux différentes situations rencontrées (sur dalle et hors dalle principalement) - toutes sujétions
| 5.1.1 | Réglage des fonds de pose du dallage de calcaire Rocherons doré Ce prix rémunère, au mètre carré (m²), le réglage des fonds de pose du dallage en pierre de Rocherons doré | m² | 1950 |  | 0
| 5.1.2 | Réglage des fonds de forme sous revêtements en enrobé Ce prix rémunère, au mètre carré (m²), le réglage des fonds de forme sous revêtements en enrobé | m² | 55 |  | 0
| 5.1.3 | Réglage des fonds de forme sous revêtements en pavé granit Ce prix rémunère, au mètre carré (m²), le réglage des fonds de forme sous revêtements en pavé granit | m² | 100 |  | 0
5.2 |  | Fourniture et pose de dalles de calcaire Rocherons doré, ép. =6 cm, finition flammée Les prix 5.2.1 à 5.2.3 rémunèrent : - la fourniture et mise en œuvre du mortier et tout type de joint nécessaire selon les prescription du CCTP et normes en vigueur - le transport et le déchargement soigné des dalles - le contrôle et le tri des dalles - toutes les découpes nécessaires à la réalisation, - l'implantation et la pose des pièces suivant le calepinage et les prescriptions du CCTP et des carnets de détails ainsi que des normes en vigueur, y compris la pose sur les tampons à remplissage, les cassettes de protection des joints de dilatation et les pierres non scellées posées sur cornière face au seuil de la résidence hôtel - le jointoiement entre chaque pierre suivant les prescriptions du CCTP, - la fourniture et la mise en oeuvre éventuelle d'une longrine béton pour assurer le blocage en rive des dalles, - toutes sujétions de raccordement au droit des tampons et des émergences, - toutes sujétions de fourniture et mise en place de système de drainage, - la mise en palette et l'évacuation des matériaux qui nécessitent un retour au dépot (surplus de quantité ou défaut de qualité), y compris le transport jusqu'au dépot. |  | 1600 m² PM
| 5.2.1 | Dalles de 10 cm de largeur, longueurs variables Ce prix rémunère, au mètre carré (m²), la fourniture et la pose de dalles de calcaire Rocherons doré finition flammée de 10 cm de largeur et de longeurs variables | m² | 160 |  | 0
| 5.2.2 | Dalles de 20 cm de largeur, longueurs variables Ce prix rémunère, au mètre carré (m²), la fourniture et la pose de dalles de calcaire Rocherons doré finition flammée de 20 cm de largeur et de longeurs variables | m² | 480 |  | 0
| 5.2.3 | Dalles de 35 cm de largeur, longueurs variables Ce prix rémunère, au mètre carré (m²), la fourniture et la pose de dalles de calcaire Rocherons doré finition flammée de 35 cm de largeur et de longeurs variables | m² | 960 |  | 0
5.3 |  | Fourniture et pose de dalles de calcaire Rocherons doré, ép. =6 cm, finition layée Les prix 5.3.1 à 5.3.3 rémunèrent : - la fourniture et mise en œuvre du mortier et tout type de joint nécessaire selon les prescription du CCTP et normes en vigueur - le transport et le déchargement soigné des dalles - le contrôle et le tri des dalles - toutes les découpes nécessaires à la réalisation, - l'implantation et la pose des pièces suivant le calepinage et les prescriptions du CCTP et des carnets de détails ainsi que des normes en vigueur, y compris la pose sur les tampons à remplissage, les cassettes de protection des joints de dilatation et les pierres non scellées posées sur cornière face au seuil de la résidence hôtel - le jointoiement entre chaque pierre suivant les prescriptions du CCTP, - la fourniture et la mise en oeuvre éventuelle d'une longrine béton pour assurer le blocage en rive des dalles, - toutes sujétions de raccordement au droit des tampons et des émergences, - toutes sujétions de fourniture et mise en place de système de drainage, - la mise en palette et l'évacuation des matériaux qui nécessitent un retour au dépot (surplus de quantité ou défaut de qualité), y compris le transport jusqu'au dépot, |  | 350 m² PM
| 5.3.1 | Dalles de 10 cm de largeur, longueurs variables Ce prix rémunère, au mètre carré (m²), la fourniture et la pose de dalles de calcaire Rocherons doré finition layée de 10 cm de largeur et de longeurs variables | m² | 35 |  | 0
| 5.3.2 | Dalles de 20 cm de largeur, longueurs variables Ce prix rémunère, au mètre carré (m²), la fourniture et la pose de dalles de calcaire Rocherons doré finition layée de 20 cm de largeur et de longeurs variables | m² | 105 |  | 0
| 5.3.3 | Dalles de 35 cm de largeur, longueurs variables Ce prix rémunère, au mètre carré (m²), la fourniture et la pose de dalles de calcaire Rocherons doré finition layée de 35 cm de largeur et de longeurs variables | m² | 210 |  | 0
5.4 |  | Fourniture et pose de pierres spécifiques en calcaire Rocherons doré Les prix 5.4.1 à 5.4.6, à l'unité (u.) ou au mètre linéaire (ml), la fourniture et la pose de pierres en calcaire Rocherons doré spécifiques. Ils comprennent notamment : - la fourniture et mise en œuvre du mortier et tout type de joint nécessaire selon les prescription du CCTP et normes en vigueur - le transport et le déchargement soigné des pierres - le contrôle et le tri des pierres - toutes les découpes nécessaires à la réalisation, - l'implantation, le scellement ou la fondation et la pose des pièces suivant le calepinage et les prescriptions du CCTP et des carnets de détails ainsi que des normes en vigueur, - le jointoiement entre chaque pierre suivant les prescriptions du CCTP, - toutes sujétions - la mise en palette et l'évacuation des matériaux qui nécessitent un retour au dépot (surplus de quantité ou défaut de qualité), y compris le transport jusqu'au dépot,
| 5.4.1 | Bordure h=35 cm, l=20cm, L=80cm, une arête chanfreinée sur une longueur, deux faces vues finition flammée (faces adjacentes au chanfrein) Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture et la mise en œuvre de bordure h=35 cm, l=20cm, L=80cm, une arête chanfreinée sur une longueur, deux faces vues finition flammée (faces adjacentes au chanfrein) | u. | 90 |  | 0
| 5.4.2 | Dalles de couronnement : ép.= 8cm, l=35 cm, L=80 cm, finition flammée trois faces vues, dont 50% avec une réservation de 7x2cm sur une largeur Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture et la mise en œuvre de dalles de couronnement : ép.= 8cm, l=35 cm, L=80 cm, finition flammée trois faces vues, dont 50% avec une réservation de 7x2cm sur une largeur | u. | 44 |  | 0
| 5.4.3 | Dalle calcaire Rocherons doré perforée pour grille d’avaloir, ép.=8cm, 50x50 cm, double pente concave, perforations respectant les normes d'accessibilité PMR Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture et la mise en œuvre de dalle Rocherons doré perforée pour grille d’avaloir, ép.=8cm, 50x50 cm, double pente concave, perforations respectant les normes d'accessibilité PMR | u. | 15 |  | 0
| 5.4.4 | Habillage des marches d'escalier en pierre naturelle, épaisseur 4cm, finition bouchardée, un arrondi, 2 faces vues, 3 stries antidérapantes en nez de marche, 30cm x longueur libre Ce prix rémunère, au mètre linéaire (ml), la réalisation d'un habillage des marches d'escalier en pierre naturelle, épaisseur 4cm, finition bouchardée, un arrondi, 2 faces vues, 3 stries antidérapantes en nez de marche, 30cm x longueur libre | ml | 50 |  | 0
TC1 / TC2 | 5.4.5 | Bordure h=20 cm, l=20cm, L=80cm, une arête chanfreinée sur une longueur, deux faces vues finition flammée (faces adjacentes au chanfrein) | ml. | PM
| 5.5 | Traitement de surface pour l'amélioration de l'accroche des pierres calcaires Rocherons doré, application d'un produit de minéralisation sur l'ensemble des surfaces en pierres calcaires Rocherons doré Ce prix rémunère, au mètre carré (m²), l'application d'un produit minéralisant non filmogènecomme traitement de surface pour l'amélioration de l'accroche des pierres calcaires Rocherons doré, application d'un produit de minéralisation sur l'ensemble des surfaces en pierres calcaires Rocherons doré. Il comprend notamment : -le nettoyage préalable des surfaces à traiter selon les prescriptions du fabriquant -la fourniture du produit minéralisant ainsi que de l'ensemble du matérier lié à son application -la protection de la surface traitée pendant le temps de séchage -la réalisation du traitement en plusieurs séquences, selon les contraintes du site et du chantier -toutes sujétions | m² | 2000 |  | 0
| 5.6 | Habillage des contremarches des premières et dernières marches de chaque escalier en pierre naturelle sombre, épaisseur 4cm, finition flammée, 1 face vue,, h =10cm, longueurs libres Ce prix rémunère, au mètre linéaire (ml), la réalisation d'un habillage des contremarches des premières et dernières marches de chaque escalier en pierre naturelle sombre, épaisseur 4cm, finition flammée, 1 face vue,, h =10cm, longueurs libres | ml | 15 |  | 0
| 5.7 | Revêtement enrobé Ce prix rémunère, au mètre carré (m²), la réalisation d'une couche de revêtement en enrobé de type BBM tiède 0/10 type A classe 3 d'une épaisseur moyenne de 4cm. Il comprend notamment : -l'amenée et le repli de l'ensemble du matériel nécessaire à la réalisation des revêtements en enrobé - la formulation - la fourniture et la mise en oeuvre d'un revêtement en enrobé de type BBM tiède 0/10 type A classe 3 d'une épaisseur moyenne de 4cm - le compactage de l'enrobé, y compris en partie à la main aux raccord, - le lavage et le traitement des joints - toutes sujétions | m² | 55 |  | 0
| 5.8 | Revêtement en pavé granit 7x7x10cm Ce prix rémunère, au mètre carré (m²), la réalisation d'un revêtement en pavé granit 7x7x10cm. Il comprend notamment : - l'amenée et le repli de l'ensemble du matériel nécessaire à la réalisation des revêtements en pavés granit - la présentation d'échantillons de pavés granit à la maîtrise d'oeuvre pour acceptation - la fourniture et la mise en place de pavés granit, y compris lit de pose en sable + liant mortier - la réalisation des joints conformément au carnet de détails et au CCTP - la balayage et le lavage des revêtement réalisé, ainsi que le nettoyage des abords -Toutes sujétions | m² | 100 |  | 0
| 5.9 | Bordure granit h=20 cm, l=20cm, L=80cm, une face vue finition flammée (face 80x20) Ce prix rémunère, au mètre carré (m²), la réalisation d'un revêtement en pavé granit 7x7x10cm. Il comprend notamment : - l'amenée et le repli de l'ensemble du matériel nécessaire à la réalisation des revêtements en pavés granit - la présentation d'échantillons de pavés granit à la maîtrise d'oeuvre pour acceptation - la fourniture et la mise en place de pavés granit, y compris lit de pose en sable + liant mortier - la réalisation des joints conformément au carnet de détails et au CCTP - la balayage et le lavage des revêtement réalisé, ainsi que le nettoyage des abords -Toutes sujétions | ml | 30 |  | 0
| 5.10 | Revêtement en béton, finition brossée Ce prix rémunère, au mètre carré (m²), la réalisation de revêtements en béton, finition brossée. Il comprend notamment : - la formulation - les coffrages et la préparation du fond de forme - le coulage du béton - la réalisation d'une finition brossée - les produits de cure - le nettoyage et le balayage des revêtements - toutes sujétions | m² | 5 |  | 0
| 5.11 | Fourniture et pose de clous inox pour bandes d'éveil Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la réalisation de bandes podotactiles ou bande d'éveil de vigilance avec un ensemble de clous inox de dimension maximale 4,00 x 0,50m. Il rémunère notamment : - l'implantation des position des clous selon les normes d'accessibilité en vigueur - le percement des revêtement minéraux avec tous moyens adaptés - la fourniture, la mise en oeuvre et le scellement des clous inox nécessaires à la réalisation des bande d'éveil de vigilance. - le nettoyage des ouvrages - toutes sujétions | U | 4 |  | 0
| 5.12 | Fourniture et pose d'un marquage au sol (passage piéton) Ce prix rémunère, au forfait (Ft), la réalisation d'un marquage au sol pour la matérialisation d'un passage piéton sur revêtements en pavés granit pour le franchissement de la rue Auguste Beau. Il comprend notamment : - le nettoyage de la chaussée par tous moyens utiles - la mise en place d'une signalisation temporaire pour les rétrécissements de chaussée - la réalisation d'un marquage au sol, éventuellement en plusieurs séquences de manière à ne pas couper la circulation sur la rue A. Beau - toutes sujétions | Ft | 1 |  | 0
|  | SOUS TOTAL H.T. REVETEMENTS MINERAUX ( Hors TC) |  |  |  | 0
6 |  | SERRURERIE
| 6.1 | Cornières support du caniveau de visite en seuil de bâtiment Ce prix rémunère, au mètre linéaire (ml), la fourniture et la mise en œuvre de cornières support du caniveau de visite en seuil de bâtiment, au niveau du seuil de la résidence hôtel. Il comprend notamment: - la fourniture et la mise en œuvre de tous matériels ou matériaux nécessaires à la réalisation des cornières (cornière, visserie et boulonnages, longrine de fixation des cornières) - la réalisation d'une longrine béton mince pour supporter l'une des deux cornières - le percement du coffre acier du seuil de la résidence hôtel - la découpe sur mesure, le percement et le traitement par galvanisation à chaud des cornières -la fixation par visserie des cornières sur la longrine béton mince et les percements de la longrine associés - la fixation par boulonnage des cornières sur le coffre acier de la résidence hôtel. - toutes sujétions | ml | 30 |  | 0
| 6.2 | Cassettes de visite du joint de dilatation et support associé Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture et la mise en œuvre de cassettes de visite du joint de dilatation ainsi que la réalisation des suports composés de cornières aciers fixées sur des longines béton minces Il comprend notamment: - la fourniture et la mise en œuvre de tous matériels ou matériaux nécessaires à la réalisation des cornières (cornière, visserie et boulonnages, longrine de fixation des cornières) - la réalisation d'une longrine béton mince pour supporter les deux cornières - la découpe sur mesure, le percement et le traitement par galvanisation à chaud des cornières -la fixation par visserie des cornières sur la longrine béton mince et les percements de la longrine associés - la fabrication en usine de cassettes en acier galvanisé à chaud de cassettes à remplir en revêtements type dallage en calcaire Rocherons doré - l'acheminement sur le chantier et la mise en oeuvre des cassettes - toutes sujétions | u. | 52 |  | 0
| 6.3 | Cornière métallique de délimitation des massifs plantés Ce prix rémunère, au mètre linéaire (ml), la fourniture et la mise en œuvre de cornières métallique de délimitation des massifs plantés Il comprend notamment: - la fourniture et la mise en œuvre de tous matériels ou matériaux nécessaires à la réalisation des cornières (cornière, visserie et boulonnages, longrine de fixation des cornières) -la fixation par visserie des cornières sur la longrine d'arrêt des revêtements en dallage calcaire et les percements de la longrine associés - l'acheminement sur le chantier et la mise en oeuvre des cassettes - toutes sujétions | ml | 260 |  | 0
| 6.4 | Main courante escalier ouest Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la pose de la main courante de l'escalier ouest conformément aux prescription de CCTP et des carnets de détails. | u. | 1 |  | 0
| 6.5 | Main courante sur muret de la rampe ouest Ce prix rémunère, au mètre linéaire (ml), la fourniture et la mise en œuvre de la main courante sur muret de la rampe ouest | ml | 30 |  | 0
| 6.6 | Main courante escalier d'accès à la rampe ouest Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la pose de la main courante de l'escalier d'accès à la rampe ouest conformément aux prescription de CCTP et des carnets de détails. | u. | 2 |  | 0
TC1 / TC2 | 6.7 | Main courante au droit des bordures de la rampe est | ml | PM
6.8 | 6.9 | Parements verticaux et horizontaux en tôle perforée , y/c éléments sur mesure et structure portante poutres et profils Les prix 6.8.1 à 6.8.5 rémunèrent, au forfait (Ft.), la réalisation de parements verticaux et horizontaux en tôle perforée , y compris éléments sur mesure et structure portante poutres et profils. Ils comprennent notamment : - l'amenée et le repli de tous les matériels et matériaux nécessaire à la réalisation de parements verticaux et horizontaux tels que décrits dans le CCTP et dans les carnets de détails - la réalisation d'une structure porteuse des panneaux en tôle perforée selon le spréconnisations du CCTP - la fixation, par tous moyens nécessaires, de la structure porteuse sur les maçonneries existantes à habiller, y compris renforcement éventuel des structures de maçonneries elles-mêmes - la fabrication en usine des panneaux en tôle perforée sur mesure - l'acheminement sur le chanteir et la mise en place des panneaux. - les réglages et la fixation des panneaux sur la structure porteuse - toutes sujétions | Ft.
| 6.8.1 | Parement tôle perforée - Secteur 1 Ce prix rémunère, au forfait (Ft), la réalisation d'un parement en tôle perforée sur le secteur 1 repéré sur les plans et les carnets de détails et conformément aux prescriptions du CCTP. | Ft. | 1 |  | 0
| 6.8.2 | Parement tôle perforée - Secteur 2 Ce prix rémunère, au forfait (Ft), la réalisation d'un parement en tôle perforée sur le secteur 2 repéré sur les plans et les carnets de détails et conformément aux prescriptions du CCTP. | Ft. | 1 |  | 0
TC1 / TC2 | 6.8.3 | Parement tôle perforée - Secteur 3 | Ft. | PM
| 6.8.4 | Parement caillebotis - Complexe de ventilation - rampe est Ce prix rémunère, au forfait (Ft), la réalisation d'un parementen caillebotis sur le complexe de ventilation de la rampe. Ce complexe est repéré sur les plans et les carnets de détails et conformément aux prescriptions du CCTP. | Ft. | 1 |  | 0
| 6.8.5 | Edicule de ventilation caillebotis Ce prix rémunère, au forfait (Ft), la réalisation d'un édicule de ventilation habillé de caillebotis sur toutes ses faces latérales. L'édicule est repéré sur les plans et les carnets de détails et conformément aux prescriptions du CCTP. | Ft. | 1 |  | 0
6.9 | Lisse de protection des végétaux | Lisse de protection des végétaux Les prix 6.10.1 à 6.10.5 rémunèrent, à l'unité, la fourniture et la mise en oeuvre des éléments composant la lisee de protection des végétaux. Ils comprennent notamment : - l'amenée et le repli de tous les matériels et matériaux nécessaire à la réalisation de la lisee de protection des végétaux - la fabrication en usine de l'ensemble des éléments décrits dans le carnet de détail et conformément au CCTP - l'acheminement et l'assemblage de l'ensemble de ces éléments conformément aux plans et au CCTP - le contrôle à intervalles régulier du serrage de l'ensemble des boulons - toutes sujétions
| 6.9.1 | Elément d'assemblage Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture et la mise en œuvre de l'élément d'assemblage des lisses de protection des végétaux, y compris boulonnages. | u. | 171 |  | 0
| 6.9.2 | Elément L0 Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture et la mise en œuvre de l'élément L0 des lisses de protection des végétaux. | u. | 116 |  | 0
| 6.9.3 | Elément L1 Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture et la mise en œuvre de l'élément L1 des lisses de protection des végétaux. | u. | 18 |  | 0
| 6.9.4 | Elément L2 Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture et la mise en œuvre de l'élément L2 des lisses de protection des végétaux. | u. | 24 |  | 0
| 6.9.5 | Elément L3 Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture et la mise en œuvre de l'élément L3 des lisses de protection des végétaux. | u. | 8 |  | 0
| 6.10 | Rénovation des serrureries verticales existantes Ce prix rémunère au forfait, la rénovation de l'ensemble des serrureries verticales repérées sur les plans et conformément aux prescriptions du CCTP. Il comprend notamment : - le décapage chimique ou mécanique des grilles et des cadre supports en usine - le redressement des parties tordues ou voilées, le soudage des parties coupées - l'ensemble des traitements nécessaires avant la mise en peinture - la mise en peinture par thermo laquage - l'acheminement sur le chantier des grilles et cadres rénovés - la pose soignées des cadres et des grilles par tous moyens nécessaires - toutes sujétions | Ft. | 1 |  | 0
|  | SOUS TOTAL H.T.SERRURERIE (Hors TC) |  |  |  | 0
7 |  | MOBILIER URBAIN
| 7.1 | Candélâbre Alura, h= 4,5m, optique symétrique | u. | PM - Lot 2 - EPU
| 7.2 | Candélâbre Alura, h= 4,5m, optique asymétrique | u. | PM - Lot 2 - EPU
| 7.3 | Candélâbre avec 3 projecteurs Gobo, h= 7m, | u. | PM - Lot 2 - EPU
| 7.4 | Massifs béton pour fixation des candélâbres à dimensionner | u. | PM - Lot 2 - EPU
| 7.5 | Corbeille de propreté fournies par la ville, réalisation d'un massif de fondation et pose seule Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la réalisation d'un massif de fondation et la pose seule de corbeille de propreté type Tulipe fournies par la ville. | u. | 3 |  | 0
| 7.6 | Potelets amovibles type Champs Elysée fournis par la ville, réalisation d'un massif de fondation et pose seule Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la réalisation d'un massif de fondation et la pose seule de potelets amovibles type Champs Elysée fournis par la ville. | u. | 17 |  | 0
| 7.7 | Panneaux de signalisation fournis par la ville, réalisation d'un massif de fondation et pose seule Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la réalisation d'un massif de fondation et la pose seule de paneaux de signalisation fournis par la ville. | u. | 6 |  | 0
| 7.8 | Système de bornes escamotables automatiques Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture et la pose d'un système complet de bornes escamotables automatiques, composé de deux bornes escamotables automatiques avec vérins hudrauliques, d'un totem de commande, de deux boucles de détection des véhicules au sol et de 15 boitiers de commande. Ce prix comprend notamment : - l'ensemble des matériels, matériaux et prestations nécessaires à la fourniture et à la mise en oeuvre du système de bornes escamotables automatiques (y compris fouiles, fondations, raccordements électriques, sciage des revêtements minéraux, ..) - les tests et essais de l'ensemble des éléments et la mise en service | u. | 1 |  | 0
|  | SOUS TOTAL H.T. MOBILIER URBAIN |  |  |  | 0
8 |  | SUBSTRATS ET ACCESSOIRES DE PLANTATION
TC1 / TC2 | 8.3 | Fourniture et mise en place de la terre végétale dans les jardinières existantes ou re créées | m3 | PM - Lot 3 - ESV
|  | SOUS TOTAL H.T. SUBSTRATS ET ACCESSOIRES DE PLANTATION (Hors TC) |  |  |  | 0
10 |  | ARROSAGE AUTOMATIQUE
| 10.1 | Etude et plan d'exécution du système d'arrosage automatique de type goutte à goutte pour les iles végétales. | Ft. | PM - Lot 3 - ESV
| 10.2 | Création d'un point de puisage de type regard au sol sur trottoir y/c système de disconection pour la protection du réseau - Si nécéssité - | Ft. | PM
| 10.3 | Réseau d'arrosage automatique de type goutte à goutte suivant plan projet et EXE validé par le MOE et les ST de Courbevoie. Y/c reseau primaire, raccordement au point de puisage, reglages essais mise en service | m2 | PM - Lot 3 - ESV
| 10.4 | Fourniture et pose du réseau primaire d'arrosage automatique, y compris branchement et raccordement au réseau ville Ce prix rémunère, au forfait, la réalisation du réseua primaire de l'arrosage automatique, y compris branchement et raccordement au réseau ville. Il comprend notamment : - La réalisation de tranchées depuis la chambre de distribution du réseau ville jusqu'à l'emprise du projet et dans l'emprise du projet - l'amenée et le repli de tout le matériel nécessaire au passage des tuyaux d'alimentation -la fourniture de tuyaux d'alimentation de diamètre adaptés aux besoins du projet - la réalisation de toutes tranchées, percements de maçonneries, saignées ou rabotages superficiels nécessaires au passage des tuyaux, notamment sous les revêtements en pierres naturelles situés sur dalles - la mise en place des fourreaux pour la protection des tuyaux lors de leur passage sous les revêtements minéraux définitifs et les substrats de plantation, - les essais d'aiguillage, - toutes sujétions | Ft. | 1 |  | 0
|  | SOUS TOTAL H.T.ARROSAGE AUTOMATIQUE |  |  |  | 0
TRANCHE CONDITIONNELLE 1
| 2.1.5 | Arrachage de la végétation existante dans les jardinières et décompactage manuel de la terre | m² | PM - Lot 3 - ESV
| 3.2.2 | Fourniture et mise en place d'un film pare racine sous les massifs plantés, membrane EPDM 1,4kg/m² Ce prix rémunère, au mètre carré (m²), la fourniture et la mise en œuvre d'une membrane EPDM faisant office de pare racine, d'une densité de 1,4 kg par mètre carré, sous les massifs plantés. | m² | 800 |  | 0
| 3.2.3 | Fourniture et mise en place d'une natte drainante sous les massifs plantés en pente. Ce prix rémunère, au mètre carré (m²), la fourniture et la mise en œuvre d'une natte drainante sous les massifs plantés nouvellement créés dans le cadre du projet.. Il comprend notamment : - la fourniture et la mise en oeuvre des dispositifs de maintien de la natte drainante ou de tout système assurant sa parfaite adhérence à l'enrobé de protection de l'étanchéité - la fourniture et la mise en œuvre de natte drainante, y compris les éléments assurant la liaison entre lés ou leur recouvrement - toutes les découpes de la natte drainante au droit des regards, des tampons et des éventulles émergences. -l'évacuation et la mise en décharge de l'ensemble des déchets issus de la mise en oeuvre de la couche drainante. | m² | 200 |  | 0
| 3.2.4 | Drain agricole | ml | PM - Lot 3 - ESV
| 3.2.5 | Raccordement au réseaux EV Ville Ce prix rémunère, à l'unité, le raccordement du réseau de drains agricoles au réseau EV de la ville sur les rues de Bezons ou A. Beau. Il comprend notamment : - la réalisation des fouilles, tranchées percement de maçonneries nécessaires au raccordement du réseau de drains agricoles aux collecteurs d'EV de la ville - la fourniture et la mise en oeuvre des tous les matériaux necessaires au raccordement du réseau de drain vers le collecteur, - le remblaiement des tranchées, la mise en place de sables et de grillages avertisseurs adaptés sous trottoirs ou chaussée - le compactage des matériaux de remblai, - toute sujétions | u. | 1 |  | 0
| 4.3 | Réalisation d'un muret en L pour création de jardinières sur la rampe est Ce prix rémunère, am mètre linéaire (ml), la réalisation d'un muret en L pour création de jardinières sur la rampe est. Il comprend notamment : - la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériels et matériaux nécessaires à la réalisation des murets en L (coffrages, banches, ferraillages, béton) - la protection de l'environnement immédiat de l'ouvrage - la réalisation d'un muret en L conformément aux prescriptions du CCTP et du carnet de détail, y compris ferraillage, vibrage à l'aiguille, réalisation des joints de dilatation éventuels - le bouchage des trous de banches, la reprise des fissures et épaufrures éventuelles - la suppression par ponçage des irrégularités éventuellement présentes sur l'arase supérieur du mur - le traitement des faces vues par sablage en cas d'aspect irrégulier du béton - le nettoyage des abords de l'ouvrage | ml | 0 |  | 0
| 4.5.3 | Rénovation de maçonneries existantes mise en peinture couleur gris sombre, RAL à définir Ce prix rémunère, au mètre carré (m²), la rénovation de maçonneries existantes mise en mise en peinture couleur gris sombre, RAL à définir, sur les faces identifiées sur les pièces graphiques du dossier PRO, ainsi que les arases supérieures attenantes et un retour sur une bande de 10 cm de l'autre côté des faces identifiées. Il comprend notamment : - la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériels et matériaux nécessaires à la rénovation des maçonneries existantes - la protection de l'ensemble des ouvrages à proximites des maconneries à rénover - le comblement des fissures, la reprise des arètes présentant des épaufrures, la suppression des irrégularités - la mise en oeuvre d'une sous couche ou apprêt sur l'ensemble des surfaces à traiter - la mise en peinture sur l'ensemble des surfaces à traiter, en deux ou trois couches, de manière à couvrir parfaitement le support - le nettoyage des abords de l'ouvrages - l'évacuation et la mise en décharges des déchets issus de la rénovation des maçonneries existantes - toutes sujétions | m² | 100 |  | 0
| 4.5.4 | Sablage, rénovation et mise en peinture des bordures existantes des jardinières de la rampe est, RAL à définir Ce prix rémunère, au mètre linéaire (ml), le sablage, rénovation et mise en peinture des bordures existantes des jardinières de la rampe est, RAL à définir. Il comprend notamment : - le sablage de toutes les faces vues des bordures existantes conservées afin de supprimer toutes traces de salissure - la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériels et matériaux nécessaires à la rénovation desbordures existantes - la protection de l'ensemble des ouvrages à proximites des bordures à rénover - le comblement des fissures, la reprise des arètes présentant des épaufrures, la suppression des irrégularités - la mise en oeuvre d'une sous couche ou apprêt sur l'ensemble des surfaces à traiter - la mise en peinture sur l'ensemble des surfaces à traiter, en deux ou trois couches, de manière à couvrir parfaitement le support - le nettoyage des abords de l'ouvrages - l'évacuation et la mise en décharges des déchets issus de la rénovation des bordures existantes - toutes sujétions | ml | 50 |  | 0
| 5.4.5 | Bordure h=20 cm, l=20cm, L=80cm, une arête chanfreinée sur une longueur, deux faces vues finition flammée (faces adjacentes au chanfrein) Ce prix rémunère, au mètre linéaire (ml), la fourniture et la mise en œuvre de bordure h=20 cm, l=20cm, L=80cm, une arête chanfreinée sur une longueur, deux faces vues finition flammée (faces adjacentes au chanfrein) | ml. | 0 |  | 0
| 6.7 | Main courante au droit des bordures de la rampe est Ce prix rémunère, au mètre linéaire (ml), la fourniture et la mise en œuvre de la main courante au droit des bordures de la rampe est. | ml | 0 |  | 0
| 6.8.3 | Parement tôle perforée - Secteur 3 Ce prix rémunère, au forfait (Ft), la réalisation d'un parement en tôle perforée sur le secteur 3 repéré sur les plans et les carnets de détails et conformément aux prescriptions du CCTP. | Ft. | 1 |  | 0
| 8.3 | Fourniture et mise en place de la terre végétale dans les jardinières existantes ou re créées | m3 | PM - Lot 3 - ESV
|  | SOUS TOTAL H.T. TRANCHE CONDITIONNELLE 1 |  |  |  | 0
TRANCHE CONDITIONNELLE 2
| 2.1.5 | Arrachage de la végétation existante dans les jardinières et décompactage manuel de la terre | m² | PM - Lot 3 - ESV
| 3.2.2 | Fourniture et mise en place d'un film pare racine sous les massifs plantés, membrane EPDM 1,4kg/m² Ce prix rémunère, au mètre carré (m²), la fourniture et la mise en œuvre d'une membrane EPDM faisant office de pare racine, d'une densité de 1,4 kg par mètre carré, sous les massifs plantés. | m² | 875 |  | 0
| 3.2.3 | Fourniture et mise en place d'une natte drainante sous les massifs plantés en pente. Ce prix rémunère, au mètre carré (m²), la fourniture et la mise en œuvre d'une natte drainante sous les massifs plantés nouvellement créés dans le cadre du projet.. Il comprend notamment : - la fourniture et la mise en oeuvre des dispositifs de maintien de la natte drainante ou de tout système assurant sa parfaite adhérence à l'enrobé de protection de l'étanchéité - la fourniture et la mise en œuvre de natte drainante, y compris les éléments assurant la liaison entre lés ou leur recouvrement - toutes les découpes de la natte drainante au droit des regards, des tampons et des éventulles émergences. -l'évacuation et la mise en décharge de l'ensemble des déchets issus de la mise en oeuvre de la couche drainante. | m² | 225 |  | 0
| 3.2.4 | Drain agricole | ml | PM - Lot 3 - ESV
| 3.2.5 | Raccordement au réseaux EV Ville Ce prix rémunère, à l'unité, le raccordement du réseau de drains agricoles au réseau EV de la ville sur les rues de Bezons ou A. Beau. Il comprend notamment : - la réalisation des fouilles, tranchées percement de maçonneries nécessaires au raccordement du réseau de drains agricoles aux collecteurs d'EV de la ville - la fourniture et la mise en oeuvre des tous les matériaux necessaires au raccordement du réseau de drain vers le collecteur, - le remblaiement des tranchées, la mise en place de sables et de grillages avertisseurs adaptés sous trottoirs ou chaussée - le compactage des matériaux de remblai, - toute sujétions | u. | 3 |  | 0
| 4.3 | Réalisation d'un muret en L pour création de jardinières sur la rampe est Ce prix rémunère, am mètre linéaire (ml), la réalisation d'un muret en L pour création de jardinières sur la rampe est. Il comprend notamment : - la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériels et matériaux nécessaires à la réalisation des murets en L (coffrages, banches, ferraillages, béton) - la protection de l'environnement immédiat de l'ouvrage - la réalisation d'un muret en L conformément aux prescriptions du CCTP et du carnet de détail, y compris ferraillage, vibrage à l'aiguille, réalisation des joints de dilatation éventuels - le bouchage des trous de banches, la reprise des fissures et épaufrures éventuelles - la suppression par ponçage des irrégularités éventuellement présentes sur l'arase supérieur du mur - le traitement des faces vues par sablage en cas d'aspect irrégulier du béton - le nettoyage des abords de l'ouvrage | ml | 50 |  | 0
| 4.5.3 | Rénovation de maçonneries existantes mise en peinture couleur gris sombre, RAL à définir Ce prix rémunère, au mètre carré (m²), la rénovation de maçonneries existantes mise en mise en peinture couleur gris sombre, RAL à définir, sur les faces identifiées sur les pièces graphiques du dossier PRO, ainsi que les arases supérieures attenantes et un retour sur une bande de 10 cm de l'autre côté des faces identifiées. Il comprend notamment : - la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériels et matériaux nécessaires à la rénovation des maçonneries existantes - la protection de l'ensemble des ouvrages à proximites des maconneries à rénover - le comblement des fissures, la reprise des arètes présentant des épaufrures, la suppression des irrégularités - la mise en oeuvre d'une sous couche ou apprêt sur l'ensemble des surfaces à traiter - la mise en peinture sur l'ensemble des surfaces à traiter, en deux ou trois couches, de manière à couvrir parfaitement le support - le nettoyage des abords de l'ouvrages - l'évacuation et la mise en décharges des déchets issus de la rénovation des maçonneries existantes - toutes sujétions | m² | 70 |  | 0
| 4.5.4 | Sablage, rénovation et mise en peinture des bordures existantes des jardinières de la rampe est, RAL à définir Ce prix rémunère, au mètre linéaire (ml), le sablage, rénovation et mise en peinture des bordures existantes des jardinières de la rampe est, RAL à définir. Il comprend notamment : - le sablage de toutes les faces vues des bordures existantes conservées afin de supprimer toutes traces de salissure - la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériels et matériaux nécessaires à la rénovation desbordures existantes - la protection de l'ensemble des ouvrages à proximites des bordures à rénover - le comblement des fissures, la reprise des arètes présentant des épaufrures, la suppression des irrégularités - la mise en oeuvre d'une sous couche ou apprêt sur l'ensemble des surfaces à traiter - la mise en peinture sur l'ensemble des surfaces à traiter, en deux ou trois couches, de manière à couvrir parfaitement le support - le nettoyage des abords de l'ouvrages - l'évacuation et la mise en décharges des déchets issus de la rénovation des bordures existantes - toutes sujétions | ml | 0 |  | 0
| 5.4.5 | Bordure h=20 cm, l=20cm, L=80cm, une arête chanfreinée sur une longueur, deux faces vues finition flammée (faces adjacentes au chanfrein) Ce prix rémunère, au mètre linéaire (ml), la fourniture et la mise en œuvre de bordure h=20 cm, l=20cm, L=80cm, une arête chanfreinée sur une longueur, deux faces vues finition flammée (faces adjacentes au chanfrein) | ml. | 50 |  | 0
| 6.8 | Main courante au droit des bordures de la rampe est Ce prix rémunère, au mètre linéaire (ml), la fourniture et la mise en œuvre de la main courante au droit des bordures de la rampe est. | ml | 50 |  | 0
| 6.8.3 | Parement tôle perforée - Secteur 3 Ce prix rémunère, au forfait (Ft), la réalisation d'un parement en tôle perforée sur le secteur 3 repéré sur les plans et les carnets de détails et conformément aux prescriptions du CCTP. | Ft. | 0 |  | 0
| 8.3 | Drain agricole | m3 | PM - Lot 3 - ESV
|  | SOUS TOTAL H.T. TRANCHE CONDITIONNELLE 2 |  |  |  | 0
RECAPITULATIF - TRANCHE FERME - LOT 1 - VRD
|  | SOUS TOTAL H.T. CONDUITE DE CHANTIER, COORDINATION, ETUDES |  |  |  | 0
|  | SOUS TOTAL H.T. DEMOLITIONS ET DEPOSES (Hors TC) |  |  |  | 0
|  | SOUS TOTAL H.T. RESEAUX ET ASSAINISSEMENT (Hors TC) |  |  |  | 0
|  | SOUS TOTAL H.T. MACONNERIES ET OUVRAGES ( Hors TC) |  |  |  | 0
|  | SOUS TOTAL H.T. REVETEMENTS MINERAUX ( Hors TC) |  |  |  | 0
|  | SOUS TOTAL H.T.SERRURERIE (Hors TC) |  |  |  | 0
|  | SOUS TOTAL H.T. MOBILIER URBAIN |  |  |  | 0
|  | SOUS TOTAL H.T. SUBSTRATS ET ACCESSOIRES DE PLANTATION (Hors TC) |  |  |  | 0
|  | SOUS TOTAL H.T.ARROSAGE AUTOMATIQUE |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL TF H.T. |  | 0
[5 empty] | TVA 20% | 0
|  |  |  | TOTAL TF T.T.C |  | 0
RECAPITULATIF - TRANCHE CONDITIONNELLE 1 - LOT 1 - VRD
|  | SOUS TOTAL H.T. TRANCHE CONDITIONNELLE 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL TC1 H.T. |  | 0
[5 empty] | TVA 20% | 0
|  |  |  | TOTAL TC1 T.T.C |  | 0
RECAPITULATIF - TRANCHE CONDITIONNELLE 2 - LOT 1 - VRD
|  | SOUS TOTAL H.T. TRANCHE CONDITIONNELLE 2 |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL TC2 H.T. |  | 0
[5 empty] | TVA 20% | 0
|  |  |  | TOTAL TC2 T.T.C |  | 0
Fait à :
Le :
Cachet de l'entreprise