## Lot 3 - DGPF - ESV
15S0026- REAMENAGEMENT DE LA PLACE DES PLEIADES
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
Lot 3 - Espaces Verts (ESV)
NOTA 1 : Au moment de la rédaction du PRO-DCE, les informations manquantes sont : - Le planning de démolition des ouvrages existants non conservés (HORS LOT): * Revêtements des rampes d'accès véhicules à la dalle * Revêtement de l'escalier conservé au nord de la rampe ouest * Jardinière existante à droite du seuil de l'entrée du n°3 rue A. Beau * Loge située à gauche de l'entrée du commissariat - Nature de la protection de l’étanchéité sous les ouvrages existants non conservés (HORS LOT) - Nivellement de la dalle complète, notamment sous le porche du commissariat et entre la crèche et l'immeuble SKY - Localisation précise du raccordement AEP pour alimentation du réseau d’eau d’arrosage. - Localisation précise du raccordement ErDF pour l'éclairage public de la place - Nature du contact avec le bâtiment SKY en chantier sur les façades non terminées - Données sur la portance des zones non accessibles car non terminées , (Escalier et maçonneries de l'immeuble Sky) Ainsi, l'entreprise prendra en compte dans son offre les aleas induits par ces incertitudes et intégrera dans ses prix leurs conséquences sur le planning de réalisation des ouvrages, les reprises d'études d'exécution, les adaptations des éléments définis au PRO-DCE sur le chantier La dalle et les rampes d'accès à la dalle seront mis à disposition de l'entreprise étanchées et protégées par 7 cm d'enrobé, avec l'ensemble des points d'assainissements visibles, accessibles et en état de fonctionnement. Les travaux du présent marché ne comprennent pas de travaux d'étanchéité.
NOTA 2: Le projet comprenddeux tranches conditionnelles pour la reprise des jardinières de la rampe d'accès véhicules située à l'est de la place (Dépose des revêtements des rampes, déposes éventuelles des jardinières et reprises et protections des étanchéités HORS LOT). TRANCHE CONDITIONNELLE 1 : - Les végétaux sont arrachés - La terre en place est décompactée, amendée et le niveau des jardinières est complété - Les bordures béton existantes sont recouvertes d'une tôle en acier galvanisé. - Les jardinières sont rénovées et peintes puis habillée d'un parement de tôle perforée. - Les jardinières sont re plantées (végétaux et accessoires) TRANCHE CONDITIONNELLE 2 : - Des murets béton en L sont coulés en place pour former des jardinières - Des bordures en calcaire comblanchien sont réalisées entre les murets et la rampe pour servir de chasse-roues - Les fonds et les côtés des jardinières sont protégés par une membrane EPDM - Les fonds de jardinières sont drainés par un complexe géotextile multicouche type Enkadrain ou équivalent - Des drains agricoles sont disposés en fond des jardinières en complément du complexe géotextile et raccordés au réseau EV de la ville - Les jardinières sont remplies de terre végétale amendée en place - Les jardinières sont re plantées (végétaux et accessoires) - Une main courante est implantée au droit des bordures pour faciliter l'accès à la dalle
N° |  | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE. | P.U. | TOTAL H.T.
1 |  | CONDUITE DE CHANTIER, COORDINATION, ETUDES
| 1.1 | Installation de chantier Ce prix rémunère, au forfait (Ft), la mise en place de l'ensemble des installations nécessaires à la bonne exécution des travaux, conformément aux prescriptions du CCTP, les opérations nécessaires au fonctionnement et à l'entretien de ces installations ainsi que le repliement de ces installation suivant les besoins du chantier et à défaut à la fin des travaux. Cette prestation tient compte du phasage des travaux et des particularités liées au stockage sur une dalle existante. Ce prix s'applique au forfait : un pourcentage égal à 30% du prix est réglé à l'entrepreneur après l'amenée, le montage et la mise en place des installations, 40% au prorata de l'avancement des travaux et 30% après le démontage, le repliement complet des installations et les déconnexions des réseaux divers. | Ft | 1 |  | 0
| 1.2 | Implantation - Piquetage Ce prix rémunère au forfait (Ft), la réalisation des prestations d'implantation, de marquage et de piquetage conformément aux prescriptions du CCTP. Il comprend également le maintien en bon état du marquage/piquetage, y compris celui réalisé par un tiers, durant toute la durée du chantier. | Ft | 1 |  | 0
| 1.3 | Etudes d'exécution Ce prix rémunère, au forfait (Ft), la réalisation par l’entreprise des études d’exécution nécessaires à la parfaite exécution du chantier, à partir des plans guides remis lors de la période de préparation. Le règlement de cette mission sera effectué au prorata de l'avancement des dossiers validés par le maître d'œuvre. | Ft | 1 |  | 0
| 1.4 | Dossier des Ouvrages Executés (DOE) Ce prix rémunère, au forfait (Ft), les frais de réalisation du DOE complet conformément aux prescriptions du CCTP, remis conformément aux prescriptions du CCAP et du document "Exigences documentaires", tant du point de vue du nombre d’exemplaires que du format desdits exemplaires. | Ft | 1 |  | 0
|  | SOUS TOTAL H.T. CONDUITE DE CHANTIER, COORDINATION, ETUDES |  |  |  | 0
2 |  | DEMOLITIONS ET DEPOSES
2.1 |  | Revêtements, maçonneries et ouvrages
TC1 / TC2 | 2.1.5 | Arrachage de la végétation existante dans les jardinières et décompactage manuel de la terre | m² | PM
|  | SOUS TOTAL H.T. DEMOLITIONS ET DEPOSES (Hors TC) |  |  |  | 0
3 |  | RESEAUX ET ASSAINISSEMENT
3.2 |  | Assainissement
| 3.2.1 | Fourniture et mise en place d'une natte drainante sous les surfaces minérales situées sur dalle | m² | PM - Lot 1 - VRD
TC1 / TC2 | 3.2.2 | Fourniture et mise en place d'un film pare racine sous les massifs plantés, membrane EPDM 1,4kg/m² | m² | PM - Lot 1 - VRD
TC1 / TC2 | 3.2.3 | Fourniture et mise en place d'une natte drainante sous les massifs plantés en pente | m² | PM - Lot 1 - VRD
TC1 / TC2 | 3.2.4 | Drain agricole | ml | PM
TC1 / TC2 | 3.2.5 | Raccordement au réseaux EV Ville | Ft | PM - Lot 1 - VRD
| 3.2.6 | Fourniture et mise en œuvre d'une couche drainante en gravillons sur 5 cm Ce prix rémunère, au mètre carré (m²), la fourniture et la mise en œuvre d'une couche drainante en gravillon roulé d'une épaisseur de 5 cm. | m² | 600 |  | 0
| 3.2.7 | Fourniture et mise en œuvre de blocs nid d'abeille extrudé en polypropylène pour les parties en pente des bandes stériles, l= 40cm, ép.= 10cm Ce prix rémunère, au mètre linéaire (ml), la fourniture et la mise en œuvre de blocs nid d'abeille extrudé en polypropylène pour bande stérile, l= 40cm, ép.= 10cm | ml | 50 |  | 0
| 3.2.8 | Fourniture et mise en œuvre de demi chevrons en bois de classe 4 non traité pour maintien des bandes stériles Ce prix rémunère, au mètre linéaire (ml), la fourniture et la mise en œuvre de demi chevrons en bois de classe 4 non traité pour le maintien des matériaux des bandes stériles | ml | 100 |  | 0
| 3.2.9 | Fourniture et mise en œuvre de gravier 16-32 dans les zones stériles, l= 40cm, ép.= 10cm Ce prix rémunère, au mètre linéaire (ml), la fourniture et la mise en œuvre de gravier 16-32 dans les zones stériles, l= 40cm, ép.= 10cm | ml | 100 |  | 0
| 3.2.10 | Fourniture et mise en œuvre des ouvrages de protection des descentes EP sous les massifs plantés Ce prix rémunère à l'unité (u.), le fourniture et la mise en œuvre d'ouvrages de protection des descentes EP situées sous les massifs plantés. Il comprend notamment : - la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériels et matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages de protection (réhausse de regard béton, tampon béton, , mortier de scellement, géotextile non tissé 150g/m²) - le raccordement du réseau de drain agricole vers des descentes EP, y compris le percement des réhausses et le scellement des drains au mortier, - toutes sujétions | u. | 5 |  | 0
| 3.2.11 | Fourniture et mise en place de caniveau grille fonte extra plat classe B125 | ml | PM - Lot 1 - VRD
|  | SOUS TOTAL H.T. RESEAUX ET ASSAINISSEMENT (Hors TC) |  |  |  | 0
4 |  | MACONNERIES ET OUVRAGES
| 4.1 | Regard de visite enterré du joint de dilatation sous les massifs plantés Ce prix rémunère, am mètre linéaire (ml), la réalisation du regard de visite enterré du joint de dilatation sous les massifs plantés Il comprend notamment : - la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériels et matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages de protection (dalettes béton, tampons béton, , mortier de scellement, géotextile non tissé 150g/m²) - toutes sujétions | ml | 6 |  | 0
| 4.2 | Parement des remontées d'étanchéité | ml | PM - Lot 1 - VRD
TC1 / TC2 | 4.3 | Réalisation d'un muret en L pour création de jardinières sur la rampe est | ml | PM - Lot 1 - VRD
4.5 |  | Reprises de maçonneries existantes
| 4.5.1 | Reprise de l'arase supérieure du muret de la rampe Est en béton armée | ml | PM - Lot 1 - VRD
| 4.5.2 | Rénovation de maçonneries existantes mise en œuvre d'un enduit, RAL à définir | m² | PM - Lot 1 - VRD
TC1 / TC2 | 4.5.3 | Rénovation de maçonneries existantes mise en peinture couleur gris sombre, RAL à définir | m² | PM - Lot 1 - VRD
TC1 / TC2 | 4.5.4 | Sablage, rénovation et mise en peinture des bordures existantes des jardinières de la rampe est | ml | PM - Lot 1 - VRD
|  | SOUS TOTAL H.T. MACONNERIES ET OUVRAGES ( Hors TC) |  |  |  | 0
5 |  | REVETEMENT MINERAUX
TC1 / TC2 | 5.4.5 | Bordure h=20 cm, l=20cm, L=80cm, une arête chanfreinée sur une longueur, deux faces vues finition flammée (faces adjacentes au chanfrein) | ml. | PM - Lot 1 - VRD
|  | SOUS TOTAL H.T. REVETEMENTS MINERAUX ( Hors TC) |  |  |  | 0
6 |  | SERRURERIE
TC1 / TC2 | 6.7 | Main courante au droit des bordures de la rampe est | ml | PM - Lot 1 - VRD
6.8 |  | Parements verticaux et horizontaux en tôle perforée , y/c éléments sur mesure et structure portante poutres et profils | Ft.
| 6.8.1 | Parement tôle perforée - Secteur 1 | Ft. | PM - Lot 1 - VRD
| 6.8.2 | Parement tôle perforée - Secteur 2 | Ft. | PM - Lot 1 - VRD
TC1 / TC2 | 6.8.3 | Parement tôle perforée - Secteur 3 | Ft. | PM - Lot 1 - VRD
| 6.8,4 | Parement caillebotis - Complexe de ventilation - rampe est | Ft. | PM - Lot 1 - VRD
| 6.8,5 | Edicule de ventilation caillebotis | Ft. | PM - Lot 1 - VRD
|  | SOUS TOTAL H.T.SERRURERIE (Hors TC) |  |  |  | 0
8 |  | SUBSTRATS ET ACCESSOIRES DE PLANTATION
| 8.1 | Fourniture et mise en œuvre de géotextile non tissé, 150g/m² Ce prix rémunère, au mètre carré (m²), la fourniture et la mise en œuvre d'une épaisseur de géotextile non tissé, 150g/m², y compris recouvrement et couture des lés. | m² | 850 |  | 0
| 8.2 | Fourniture et mise en place de la terre végétale dans les massifs créés Ce prix rémunère, au mètre cube (m3), la fourniture et la mise en place de la terre végétale dans les massifs planté créés dans le cadre du projet. Il comprend notamment : -La fourniture des substrats, -Le contrôle des caractéristiques de la terre végétale par analyses conformément aux prescritpions du CCTP, -Le contrôle continu de la teneur en eau de la terre végétale, -Le chargement, -Le transport, -Le déchargement, -Les travaux de malaxage, -Les analyses complémentaires, -Les amendements et apports d'engrais nécessaires, -La préparation des sols, -La mise en place dans les massifs plantés en tenant compte du foisonnement, -Le règlage et le régalage, -Toutes sujétions de matériel et d'exécution. | m3 | 400 |  | 0
TC1 / TC2 | 8.3 | Fourniture et mise en place de la terre végétale dans les jardinières existantes ou re créées Ce prix rémunère, au mètre cube (m3), la fourniture et la mise en place de la terre végétale dans les jardinières existantes ou recrées dans le cadre du projet. Il comprend notamment : -La fourniture des substrats, -Le contrôle des caractéristiques de la terre végétale par analyses conformément aux prescritpions du CCTP, -Le contrôle continu de la teneur en eau de la terre végétale, -Le chargement, -Le transport, -Le déchargement, -Les travaux de malaxage, -Les analyses complémentaires, -Les amendements et apports d'engrais nécessaires, -La préparation des sols, -La mise en place dans les massifs plantés en tenant compte du foisonnement, -Le règlage et le régalage, -Toutes sujétions de matériel et d'exécution. | m3 | PM
| 8.4 | Amendement organique de surface et incorporation par griffage Ce prix rémunère, au mètre carré (m²), la fourniture et la mise en œuvre d'un amendement organique de surface et son incorporation à la terre végétale par griffage | m² | 850 |  | 0
| 8.5 | Fourniture et mise en œuvre de natte coco Ce prix rémunère, au mètre carré (m²), la fourniture et la mise en œuvre d'une natte coco, y compris recouvrement et couture des lés. | m² | 850 |  | 0
| 8.6 | Fourniture et mise en œuvre de paillage sur 5 cm Ce prix rémunère, au mètre carré (m²), la fourniture et la mise en œuvre de paillage sur une épaisseur de 5 cm. | m² | 850 |  | 0
| 8.7 | Fourniture et mise en œuvre de remblai allégé en polystyrène Ce prix rémunère, au mètre cube (m3), la fourniture et la mise en œuvre de rempblai allégé en polystyrène afin de former la partie inférieure des reliefs des massifs plantés créés dans le cadre du projet. | m3 | 520 |  | 0
| 8.8 | Fourniture et mise en œuvre d'ancrages de mottes et de treillis Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture et la mise en œuvre d'ancrages de mottes et de treillis | u. | 17 |  | 0
|  | SOUS TOTAL H.T. SUBSTRATS ET ACCESSOIRES DE PLANTATION (Hors TC) |  |  |  | 0
9 |  | FOURNITURE ET PLANTATION DES VEGETAUX
9.1 |  | FOURNITURE DES VEGETAUX Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de végétaux présentant les qualités décrites par la maîtrise d'œuvre et satisfaisant les exigence du fascicule 35 du CCTG. Il comprend notamment : - la réalisation de fiches de renseignements des végétaux permettant de rendre compte de l'aspect global et de l'état sanitaire des végétaux, indiquant la pépinière d'origine et le procédé cultural (culture de semis, greffes, transplantation, tailles et conditionnement natamment) - la présentation éventuelle d'échantillons d'arbustes ou de vivaces, livrés sur le chantier en amont de la validation de la fourniture des végétaux - le chargement, le transport, le déchargement, l'étalage des végétaux conditionnés en palettes et le stockage des végétaux - la réalisation de zones de stockage des végétaux ou jauges permettant de conserver les végétaux à l'abri du gel ou de la déssication par tous moyens nécessaires - toutes sujétions
Arbres
| 9.1.1 | Acer ginnala MG 4xtr, cépée 20/25 H400/500 Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Acer ginnala MG 4xtr, cépée 20/25 H400/500 | u. | 4 |  | 0
| 9.1.2 | Acer griseum MG 5xtr, cépée 20/25 H250/300 Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Acer griseum MG 5xtr, cépée 20/25 H250/300 | u. | 4 |  | 0
| 9.1.3 | Acer pensylvanicum MG 4xtr, cépée 20/25 H300/350 Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Acer pensylvanicum MG 4xtr, cépée 20/25 H300/350 | u. | 3 |  | 0
| 9.1.4 | Cornus controversa 'variegata' MG 4xtr, cépée H200/250 Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Cornus controversa 'variegata' MG 4xtr, cépée H200/250 | u. | 6 |  | 0
Grimpantes et retombantes
| 9.1.5 | Clematis armandii, conteneur 2L, H150/175, départ 3/4 branches Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Clematis armandii, conteneur 2L, H150/175, départ 3/4 branches | u. | 13 |  | 0
| 9.1.6 | Polygonum aubertii, conteneur 2L, H150/175, départ 3/4 branches Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Polygonum aubertii, conteneur 2L, H150/175, départ 3/4 branches | u. | 10 |  | 0
| 9.1.7 | Rosier liane 'Kiftsgate' C2L, H150/175, départ 3/4 branches Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Rosier liane 'Kiftsgate' RN, H150/175, départ 3/4 branches | u. | 9 |  | 0
| 9.1.8 | Trachelospermum jasminoides, conteneur, H150/175, départ 3/4 branches Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Trachelospermum jasminoides, conteneur, H150/175, départ 3/4 branches | u. | 17 |  | 0
| 9.1.9 | Vitis coignetiae, conteneur 2L, H150/175, départ 3/4 branches Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Vitis cognitae, conteneur 2L, H150/175, départ 3/4 branches | u. | 8 |  | 0
Strate moyenne rampe est
| 9.1.10 | Choysia ternata 'Sundance', conteneur, touffe 3/4branches , H 60/80, Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Choysia ternata 'Sundance', conteneur, touffe 3/4branches , H 60/80, | u. | 8 |  | 0
| 9.1.11 | Viburnum x bodnantense, M/C, touffe 3/4branches, H80/100 Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Viburnum x bodnantense, M/C, touffe 3/4branches, H80/100 | u. | 4 |  | 0
| 9.1.12 | Viburnum opulus roseum, motte, touffe 3/4branches H80/100 Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Viburnum opulus roseum, motte, touffe 3/4branches H80/100 | u. | 8 |  | 0
| 9.1.13 | Viburnum plicatum 'Summer Snowflake', touffe 3/4branches, motte 80/100 Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Viburnum plicatum 'Summer Snowflake', touffe 3/4branches, motte 80/100 | u. | 9 |  | 0
| 9.1.14 | Viburnum tinus, touffe 3/4branches, conteneur 80/100 Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Viburnum tinus, touffe 3/4branches, conteneur 80/100 | u. | 13 |  | 0
Couvre sol et vivaces
| 9.1.15 | Acanthus mollis, C2L Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Acanthus mollis, C2L | u. | 40 |  | 0
| 9.1.16 | Aegopodium podagraria Variegata, G9 Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Aegopodium podagraria Variegata, G9 | u. | 114 |  | 0
| 9.1.17 | Ajuga reptans 'Atropurpurea' G9 Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Ajuga reptans 'Atropurpurea' G9 | u. | 63 |  | 0
| 9.1.18 | Ajuga reptans 'Elmblut' G9 Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Ajuga reptans 'Elmblut' G9 | u. | 54 |  | 0
| 9.1.19 | Alchemilla mollis, C2L Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Alchemilla mollis, C2L | u. | 102 |  | 0
| 9.1.20 | Anemone japonica fleurs blanches/rose pâle C2L Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Anemone japonica fleurs blanches/rose pâle C2L | u. | 144 |  | 0
| 9.1.21 | Armeria maritima 'alba' G9 Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Armeria maritima 'alba' G9 | u. | 1380 |  | 0
| 9.1.22 | Armeria maritima 'splendens' G9 Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Armeria maritima 'splendens' G9 | u. | 350 |  | 0
| 9.1.23 | Asarum europaeum G9 Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Asarum europaeum G9 | u. | 96 |  | 0
| 9.1.24 | Bergenia 'Wintermärchen' C2L Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Bergenia 'Wintermärchen' C2L | u. | 36 |  | 0
| 9.1.25 | Carex morrowii 'ice dance' C2L Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Carex morrowii 'ice dance' C2L | u. | 144 |  | 0
| 9.1.26 | Epidemium pinnatum 'Black Sea' G9 Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Epidemium pinnatum 'Black Sea' G9 | u. | 108 |  | 0
| 9.1.27 | Eremurus robustus (planté à l'unité) , RN Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Eremurus robustus (planté à l'unité) , RN | u. | 36 |  | 0
| 9.1.28 | Geranium x cantabrigiense 'Bergarten' C2L Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Geranium x cantabrigiense 'Bergarten' C2L | u. | 90 |  | 0
| 9.1.29 | Géranium vivace 'Blue Sunrise' C2L Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Géranium vivace 'Blue Sunrise' C2L | u. | 60 |  | 0
| 9.1.30 | Hakonechloa macra 'Aureola' C2L Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Hakonechloa macra 'Aureola' C2L | u. | 220 |  | 0
| 9.1.31 | Helleborus x nigercors 'Emma' C2L Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Helleborus x nigercors 'Emma' C2L | u. | 36 |  | 0
| 9.1.32 | Helxine G9 Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Helxine G9 | u. | 66 |  | 0
| 9.1.33 | Heuchera 'Caramel' C2L Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Heuchera 'Caramel' C2L | u. | 54 |  | 0
| 9.1.34 | Heuchera 'lime rickey' C2L Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Heuchera 'lime rickey' C2L | u. | 36 |  | 0
| 9.1.35 | Hosta guacamole C2L Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Hosta guacamole C2L | u. | 54 |  | 0
| 9.1.36 | Hosta sieboldiana 'Elegans' C2L Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Hosta sieboldiana 'Elegans' C2L | u. | 36 |  | 0
| 9.1.37 | Iberis sempervirens G9 Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Iberis sempervirens C2L | u. | 54 |  | 0
| 9.1.38 | Lamium macculatum 'White Nancy' G9 Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Lamium macculatum 'White Nancy' G9 | u. | 42 |  | 0
| 9.1.39 | Myosotis alpestris 'Aurea' G9 Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Myosotis alpestris 'Aurea' G9 | u. | 48 |  | 0
| 9.1.40 | Macleaya microcarpa C2L Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Macleaya microcarpa C2L | u. | 30 |  | 0
| 9.1.41 | Ophiopogon 'Nigrescens' G9 Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Ophiopogon 'Nigrescens' G9 | u. | 198 |  | 0
| 9.1.42 | Ophiopogon 'japonicus' G9 Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Ophiopogon 'japonicus' G9 | u. | 90 |  | 0
| 9.1.43 | Pachysandra terminalis 'Green Sheen' G9 Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Pachysandra terminalis 'Green Sheen' G9 | u. | 63 |  | 0
| 9.1.44 | Polystichum rigens C2L Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Polystichum rigens C2L | u. | 135 |  | 0
| 9.1.45 | Polystichum setiferum 'Plumosum Densum' C2L Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Polystichum setiferum 'Plumosum Densum' C2L | u. | 345 |  | 0
| 9.1.46 | Polystichum tsus-simense C2L Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Polystichum tsus-simense C2L | u. | 96 |  | 0
| 9.1.47 | Stachys byzantina G9 Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Stachys byzantina G9 | u. | 48 |  | 0
| 9.1.48 | Sedum spectabile 'Carmen' C2L Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Sedum spectabile 'Carmen' C2L | u. | 36 |  | 0
| 9.1.49 | Vinca minor C2L Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Vinca minor C2L | u. | 60 |  | 0
Arbustes
| 9.1.50 | Fatsia japonica C60/80 Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Fatsia japonica C60/80 | u. | 79 |  | 0
| 9.1.51 | Ilex crenata 'dark green' M/C 50/60 Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Ilex crenata 'dark green' M/C 50/60 | u. | 96 |  | 0
| 9.1.52 | Lonicera nitida C 40/60 Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de Lonicera nitida C 40/60 | u. | 60 |  | 0
Bulbes
| 9.1.53 | crocus blanc/bleu Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de crocus blanc/bleu | u. | 700 |  | 0
| 9.1.54 | narcisse Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la fourniture de narcisse | u. | 200 |  | 0
9.2 |  | PLANTATIONS DE VEGETAUX Ce prix rémunère, à l'unité (u), la plantation des végétaux décrits au poste 9.1 du BPU. Il comprend notamment : - La taille d'équilibrage et de plantation des parties aériennes et souterraines avec évacuation des déchets aux décharges, - le pralinage des végétaux à racines nues en amont des plantation - Le piquetage des plantations - La réalisation d'un trou de plantation dans les massifs -La mise en place des végétaux dans les trous de plantations, - L'arrosage en cours de remblaiement, - L'exécution d'une cuvette d'arrosage au pied du sujet, - Le plombage à l'eau, - La mise en décharge des emballages et protections - Le maintien en état de propreté des abords des lieux de travaux, - Les travaux de parachèvement jusqu'au constat de reprise, - Le constat de reprise, - Toutes sujétions.
| 9.2.1 | Arbres grands Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la plantation d'un arbre grand (hauteur supérieure à 400 cm). | u. | 4 |  | 0
| 9.2.2 | Arbres moyens Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la plantation d'un arbre moyen (hauteur supérieure à 250 cm). | u. | 7 |  | 0
| 9.2.3 | Arbres petits Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la plantation d'un arbre petit (hauteur inférieure ou égale à 250 cm). | u. | 6 |  | 0
| 9.2.4 | Arbustes Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la plantation d'un arbuste | u. | 277 |  | 0
| 9.2.5 | Grimpantes et retombantes Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la plantation d'une grimpante ou retombante | u. | 57 |  | 0
| 9.2.6 | Couvre sol et vivaces, conteneur 2L ou RN Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la plantation d'un couvre sol ou d'une vivace, en conteneur 2L ou en racines nues | u. | 1754 |  | 0
| 9.2.7 | Couvre sol et vivaces, godet G10 Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la plantation d'un couvre sol ou d'une vivace, en G10 | u. | 2810 |  | 0
| 9.2.8 | Bulbes Ce prix rémunère, à l'unité (u.), la plantation d'un bulbe | u. | 900 |  | 0
|  | SOUS TOTAL H.T.FOURNITURE ET PLANTATION DE VEGETAUX |  |  |  | 0
10 |  | ARROSAGE AUTOMATIQUE
| 10.1 | Etude et plan d'exécution du système d'arrosage automatique de type goutte à goutte pour les iles végétales. Ce prix rémunère, au forfait, la réalisation de l'étude et du plan d'exécution de l'arrosage automatique de type goutte à goutte pour les iles végétales. | Ft. | 1 |  | 0
| 10.2 | Création d'un point de puisage de type regard au sol sur trottoir y/c système de disconection pour la protection du réseau - Si nécéssité - | Ft. | PM - Lot 1 - VRD
| 10.3 | Réseau d'arrosage automatique de type goutte à goutte suivant plan projet et EXE validé par le MOE et les ST de Courbevoie. Y/c reseau primaire, raccordement au point de puisage, reglages essais mise en service. Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre d'un réseau d'arrosage automatique de type goutte à goutte suivant plan projet et plan d'exécution validé par la maîtrise d'oeuvre et les services techniques de la ville. Ces prix comprennent notamment : -la fourniture et la réalisation du réseau primaire, son ancrage au sol par collier ou lestage par plots béton, - le raccordement au point de puisage, - la fourniture et la mise en place des électrovannes et des robinets de purges - la fourniture et la mise en place du réseau de goutte à goutte, y comporis tous racordements et terminaisons. - reglages essais mise en service | m2 | 800 |  | 0
| 10.4 | Fourniture et pose du réseau primaire d'arrosage automatique, y compris branchement et raccordement au réseau ville | Ft. | PM - Lot 1 - VRD
|  | SOUS TOTAL H.T.ARROSAGE AUTOMATIQUE |  |  |  | 0
11 |  | GARANTIE ET ENTRETIEN DES VEGETAUX
| 11.1 | Garantie de reprise des végétaux sur une période de trois ans à compter de la réception des travaux de plantation Ce prix rémunère, au forfait (Ft), la garantie de reprise des végétaux sur une période de trois ans à compter de la réception des travaux de plantation. Il comprend notamment : - l'enlèvement et le remplacement du végétal dans la cas de non reprise ou de dépérissement, - la fourniture à pied d'œuvre du végétal de remplacement au delà de 5% de perte pour chaque catégorie de végétaux: arbres-arbustes-graminées sur une même campagne de plantation, - la plantation dans les mêmes conditions qu'initialement de tous les végétaux à remplacer - la main d'œuvre qualifiée et tout le matériel ou fourniture nécessaire, - le maintien en état de propreté des abords des lieux de travaux. - le règlement de cette garantie sera effectué à hauteur de: ●25% après remplacement des végétaux identifiés lors du premier constat de reprise, ●25% après remplacement des végétaux identifiés lors du second constat de reprise, ●50% au dernier constat de reprise. | Ft | 1 |  | 0
| 11.2 | Confortement des plantations sur tout le délai de la garantie de reprise Ce prix rémunère, au forfait (Ft), le confortement des plantations sur toute la durée de la garantie de reprise : - Le personnel qualifié, - Tout le matériel et tous les matériaux nécessaires aux travaux, - L'entretien des terres, - L'entretien des plantations, - L'entretien de propreté des massifs, - L'arrosage, avec la fourniture et le transport de l'eau, - La vérification, le contrôle, le réglage et le remplacement si nécessaire des différentes pièces et accessoires défectueux (serrage des colliers et sangles d'ancrage compris) - Le désherbage manuel, - La fertilisation organique, - Les différents traitements phytosanitaires nécessaires, - L'enlèvement et l'évacuation à la décharge des produits de tailles et feuilles mortes, végétaux morts et détritus divers, - Toutes sujétions de matériel et mise en oeuvre pour la bonne évolution des végétaux. | Ft | 1 |  | 0
|  | SOUS TOTAL H.T. GARANTIE ET ENTRETIEN DES VEGETAUX |  |  |  | 0
TRANCHE CONDITIONNELLE 1
| 2.1.5 | Arrachage de la végétation existante dans les jardinières et décompactage manuel de la terre Ce prix rémunère, au mètre carré (m²), l'arrachage de la végétation existante dans les jardinières et décompactage manuel de la terre. Il comprend notamment : - l'arrachage des végétaux existants, y compris appareil souterrain sur une hauteur de 20 cm minimum, - le chargement sur camion, le transport et le déchargement des végétaux arrachés aux unités de récupération ou centrales et les frais associés à leur mise en décharge. - le nettoyage, le décompactage manuel sur une hauteur de 30 cm minimum de la terre végétale en place ainsi que l'épierrage des jardinières existantes conservées - le nettoyage de l'environnement des jardinières (maconneries comprises) à la suite des travaux d'arrachage et de décompactage des terres. | m² | 25 |  | 0
| 3.2.2 | Fourniture et mise en place d'un film pare racine sous les massifs plantés, membrane EPDM 1,4kg/m² | m² | PM - Lot 1 - VRD
| 3.2.3 | Fourniture et mise en place d'une natte drainante sous les massifs plantés en pente | m² | PM - Lot 1 - VRD
| 3.2.4 | Drain agricole Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la mise en œuvre de drain agricole ainsi que des manchons de raccordements et tés nécessaires sous les massifs plantés créés dans le cadre du projet. | ml | 200 |  | 0
| 3.2.5 | Raccordement au réseaux EV Ville | u. | PM - Lot 1 - VRD
| 4.3 | Réalisation d'un muret en L pour création de jardinières sur la rampe est | ml | PM - Lot 1 - VRD
| 4.5.3 | Rénovation de maçonneries existantes mise en peinture couleur gris sombre, RAL à définir | m² | PM - Lot 1 - VRD
| 4.5.4 | Sablage, rénovation et mise en peinture des bordures existantes des jardinières de la rampe est | ml | PM - Lot 1 - VRD
| 5.4.5 | Bordure h=20 cm, l=20cm, L=80cm, une arête chanfreinée sur une longueur, deux faces vues finition flammée (faces adjacentes au chanfrein) | ml. | PM - Lot 1 - VRD
| 6.7 | Main courante au droit des bordures de la rampe est | ml | PM - Lot 1 - VRD
| 6.8.3 | Parement tôle perforée - Secteur 3 | Ft. | PM - Lot 1 - VRD
| 8.3 | Fourniture et mise en place de la terre végétale dans les jardinières existantes ou re créées Ce prix rémunère, au mètre cube (m3), la fourniture et la mise en place de la terre végétale dans les jardinières existantes ou recrées dans le cadre du projet. Il comprend notamment : -La fourniture des substrats, -Le contrôle des caractéristiques de la terre végétale par analyses conformément aux prescritpions du CCTP, -Le contrôle continu de la teneur en eau de la terre végétale, -Le chargement, -Le transport, -Le déchargement, -Les travaux de malaxage, -Les analyses complémentaires, -Les amendements et apports d'engrais nécessaires, -La préparation des sols, -La mise en place dans les massifs plantés en tenant compte du foisonnement, -Le règlage et le régalage, -Toutes sujétions de matériel et d'exécution. | m3 | 10 |  | 0
|  | SOUS TOTAL H.T. TRANCHE CONDITIONNELLE 1 |  |  |  | 0
TRANCHE CONDITIONNELLE 2
| 2.1.5 | Arrachage de la végétation existante dans les jardinières et décompactage manuel de la terre Ce prix rémunère, au mètre carré (m²), l'arrachage de la végétation existante dans les jardinières et décompactage manuel de la terre. Il comprend notamment : - l'arrachage des végétaux existants, y compris appareil souterrain sur une hauteur de 20 cm minimum, - le chargement sur camion, le transport et le déchargement des végétaux arrachés aux unités de récupération ou centrales et les frais associés à leur mise en décharge. - le nettoyage, le décompactage manuel sur une hauteur de 30 cm minimum de la terre végétale en place ainsi que l'épierrage des jardinières existantes conservées - le nettoyage de l'environnement des jardinières (maconneries comprises) à la suite des travaux d'arrachage et de décompactage des terres. | m² | 0 |  | 0
| 3.2.2 | Fourniture et mise en place d'un film pare racine sous les massifs plantés, membrane EPDM 1,4kg/m² | m² | PM - Lot 1 - VRD
| 3.2.3 | Fourniture et mise en place d'une natte drainante sous les massifs plantés en pente | m² | PM - Lot 1 - VRD
| 3.2.4 | Drain agricole Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la mise en œuvre de drain agricole ainsi que des manchons de raccordements et tés nécessaires sous les massifs plantés créés dans le cadre du projet. | ml | 250 |  | 0
| 3.2.5 | Raccordement au réseaux EV Ville | u. | PM - Lot 1 - VRD
| 4.3 | Réalisation d'un muret en L pour création de jardinières sur la rampe est | ml | PM - Lot 1 - VRD
| 4.5.3 | Rénovation de maçonneries existantes mise en peinture couleur gris sombre, RAL à définir | m² | PM - Lot 1 - VRD
| 4.5.4 | Sablage, rénovation et mise en peinture des bordures existantes des jardinières de la rampe est | ml | PM - Lot 1 - VRD
| 5.4.6 | Bordure h=20 cm, l=20cm, L=80cm, une arête chanfreinée sur une longueur, deux faces vues finition flammée (faces adjacentes au chanfrein) | ml. | PM - Lot 1 - VRD
| 6.8 | Main courante au droit des bordures de la rampe est | ml | PM - Lot 1 - VRD
| 6.8.3 | Parement tôle perforée - Secteur 3 | Ft. | PM - Lot 1 - VRD
| 8.3 | Fourniture et mise en place de la terre végétale dans les jardinières existantes ou re créées Ce prix rémunère, au mètre cube (m3), la fourniture et la mise en place de la terre végétale dans les jardinières existantes ou recrées dans le cadre du projet. Il comprend notamment : -La fourniture des substrats, -Le contrôle des caractéristiques de la terre végétale par analyses conformément aux prescritpions du CCTP, -Le contrôle continu de la teneur en eau de la terre végétale, -Le chargement, -Le transport, -Le déchargement, -Les travaux de malaxage, -Les analyses complémentaires, -Les amendements et apports d'engrais nécessaires, -La préparation des sols, -La mise en place dans les massifs plantés en tenant compte du foisonnement, -Le règlage et le régalage, -Toutes sujétions de matériel et d'exécution. | m3 | 5 |  | 0
|  | SOUS TOTAL H.T. TRANCHE CONDITIONNELLE 2 |  |  |  | 0
RECAPITULATIF - TRANCHE FERME - LOT 3 - ESV
|  | SOUS TOTAL H.T. CONDUITE DE CHANTIER, COORDINATION, ETUDES |  |  |  | 0
|  | SOUS TOTAL H.T. DEMOLITIONS ET DEPOSES (Hors TC) |  |  |  | 0
|  | SOUS TOTAL H.T. RESEAUX ET ASSAINISSEMENT (Hors TC) |  |  |  | 0
|  | SOUS TOTAL H.T. MACONNERIES ET OUVRAGES ( Hors TC) |  |  |  | 0
|  | SOUS TOTAL H.T. REVETEMENTS MINERAUX ( Hors TC) |  |  |  | 0
|  | SOUS TOTAL H.T.SERRURERIE (Hors TC) |  |  |  | 0
|  | SOUS TOTAL H.T. SUBSTRATS ET ACCESSOIRES DE PLANTATION (Hors TC) |  |  |  | 0
|  | SOUS TOTAL H.T.FOURNITURE ET PLANTATION DE VEGETAUX |  |  |  | 0
|  | SOUS TOTAL H.T.ARROSAGE AUTOMATIQUE |  |  |  | 0
|  | SOUS TOTAL H.T. GARANTIE ET ENTRETIEN DES VEGETAUX |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL TF H.T. |  | 0
[5 empty] | TVA 20% | 0
|  |  |  | TOTAL TF T.T.C |  | 0
RECAPITULATIF - TRANCHE CONDITIONNELLE 1 - LOT 3 - ESV
|  | SOUS TOTAL H.T. TRANCHE CONDITIONNELLE 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL TC1 H.T. |  | 0
[5 empty] | TVA 20% | 0
|  |  |  | TOTAL TC1 T.T.C |  | 0
RECAPITULATIF - TRANCHE CONDITIONNELLE 2 - LOT 3 - ESV
|  | SOUS TOTAL H.T. TRANCHE CONDITIONNELLE 2 |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL TC2 H.T. |  | 0
[5 empty] | TVA 20% | 0
|  |  |  | TOTAL TC2 T.T.C |  | 0
Fait à :
Le :
Cachet de l'entreprise