DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Maître d’ouvrage : Ville de COURBEVOIE (92)

Objet du marché :

REAMENAGEMENT DE L'AVENUE MARCEAU ENTRE LA RUE EUGENE CARON ET L’AVENUE DE LA REPUBLIQUE – Affaire 18S00

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Prescriptions communes aux lots 1 et 2

RAPPEL DES NORMES ET REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR

DANS LE CADRE DU PRÉSENT DOSSIER, OUTRE LES PIECES ENUMEREES AU C.C.A.P LES TRAVAUX DEVRONT RESPECTER EGALEMENT LES DOCUMENTS SUIVANTS :

• Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG), arrêté du 30 mai 2012 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux de génie civil.

• Cahier des Charges des Documents Techniques Unifiés (DTU).

• Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), applicable aux marchés de travaux publics (CCAG approuvé par arrêté du 8 septembre 2009).

• l'Ensemble des lois, décrets, règlements, circulaires et tous textes administratifs à caractère national ou local applicables aux ouvrages de la présente opération et publiés le jour de la signature du marché.

• La réalisation des travaux de terrassements devra notamment être conforme aux spécifications du fascicule n° 2 du CCTG et à la recommandation pour les terrassements routiers (RTR, SETRA, LCPC Janvier 1976)

• La réalisation des voiries devra être conforme aux spécifications des fascicules n° 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 31 - 32 du CCTG. Ils devront être menés conformément aux directives techniques de réalisation du Ministère de l'Equipement (SETRA et LCPC)

• La réalisation des réseaux d'assainissement devra notamment être conforme aux spécifications du Titre I du fascicule 70 du CCTG et la réalisation des ouvrages de recueil, de restitution et de stockage des eaux pluviales conforme aux spécifications du Titre II du fascicule 70 du CCTG.

• Le compactage des tranchées devra être réalisé conformément aux prescriptions de la note technique du Ministère des Transports de Janvier 1981.

• La réalisation des travaux de dallage et de pavage devra notamment être conforme aux spécifications du fascicule 29 du CCTG.

• La réalisation des Espaces Verts et Plantations devra être conforme aux spécifications du fascicule 35 Travaux d'Espaces Verts du CCTG, applicables aux travaux relevant du Ministère de l'Equipement et de l'Aménagement du Territoire.

Table des matières

1 Introduction	9

2 Prescriptions communes	10

2.1	Introduction	10

2.1.1	Connaissance des documents contractuels	10

2.1.2	Ordre de préséance	11

2.1.3	Matériaux et produits hors domaine d’application des DTU/CCTG	11

2.1.4	Procédure ATEX	11

2.1.5	Produits certifiés	12

2.1.6	Documents réglementaires à caractère général	12

2.2	Répartition des prestations entre les lots	13

2.2.1	Installation et signalisation spécifiques de chantier	13

2.2.2	Projets d’installations spécifiques de chantier	14

2.2.3	Signalisation de chantier et dispositifs de sécurité	14

2.3	Sujétions résultant de l’exécution simultanée de travaux étrangers à l’entreprise	15

2.4	Journal de chantier	15

2.5	Réglementations concernant la sécurité des ouvriers	16

2.5.1	Sécurité et protection de la santé sur les chantiers	16

2.5.2	Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassement	17

2.6	Spécification des textes de référence	17

2.7	Amiante	21

2.7.1	Les stratégies d'intervention sur les revêtements routiers amiantés	22

2.7.1.1	Interventions d'entretien courant sur revêtement amianté sans émissions de poussière (bouchage de nids de poule sans sciage, pontage de fissure sans soufflage ni préparation du support …)	22

2.7.1.2	Intervention ponctuelle avec émissions de poussière (carottage, préparation de surface pour réparation des nids de poule, pontage de fissure...)	22

2.7.1.3	Travaux de rabotage de couches amiantées	22

2.7.1.4	Protection des riverains et de l'environnement	23

2.7.1.5	La gestion des déchets	23

2.7.1.6	Information des personnels	24

2.7.1.7	Pour les ouvriers intervenant sur des chantiers d'enrobés amiantés	24

2.7.2	Les dispositions à mettre en œuvre seront les suivantes :	25

2.7.3	Procédures communes	25

2.7.4	Retrait canalisation amiantée	26

2.7.5	Rabotage d’enrobés	27

2.7.6	Les moyens de prévention des risques des travaux de revêtement routier (risques dus au goudron et aux HAP)	29

2.7.6.1	La prévention collective	29

2.7.6.2	La prévention individuelle	30

2.8	Intégration de la Qualité Environnementale	31

2.9	Démarches et autorisations	32

2.10	Présence d’ouvrages spécifiques	32

2.11	Présence de réseaux particuliers	33

2.11.1	Lignes souterraines de télécommunications à grande distance (L.G.D.)	33

2.11.2	Feeders Gaz	34

2.12	Sujétions particulières résultant de l’utilisation ou de l’exploitation du Domaine Public	34

2.12.1	Arrêté de travaux	34

2.12.2	Circulation du public – Accès des riverains	35

2.12.3	Circulation des engins	35

2.13	Sujétions résultant de l’exécution simultanée de travaux étrangers à l’entreprise	36

2.14	Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux	36

2.14.1	Généralités	36

2.14.2	Produits de marque	37

2.14.3	Responsabilité de l’Entrepreneur	37

2.14.4	Agréments – Essais – Analyses	37

2.14.5	Règles d’exécution générales	38

2.15	Prestations à la charge des entrepreneurs	38

2.16	Obligations des entrepreneurs concernant le chantier	39

2.16.1	Organisation écologique du chantier	39

2.16.2	Installation de chantier (lot 1)	40

2.16.3	Emplacement de stockage	41

2.16.4	Barrières de chantier – Balisage – Éclairage et signalisation (lot 1)	41

2.16.4.1	Balisage renforcé	41

2.16.4.2	Clôture	42

2.16.4.3	Éclairage et signalisation de chantier	42

2.16.4.4	Signalisation de police de la circulation	42

2.16.5	Sécurité sur les chantiers	44

2.16.6	Nuisances de chantier	44

2.16.6.1	Les nuisances acoustiques	44

2.16.6.2	La pollution du sol et des eaux	46

2.16.6.3	La pollution de l’air	46

2.16.6.4	La pollution visuelle	47

2.16.6.5	La pollution due au trafic	47

2.16.6.6	Sanctions	48

2.16.6.7	Coûts des dispositions à prendre pour respecter les différentes réglementations en matière de bruits de chantier	48

2.16.7	Traitement des déchets	48

2.16.7.1	Classification et quantification des déchets produits	48

2.16.7.2	Filières d’élimination et de traitement des déchets de chantier	49

2.16.7.3	Réduction des déchets à la source	50

2.16.7.4	Transport des déchets	51

2.16.7.5	Déchets inertes utilisés pour remblaiement	52

2.16.7.6	Responsabilités – Imputation des frais	52

2.16.8	Décharge	52

2.16.9	Gardiennage	52

2.17	Piquetage et nivellement	53

2.17.1	Nivellement	53

2.17.2	Piquetage	53

2.17.3	Respect des bornages et points de référence en nivellement	54

2.18	Accès au chantier	54

2.19	Chef de chantier	54

2.20	Information et sensibilisation du personnel	55

2.21	Horaires journaliers – Cadence de production	56

2.22	Planning prévisionnel	56

2.23	Rendez-vous de chantier	56

2.24	Protection des ouvrages	57

2.24.1	Protection des ouvrages des autres entrepreneurs	57

2.24.2	Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages	57

2.25	Dommages consécutifs à l’exécution des travaux – Responsabilité de l’Entrepreneur	57

2.26	Éléments modèles – Échantillons	58

2.27	Tolérances dimensionnelles	58

2.28	Nettoyage du chantier	58

2.29	Remise en état des lieux	59

2.30	Dossier de récolement	59

2.30.1	Généralités	59

2.30.2	Contenu général des dossiers de récolement	60

2.30.2.1	Pièces écrites	60

2.30.2.2	Documents graphiques	60

2.30.2.3	Informations à fournir par corps d'état, par type de travaux…	60

2.30.3	Évènements non prévisibles	63

2.30.3.1	Rencontre de vides	63

2.30.3.2	Écoulement des eaux	63

2.30.3.3	Épuisements exceptionnels	64

2.30.3.4	Modalités de règlement des évènements exceptionnels	65

  - Introduction

La présente opération consiste à réaliser les travaux de Voirie – Réseaux Divers – Mobilier – Signalisation – Espaces verts nécessaires pour le réaménagement de l’avenue Marceau, entre la rue Eugène Caron et l’avenue de la République à Courbevoie (92).

  - Prescriptions communes

## Introduction

Le présent CCTP a pour objet de définir les prescriptions communes visant au réaménagement de l’avenue Marceau, entre la rue Eugène Caron et l’avenue de la République à Courbevoie (92).

Dans le présent projet, il est convenu que :

- le Maître d’ouvrage désigne la Ville de Courbevoie

- le Maître d’œuvre « conception » désigne le groupement ESPACE LIBRE (mandataire) / SAFEGE / ON

- l’Entrepreneur désigne l’entreprise, ou son représentant, adjudicatrice du présent marché.

Chacun des entrepreneurs participant à l'opération est contractuellement réputé avoir pris connaissance de l'ensemble des documents constituant le DCE.

En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre les documents, la décision sera du ressort du Maître d’œuvre.

### Connaissance des documents contractuels

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé être en possession et parfaitement connaître tous les documents contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché.

Les entrepreneurs devront, dans l'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement aux classes, conditions et prescriptions de ces documents.

Par documents de référence contractuels applicables au(x) présent(s) marché(s), il faut entendre tous les fascicules, additifs, modifications, errata …etc … connus à la date précisée au C.C.A.P. ou à défaut ceux parus 3 mois avant le lancement de la consultation (la date de l'envoi de l'avis ou du courrier faisant foi).

### Ordre de préséance

Dans le cas éventuel de divergences ou discordances implicites ou explicites entre les spécifications du projet et les clauses et prescriptions des DTU et des normes, il est précisé :

- pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux règles de mise en œuvre, à la coordination des travaux, aux règles de sécurité, etc., ce sont les prescriptions des DTU et des normes qui prévaudront ;

- pour toutes les clauses à caractère administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir une influence sur le caractère forfaitaire du marché, ce sont les clauses du projet qui prévaudront ;

- pour ce qui est des textes "Consistance des travaux" ou autres textes ayant le même objet, figurant dans les DTU, ce sont toujours les spécifications du CCTP qui prévaudront.

### Matériaux et produits hors domaine d’application des DTU/CCTG

Pour les matériaux et procédés "non traditionnels" ou "innovants" qui n'entrent pas dans le cadre des documents contractuels visés ci-dessus, les entrepreneurs devront se conformer strictement aux prescriptions et conditions des documents suivants :

- avis technique ;

- agréments européens ;

ou, à défaut

- règles et prescriptions de mise en œuvre du fabricant.

Pour les matériaux et procédés n'entrant dans aucun des cas énumérés ci-dessus, la procédure d'appréciation technique d'expérimentation dite procédure ATEX pourra être imposée par le Maître d'ouvrage.

Les frais de cette procédure seront à la charge de l’Entrepreneur.

### Procédure ATEX

Dans le cas d'un matériau, équipement ou procédé de construction nouveau ne faisant pas l'objet d'une procédure d'Avis Technique, l'obtention d'un Avis Technique exigé par les assureurs doit être demandée par l'Entrepreneur.

Le délai d'obtention de cet Avis Technique étant très long, l'Entrepreneur pourra faire appel à une autre procédure dite procédure ATEX (appréciation technique d'expérimentation).

Cette procédure ATEX aboutit dans un délai de l'ordre de 2 mois à compter de la présentation du dossier auprès du CSTB.

### Produits certifiés

De nombreux produits, matériaux et équipements sont titulaires de "certificats de qualification" : ces produits, matériaux et équipements sont dits "certifiés".

Ces produits certifiés comportent un marquage clairement visible avec le sigle correspondant NF – CTB – ATG – QUALIF – CEKAL – ACERFEU – etc., ainsi que CE.

Ces marques de qualité sont exigées :

- pour les marchés publics dans tous les cas ;

- pour les marchés privés :

- pour ceux concernant la sécurité électrique et gaz ;

- lorsque le Maître de l'ouvrage l'exige dans les documents particuliers du marché, où alors l'Entrepreneur doit justifier l'aptitude à l'emploi du produit par des essais et vérifications qui seront à ses frais ;

- pour les organismes de contrôle technique et les assureurs :

- soit la certification ;

- soit des justifications apportant les preuves que le produit est équivalent, ces justifications étant à la charge de l'Entrepreneur.

### Documents réglementaires à caractère général

L'Entrepreneur devra toujours respecter dans l'exécution de ses travaux, ainsi que pour les installations et l'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les suivants :

- code de la construction et de l'habitation ;

- règlement national d'urbanisme (R.N.U.) ;

- règles Véritas - Sécuritas - Socotec ;

- réglementation sécurité incendie ;

- textes relatifs à l'hygiène et la sécurité sur les chantiers ;

- règlement sanitaire départemental et/ou national ;

- textes légaux relatifs à la protection et à la sauvegarde de l'environnement ;

- textes concernant la limitation des bruits de chantier ;

- législation sur les conditions de travail et l'emploi de la main d’œuvre ;

- règlements municipaux et/ou de police relatifs à la signalisation et à la sécurité de la circulation aux abords du chantier ;

- tous autres textes réglementaires et lois ayant trait à la construction, à l'urbanisme, à  la sécurité, etc … ;

- nouvelle réglementation acoustique (décrets et arrêtés du 28/10/94 et 09/01/95).

## Répartition des prestations entre les lots

Le présent document définit les limites de prestation entre les différents lots du marché :

- Lot n°1 : Voirie – Réseaux Divers – Mobilier – Signalisation – Espaces verts.

- Lot n°2 : Eclairage – Electricité – Signalisation Lumineuse de Trafic (SLT).

### Installation et signalisation spécifiques de chantier

Le titulaire du lot 1 doit la création ou la mise en place, l’entretien et l’enlèvement de :

- clôtures base vie ;

- portail ;

- panneau de chantier listant les intervenants ;

- panneaux « chantier interdit au public » (minimum 1 pour 150m de clôture)

- parking base vie ;

- plateforme de dépôt des matériels ;

- fourniture et installation de sanitaires communs aux autres Entreprises avec leurs branchements suivant les réglementations en vigueur et les règles de l’art pendant toute la durée du chantier

- mise à disposition pendant toute la durée du chantier de baraquements raccordés aux réseaux électriques pour tenue des réunions (mise à disposition de chaises et tables en nombre suffisant)

- fourniture et le remplacement tout au long des travaux d’une benne d’évacuation de tri sélectif

- aménagement des plates-formes pour installations et zones de stockage

- raccordements des installations de chantier aux réseaux

- entretien et la fourniture d’énergie pendant la durée des travaux

Le titulaire du lot 2 doit la création ou la mise en place, l’entretien et l’enlèvement de :

- toute installation spécifique aux travaux réalisés par son lot.

### Projets d’installations spécifiques de chantier

Le projet d’installation spécifique de chantier fourni par l’entreprise comportera :

- Un plan précisant les raccordements à la voirie et l’accord des services gestionnaires concernés,

- Un plan au 1/200 figurant les divers ouvrages constituant les installations spécifiques de chantier, les voies de circulation et emplacements de stationnement, les installations de lavage, les aires de stockage et de redistribution de carburant, le tracé des différents réseaux, l’éclairage, l’emplacement de la signalisation fixe, les lieux de stockage des divers matériaux (engins panneaux séparateurs …,) les clôtures et la signalisation, les dispositions prises pour le traitement des rejets et le revêtement étanche de ces lieux, les dispositions prises vis-à-vis des nuisances sonores par rapport à la réglementation,

- Une copie des engagements pris, le cas échéant, avec le ou les propriétaires des terrains concernés (un quitus du propriétaire concerné sera demandé après remise en état final du terrain),

- Un mémoire sur les dispositifs de collecte et de traitement des eaux.

### Signalisation de chantier et dispositifs de sécurité

L’entrepreneur titulaire du lot 1 mettra en place la signalisation règlementaire sur les voies publiques.

La signalisation de chantier concerne aussi bien les voies se situant dans l'emprise des travaux que celles pouvant être utilisées ou franchies par les engins de chantier ou par les véhicules assurant les approvisionnements.

La sécurité des personnes et des biens sera assurée. L'Entrepreneur prendra notamment les dispositions nécessaires pour prévenir les chutes d'objet sur les voies publiques.

## Sujétions résultant de l’exécution simultanée de travaux étrangers à l’entreprise

L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation en raison de la gêne et des sujétions que lui causerait la présence, aux abords ou dans l'emprise du chantier, de chantiers organisés pour des travaux autres que ceux faisant l'objet de la présente entreprise. L'Entrepreneur fera son affaire de toutes les démarches à effectuer, de tous les frais à engager, pour obtenir une entente avec les autres Entrepreneurs intéressés afin de faciliter l'exécution de ses propres travaux.

Il est notamment précisé que la SNCF réalisera en 2018, et en simultané des travaux du présent chantier, des travaux de réaménagement de la gare de Courbevoie.

## Journal de chantier

Les caractéristiques de matériels définis dans l’article 16.3.1.5 sont consignées par l’Entrepreneur sur un journal de chantier qui est tenu à la disposition du Maître d’œuvre pendant toute la durée des travaux. Pour chaque lot l’Entrepreneur doit faire figurer également sur ce journal :

- la localisation précise du travail journalier,

- les conditions climatiques journalières pendant le chantier (température et précipitations, hygrométrie, vent).

L’intervention du Laboratoire des Ponts et Chaussées pourra être demandée par le Maître d’œuvre en cas d’application en période climatique défavorable et dans les cas litigieux.

- les quantités journalières utilisées des différents produits y compris les microbilles ; le cas échéant ;

- les quantités, surfaces ou longueurs journalières exécutées avec les différents produits,

- les constatations contradictoires de la machine.

Un exemplaire de ce journal peut être à tout moment demandé par le Maître d’œuvre

## Réglementations concernant la sécurité des ouvriers

### Sécurité et protection de la santé sur les chantiers

Les chantiers sont soumis, en matière de sécurité et de protection de la santé, aux dispositions législatives en vigueur à ce sujet.

Sauf dans le cas d'intervention d'un seul entrepreneur sur toute la durée du chantier, un coordonnateur sera désigné.

Les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui s'imposent et de répondre à toutes les demandes du coordonnateur concernant l'intégration de la sécurité et l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.

Tous les frais en découlant pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés compris dans le montant de leurs marchés.

À ce sujet, il est rappelé l'autorité du coordonnateur sur le chantier : en cas de non-respect des règles définies au P.G.C. (Plan Général de Coordination) et des P.P.S.P.S. (Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé) ne mettant pas en cause la vie d'autrui, le coordonnateur pourra mettre en demeure l'entreprise de remédier aux manques constatés. Copie sera transmise au Maître d'Ouvrage et au Maître d’œuvre.

Dans le cas de non-mise en conformité dans le délai énoncé ci-dessus, le coordonnateur en informera le Maître d'Ouvrage par écrit, qui statuera sur l'arrêt ou non de l'entreprise.

En cas de risque grave et immédiat, le coordonnateur aura autorité pour arrêter une entreprise si les règles de sécurité définies dans le P.G.C., mettant en cause directement la vie des ouvriers, des usagers de la route ou des riverains, ne sont pas respectées.

Le coordonnateur disposera alors d'un délai de vingt-quatre heures pour donner son autorisation de redémarrage des travaux après examen des mesures prises par l'entreprise.

Le Maître d'Ouvrage, le Maître d’œuvre, les organismes associés (C.R.A.M., inspecteur du travail, O.P.P.B.T.P.), le responsable de l'entreprise et le contrôle extérieur si nécessaire seront tenus informés immédiatement par fax, de tout arrêt des travaux, précisant la date, l'heure et les raisons de cet arrêt.

Dans tous les cas, une mention sera effectuée dans le registre journal.

### Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassement

L'Entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation à ce sujet.

C'est le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 qui s'applique (Titre 4 et plus particulièrement les points suivants) :

- article 64 :

"Avant tous travaux de terrassement à ciel ouvert, s'assurer auprès des services de voirie et des propriétaires de terrains de la présence de canalisations, vieilles fondations, terres rapportées, etc. Dans le cas de présence de canalisations, l'article 178 du décret du 8 janvier 1965 oblige la signalisation de celles-ci et la présence d'un surveillant afin que la pelle mécanique ne s'en approche pas à moins de 1,50 m".

- article 66 :

"Les fouilles de plus de 1,30 m de profondeur et de largeur inférieure aux 2/3 de la hauteur doivent être blindées. Ces blindages doivent suivre l'avancement des travaux" ;

- article 73 :

"Il faut aménager une berme de 40 cm, dégagée en permanence de tout dépôt" ;

- article 75 :

"Les fouilles en tranchées ou en exécution doivent comporter les moyens nécessaires à une évacuation rapide des personnes, par exemple une échelle à proximité de la zone de travaux" ;

- article 76 :

"Lorsque les travailleurs sont appelés à franchir une tranchée de plus de 40 cm de largeur, des moyens de passage doivent être mis à leur disposition".

## Spécification des textes de référence

L’entreprise devra exécuter les travaux en parfaite conformité avec :

- les lois, décrets, arrêtés et circulaires régissant la construction ;

- le décret du 8 janvier 1965 modifié par le décret du 6 mai 1995 (Hygiène et Sécurité dans les travaux du bâtiment, Travaux Publics) ;

- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) ;

- l’ensemble des normes françaises et européennes publiées par l’AFNOR ;

- les fiches de sécurité O.P.P.B.T.P. concernant les travaux de démolition, protection collective – filets de sécurité et recommandations concernant les équipements de chantier ;

- les recommandations de l’INRS en particulier concernant le traitement de l’amiante et du plomb

- le guide de l’INRS sur les situations exposant à l’amiante

- les lois, décrets, arrêtés et circulaires régissant le traitement et l’élimination des déchets et en particulier des matériaux contenant de l’amiante ;

- en particulier le décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante

- et aussi :

Code de la santé publique

- Articles L.1334-12-1 à L.1334-17 (Lutte contre la présence d’amiante)

- Article L.1337-4 (Dispositions pénales)

- Articles R.1334-14 à R.1334-29 (Exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis)

- Articles R.1337-2 à R.1337-5 (Exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis - Dispositions pénales).

Décrets

- Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis.

- Décret n° 2008-101 du 31 janvier 2008 créant un groupe de travail national « amiante et fibres » (modifié par le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010)

- Décret n° 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le code de la construction et de l’habitation

- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l’habitation et le code de la santé publique

- Décret n° 2006-1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité

- Décret n° 2006-1072 du 25 août 2006 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

- Décret n° 2001-1316 du 27 décembre 2001 modifiant le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation

- Décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis et le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante

- Décret n° 97-855 du 12 septembre 1997 modifiant le décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis

- Décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation

- Décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis ( modifié par le décret du 3 mai 2002 et du 24 décembre 2002) (abrogé par décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé) Codifié dans le code de la santé publique : voir table de correspondance.

Arrêtés

- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage

- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

- Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante »

- Arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d’empoussièrement dans l’air des immeubles bâtis

- Arrêté du 19 août 2011 relatif aux conditions d’accréditation des organismes procédant aux mesures d’empoussièrement en fibres d’amiante dans les immeubles bâtis

- Arrêté du 5 novembre 2010 abrogeant l’arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l’exercice de l’activité et à la formation des contrôleurs techniques et techniciens de la construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié

- Arrêté du 30 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 3 février 2008 portant nomination au groupe de travail national amiante et fibres

- Arrêté du 3 février 2008 portant nomination au groupe de travail national « amiante et fibres »

- Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d’accréditation des organismes de certification

- Arrêté du 28 juillet 2005 relatif à la collecte et à la transmission des informations nécessaires pour le suivi de l’application de la réglementation relative à l’amiante dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux

- Arrêté du 23 décembre 2004 portant agrément d’organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d’amiante des immeubles bâtis

- Arrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes procédant à l’identification d’amiante dans les matériaux et produits

- Arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l’exercice de l’activité et à la formation des contrôleurs techniques et techniciens de la construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié

- Arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique « amiante », au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d’établissement du repérage, pris pour l’application de l’article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié

- Arrêté du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition en application de l’article 10-4 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié

- Arrêté du 21.12.1998 relatif aux conditions d’agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d’amiante des immeubles bâtis.

- Arrêté du 15.01.1998 relatif aux modalités d’évaluation de l’état de conservation des faux-plafonds contenant de l’amiante et aux mesures d’empoussièrement dans les immeubles bâtis

- Arrêté du 07.02.1996 relatif aux modalités d’évaluation de l’état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l’amiante et aux mesures d’empoussièrement dans les immeubles bâtis

## Amiante

Un plan de retrait amiante devra être réalisé par l’entreprise avant démarrage des travaux de déconstruction et / ou intervention sur les enrobés (sciage – rabotage), dans le cas où la présence d’amiante est avérée.

L’entreprise doit :

- le plan de retrait amiante réalisé par l’entreprise avant démarrage des travaux,

- le confinement,

- le retrait des éléments contenants de l’amiante,

- conditionnement des matériaux déposés,

- l’évacuation des matériaux en décharge de classe 1 ou 2 ou vers un centre de destruction suivant la nature du matériau ;

- le bordereau de suivi des déchets ainsi que les mesures libératoires.

Concernant les éléments contenant de l’amiante, il est possible que certains éléments ne puissent être atteints lors du diagnostic. Lors du chantier, en cas de suspicion, des prélèvements et analyses seront effectués en cours de chantier, afin d’identifier les fibres susceptibles de contenir de l’amiante.

Les travailleurs ne sont pas exposés aux risques d'amiante s'ils ne démontent pas les matériaux de chaussée par sciage, carottage ou fraisage ou tout procédé dispersant de la poussière.

### Les stratégies d'intervention sur les revêtements routiers amiantés

#### Interventions d'entretien courant sur revêtement amianté sans émissions de poussière (bouchage de nids de poule sans sciage, pontage de fissure sans soufflage ni préparation du support …)

Ces interventions peuvent être opérées par les ouvriers avec la seule précaution de ne pas toucher à l’intégrité de la couche amiantée.

#### Intervention ponctuelle avec émissions de poussière (carottage, préparation de surface pour réparation des nids de poule, pontage de fissure...)

Ces interventions relèvent de la sous section 4 du décret 2012-639 relatif aux risques d’exposition à l’amiante.

L’entreprise doit conformer aux obligations réglementaires, et adopter les obligations légales (voir sous section 4 du décret 2012-639 relatif aux risques d’exposition à l’amiante) : organisation collective et protection du travailleur, suivi d’exposition ...

#### Travaux de rabotage de couches amiantées

Ces chantiers sont particuliers par les poussières qu’ils peuvent générer et relèvent de la sous section 3 du décret 2012-639 relatif aux risques d’exposition à l’amiante.

Pour tous ces chantiers des raboteuses particulières seront utilisées : aspiration, aspersion sur les tapis, …. Les empoussièrements mesurés sur le personnel (conducteurs, personnels à pied, …) devront être de niveau 1.

Les activités de contrôle d'un chantier de rabotage portent essentiellement sur la réception du support (dégagement des interfaces, enlèvement des matériaux décohésionnés, topographie,…). Elles doivent être menées après l'exécution du rabotage et du balayage. Il n'est donc pas nécessaire que les ouvriers soient présents à proximité de l'atelier de rabotage pendant les opérations de rabotage. Les opérations de réception doivent être menées en absence de toute opération générant de la dispersion de poussière.

Les obligations de la sous-section 3 du décret 2012-639 relatives aux risques d’exposition à l’amiante s'imposent à l'entreprise titulaire.

Pour information, à partir du 1er juillet 2014 l’entreprise devra être certifiée par un organisme accrédité.

Jusqu’au 1 juillet 2014, sont réputées satisfaire aux exigences du décret :

- les entreprises certifiées au 1er juillet 2012 en application de l’article R. 4412-116 du code du travail dans la rédaction antérieure du décret ;

- les entreprises non titulaires d’une certification au 1er juillet 2012 mais répondant aux exigences de la norme NFX 46-010 « Amiante friable -Qualification des entreprises réalisant des travaux de traitement de l’amiante friable – Référentiel technique d’octobre 2004 ».

#### Protection des riverains et de l'environnement

Pour les chantiers de rabotage, avec des riverains à proximité : des mesures de l'empoussièrement sont obligatoires et sont incluses dans le présent cahier des charges du marché de l'entreprise. L’entrepreneur devra réaliser ces mesures.

Le périmètre de ces mesures devra être défini avec l'Inspection du travail préalablement à tous travaux.

Ces précautions visent également le trafic sur la voie pendant les travaux.

Le niveau d'empoussièrement doit rester inférieur ou égal à cinq fibres par litre. Sinon le chantier est arrêté et le mode opératoire revu.

#### La gestion des déchets

La gestion des déchets de chantier contenant de l'amiante doit faire l'objet d'une attention et de prescriptions particulières.

Ramassage :

Ils doivent être ramassés au fur et à mesure de leur production.

Les produits de balayage doivent être conditionnés dans des sacs étanches.

Transport :

Le transport des fraisats d'enrobé amianté n’est pas soumis à la déclaration de transport dès lors que ces déchets sont propres et triés.

Pour les fraisats de rabotage un transport par camion bâché est possible (sous réserve de la réalisation par l’entreprise de mesures d'empoussièrement et d'exposition).

Pour le transport les déchets issus de petits chantiers doivent être conditionnés dans des sacs étanches.

Mise en décharge :

Les déchets amiantés seront dirigés vers des Centres de Stockage de Déchets Dangereux (CSDD) ou des Installations de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD).

La traçabilité des déchets amiantés doit pouvoir être assurée jusqu’à l’installation d’élimination ; le bordereau permet d’effectuer ce suivi.

Le bordereau de suivi est signé par le maître d’ouvrage (personne pour qui les travaux sont effectués) ou le détenteur des déchets. Il est ensuite rempli par l’ensemble des acteurs du circuit de traitement des déchets (entreprise de travaux, collecteur-transporteur, installation d’élimination).

Le maître d’ouvrage doit recevoir copie du bordereau qu’il a signé lorsque les déchets ont été traités. Cela lui permet de s’assurer qu’ils ont été correctement éliminés.

#### Information des personnels

Les agents doivent être informés des risques d’exposition à l’amiante et des travaux effectués pouvant les avoir exposés : surveillance d'un chantier de rabotage, sciage ou découpage au burin d'un enrobé amianté.

Le contenu de l'information devra porter essentiellement sur les risques liés à l'amiante, les mesures de prévention qui portent essentiellement sur la détection de la présence d'amiante avant tous travaux avec poussière sur une couche d'enrobés, et sur le comportement a adopter en cas de doute.

#### Pour les ouvriers intervenant sur des chantiers d'enrobés amiantés

L’arrêté du 23 février 2012 précise les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante. Il redéfinit le dispositif de cette formation. Il porte également sur l’accréditation des organismes certificateurs et sur la certification des organismes de formation pour la prestation de formation à la prévention des risques liés à l’amiante.

Pour l’information du personnel, l’entreprise trouvera un appui auprès de ces organismes de formation.

### Les dispositions à mettre en œuvre seront les suivantes :

- baliser la zone de travail, mettre en place la signalétique routière et interdire l’accès aux tiers,

- aménager une zone pour l’habillage, le déshabillage et la décontamination des opérateurs (roulotte, zone aménagée in situ...),

- procéder au retrait du revêtement à l’aide d’un engin adapté, par exemple du type raboteuse équipée de jupes latérales et travaillant sous arrosage et/ou brumisation d’eau pour rabattre les poussières émises et équipée d’une cabine en surpression alimentée en air filtré par un filtre THE,

- collecter les déchets et gros agrégats par tapis convoyeur protégé capoté et les évacuer à l’avancement vers une benne après les avoir humidifiés puis bâcher la benne avant transport,

- aspirer les débris et résidus de rabotage à l’aide d’une balayeuse aspiratrice équipée d’un filtre à très haute efficacité et les évacuer à l’avancement dans un GRV à double enveloppe étiqueté « amiante »,

- équiper le personnel à proximité de la raboteuse d’une combinaison à usage unique à capuche de type 5, de gants lavables et d’un appareil de protection respiratoire à ventilation assistée (masque complet TM3P ou casque ou cagoule TH3P) de préférence à vision panoramique. Les fraisats d’enrobés contenant de l’amiante ne doivent pas être recyclés et sont éliminés en installation de stockage de déchets inertes en l’absence de goudron. Les GRV remplis de poussières sont évacués vers une installation de stockage de déchets dangereux (classe 1).

### Procédures communes

- Habillage :

- Mettre la combinaison, puis les gants

- Scotcher les poignets

- Positionner le masque

- Mettre la capuche au-dessus du masque

- Décontamination / Déshabillage :

- Aspirer la combinaison, la pulvériser de surfactant

- Oter la capuche

- Nettoyer le masque toujours positionné sur le visage avec une lingette et/ou à l’aide d’une douchette

- Oter les gants et la combinaison en la « retroussant »

- Mettre le tout dans un sac à déchets

- En dernier, poursuivre l’essuyage du masque avec une lingette ou un chiffon propre, puis enlever le masque

- Zone d’accès et de décontamination adaptée : En fonction de l’évaluation des risques et de l’espace disponible, la zone de décontamination pourra être une unité mobile de décontamination à trois compartiments.

### Retrait canalisation amiantée

- Mode opératoire :

- Isolement de la zone de travail

- Préparation de la zone d’intervention

- Démontage sans casse

- Choix de la méthode de coupe

- EPI : Combinaison à usage unique et masque à ventilation assistée TMP3 ou casque ou cagoule TH3P

- Conditionnement des matériaux et des déchets

- Gestion des déchets

- Eléments à prendre en compte :

- Sécurisation de la tranchée

- Profondeur de la tranchée

- Possibilités d’accès pour opérateur équipé « Amiante »

- État de la canalisation

- Méthodologie de travail :

- S’équiper

- Prendre les mesures de protection contre les chutes et ensevelissement

- Si possible, démonter sans casse

- Choisir la méthode de coupe (ex: Utiliser un coupe tube manuel)

- Déterminer la position de coupe

- Surfacter au préalable

- Dégager la canalisation autour du point de coupe

- Exécuter la coupe

- Retirer la chute de tuyau

- Surfacter les coupes et les parties restant en place

- Conditionner et évacuer les déchets

- Nettoyer les outils utilisés

- Sortir de la zone suivant la procédure définie

- EPI :

- Masque à ventilation assistée TMP3 ou casque ou cagoule TH3P

- Combinaison

- Résistante à la pénétration d’amiante : Type 5

- Résistante aux produits chimiques si nécessaire

- Adaptée à la taille de l’opérateur

- Conditionnement des matériaux (morceaux de canalisations intégrés) :

- Double sac étanche étiqueté amiante

- Conditionnement des matériaux (déchets) :

- Conteneurs à matériaux amiantés

- Palettes et film polyéthylène, pour les grandes quantités d’éléments de canalisations intégrés => Installation de stockage classe 2 avec BSDA

- Collecteur à déchets amiantés

- Conditionnement séparé des EPI souillés, poussières, en doubles sacs étanches étiquetés amiante=> Installation de stockage classe 1 avec BSDA

### Rabotage d’enrobés

- Mode opératoire :

- Isolement de la zone de travail

- Préparation de la zone d’intervention

- Choix des engins utilisés

- EPI : Combinaison à usage unique et masque à ventilation assistée TMP3 ou casque ou cagoule TH3P

- Conditionnement des matériaux et des déchets

- Gestion des déchets

- Eléments à prendre en compte :

- Sécurisation de la zone de travail

- Présence de personnes étrangères au chantier

- Possibilités d’accès pour les opérateurs équipés « Amiante »

- État des enrobés

- Nettoyage des engins

- Méthodologie de travail :

- Pour les chantiers de rabotage, avec des riverains à proximité : des mesures de l’empoussièrement par la méthode META sont obligatoires et sont incluses dans le présent cahier des charges du marché de l’entreprise ; le périmètre de ces mesures sera déterminé au cas par cas avec l’inspection du travail en lien avec l’INRS avant le démarrage des travaux. Ceci constitue un point d’arrêt du chantier. Ces précautions visent également le trafic sur la voie pendant les travaux. Dans son article 4412-124 le décret no 2012-639 précise que le niveau d’empoussièrement doit rester au seuil fixé dans l’article 1334-29-3 du code de la santé publique, soit cinq fibres par litre. Cette valeur sera fixée avant le démarrage du chantier en coordination avec l’inspection du travail. Sinon, le chantier est arrêté et le mode opératoire revu.

- S’équiper

- Prendre les mesures de protection contre le risque de heurt

- Choisir la méthode d’intervention

- Choisir les engins et le matériel (rampe d’arrosage et jupe latérale)

- Arroser constamment la zone de rabotage

- Déterminer la profondeur et la zone à traiter

- Surfacter les parties restant en place (engravure)

- Conditionner et évacuer les déchets

- Nettoyer les outils et engins utilisés

- Sortir de la zone suivant la procédure définie

- EPI :

- Masque à ventilation assistée TMP3 ou casque ou cagoule TH3P

- Combinaison

- Résistante à la pénétration d’amiante : Type 5

- Résistante aux produits chimiques si nécessaire

- Adaptée à la taille de l’opérateur

- Conditionnement des matériaux (fraisat amianté) :

- Dans des GRV (Grand Récipient Vrac) préalablement mis dans des bennes ampiroles (ce qui permet le déchargement sans émissions de poussière)

- Conditionnement des matériaux (déchets) :

- Conteneurs à matériaux amiantés

- Conditionnement séparé des EPI souillés, poussières, en doubles sacs étanches étiquetés amiante=> Installation de stockage classe 1 avec BSDA

### Les moyens de prévention des risques des travaux de revêtement routier (risques dus au goudron et aux HAP)

Suivant le type de chantier, sur grandes surfaces ou sur petites surfaces, le produit utilisé (huiles de fluxage…), le procédé mis en œuvre (température d’application), la durée des expositions, les conditions d’épandage (à l'air libre ou en ambiance confinée, manuel ou mécanisé), les caractéristiques techniques et organisationnelles sont différentes, les risques sont plus ou moins importants et les moyens de prévention doivent y être adaptés. Dans tous les cas, l’exposition professionnelle aux enrobés entre dans le cadre de situations où l’évaluation du risque chimique par l’employeur est impérative et les employeurs doivent organiser une prévention collective adaptée et imposer à leurs salariés le port d’équipements de protection individuelle.

#### La prévention collective

- Choix des produits additifs et des modes opératoires les moins dangereux : dérivés de l’huile de colza plutôt que d’origine pétrolière pour les produits de fluxage, enrobés tièdes ou «à froid » dans certaines situations (en couches de surface, finitions…)…

- Cabines des engins ventilées et aspiration à la source, commande à partir de la cabine du débit de la rampe d’épandage. Adaptation des postes de travail pour réduire l’exposition aux produits irritants, notamment par une amélioration de l’automatisation.

- Entretien régulier des engins pour réduire les bruits intempestifs et les vibrations inopportunes.

- Aspirer les fumées lors de travaux en milieu confiné.

- Privilégier l’utilisation d’engins mécanisés ergonomiques, pour limiter les manutentions manuelles et les postures contraignantes.

- Organiser le travail :

- en débutant la journée de travail plus tôt surtout en été, à la fois pour prévenir les effets de la chaleur et minimiser l’exposition conjointe UV et HAP

- en travaillant le dos au vent

- Mettre à disposition de l'eau potable fraîche et des locaux sanitaires à proximité du chantier (comprenant des vestiaires, des WC, des lavabos et douches, des savons d’ateliers pour les mains), afin que les travailleurs puissent se laver régulièrement.

- Du fait du travail proche de voies de circulation, signaler et baliser le chantier pour prévenir le risque routier.

- Surveillance médicale renforcée des salariés exposés aux bitumes : visites périodiques au moins annuelles, explorations fonctionnelles respiratoires et radiographies pulmonaires, dépistage du cancer de la vessie, réalisées en fonction de l'intensité et l'ancienneté de l'exposition, surveillance dermatologique et ostéo-articulaire.

#### La prévention individuelle

Sur beaucoup de chantiers de revêtement routier, les travailleurs ne portent pas tous les équipements de protection individuelle (EPI) requis pour assurer leur sécurité. Si l’employeur doit fournir et s’assurer d’une bonne utilisation des EPI, tout travailleur qui refuse ou s’abstient d’utiliser les EPI, conformément aux instructions, peut engager sa responsabilité et s’exposer à des sanctions. L’attitude fréquente est la dénégation, le refoulement individuel («moi, j’ai de l’expérience », « en 20 ans de travail, cela n’est jamais arrivé ») ou collectif du danger.

Aussi, chaque employé doit bien connaître les risques contre lesquels les équipements de protection individuelle le protègent, les conditions d’utilisation, notamment les consignes pour le stockage et l’entretien de ces équipements. Il doit aussi connaître ses responsabilités en cas de non respect des consignes d’utilisation.

C’est pourquoi, un programme de formation est nécessaire pour permettre aux travailleurs d'apprendre comment ajuster et porter les EPI, comment en tirer la protection maximale et comment en prendre soin. Il ne sert à rien d'inciter quelqu'un à porter un masque parce que son chef de chantier l'exige : il l’ôtera dès que possible pour cause d’inconfort. Si le masque a pour fonction de prévenir les troubles pulmonaires, les travailleurs doivent être informés des risques de santé qu’ils courent pour être motivés à le porter.

- Pour éviter les expositions transcutanées et cutanées :

- Il s’agit d’éviter les projections sur la peau grâce à des vêtements ininflammables couvrant tout le corps avec manches et jambes longues, des gants à manchette pour protection des mains au contact de produits pétrochimiques chauds, des bottes ou des chaussures de sécurité, avec semelle isolante à la chaleur et résistante à l’agressivité des enrobés.

- Pour éviter les expositions par inhalation

- Il faut utiliser systématiquement des masques respiratoires pour les travaux en milieu confiné (filtre type P3 : protection pour les aérosols solides ou liquides, A2P2 : HAP gazeux, enduits et FFP2 : HAP particulaires, enrobés).

- Pour éviter les autres risques :

- Gilet de signalisation à haute visibilité de classe 3 ou 2

- Lunettes ou visière de protection.

- Protections auditives antibruit.

- Casque de chantier.

Formation aux bons gestes et postures correctes PRAP (Prévention des Risques liées aux Activités Physiques) qui permet aux travailleurs d’évaluer et d’analyser les risques de TMS auxquels ils sont exposés.

## Intégration de la Qualité Environnementale

Des demandes spécifiques concernant l’environnement sont intégrées dans les documents contractuels de cette consultation pour inciter les entreprises à faire évoluer leurs pratiques afin d’améliorer la gestion environnementale des chantiers.

L’entreprise est le réalisateur. Elle doit proposer des solutions techniques respectant les exigences contractuelles et optimiser sa démarche (intégration de la Qualité Environnementale dans la démarche qualité). Elle s’engage à sensibiliser et former le personnel de chantier pour obtenir un chantier à faibles nuisances.

## Démarches et autorisations

Il appartiendra à l'Entrepreneur d'effectuer en temps utile toutes les démarches et demandes auprès des services publics, services locaux ou autres pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, …, nécessaires à la réalisation des travaux.

En particulier, il appartiendra obligatoirement aux entreprises de faire les démarches de déclaration d'intention de commencer les travaux (D.I.C.T.) dans les délais prescrits par les services techniques et administratifs compétents. Il est à noter que la D.I.C.T. (décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991) ne sert qu'à prévenir de travaux à proximité d'ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.

En aucun cas elle ne doit être considérée comme une déclaration administrative de travaux, notamment auprès des mairies.

De même, il appartiendra aux entrepreneurs d'effectuer toutes les démarches nécessaires pour les arrêtés de voirie, le cas échéant auprès du Conseil Général, des Subdivisions de l'Equipement concernées ou des Services Techniques de la collectivité où ont lieu les travaux.

Les copies de toutes correspondances et autres documents relatifs à ces demandes et démarches seront transmises au Maître d'ouvrage et au Maître d’œuvre de l'opération.

## Présence d’ouvrages spécifiques

L’Entrepreneur devra la réalisation d’un constat d’huissier de tous les ouvrages spécifiques (pont, tunnel, galerie, canal, pylônes… liste non exhaustive) pouvant être présent dans l’emprise des travaux, ou à proximité de ceux-ci.

Le constat d’huissier devra être réalisé en présence du gestionnaire de l’ouvrage considéré.

Il appartient aux entrepreneurs d'effectuer toutes les démarches nécessaires pour l’organisation et la réalisation de ce constat.

Les copies de toutes correspondances et autres documents relatifs à ces demandes et démarches seront transmises au Maître d'ouvrage et au Maître d’œuvre de l'opération.

## Présence de réseaux particuliers

### Lignes souterraines de télécommunications à grande distance (L.G.D.)

##### Préavis

Dix (10) jours au moins avant l'ouverture du chantier sur le domaine public et en cas d'interruption des travaux, avant la reprise de ceux-ci, l'Entrepreneur devra informer le service compétent de son intervention de faire des travaux à proximité de lignes L.G.D.

Le préavis indiquera la date de commencement des travaux, la nature et l'emplacement du chantier, un croquis étant fourni le cas échéant.

Si des câbles à grande ou moyenne distance sont intéressés par les travaux prévus, un agent du Services des L.G.D. sera délégué sur les lieux. Aucun terrassement au voisinage des installations souterraines de télécommunications ne sera commencé sans son accord, l'Entrepreneur sera tenu d'appliquer les mesures qui lui seront indiquées par cet agent pour assurer la sécurité des câbles de télécommunications. Les prescriptions édictées à ce sujet font l'objet d'une notice dont un exemplaire pourra être remis au responsable du chantier par les services compétents.

Toutefois, en cas d'accident sur ses ouvrages exigeant une réparation immédiate, l'Entrepreneur sera dispensé de se conformer au délai de huit jours, à charge par lui d'aviser le service à l'adresse ci-dessus dans un délai de vingt-quatre heures. Dans ce dernier cas, si un câble de télécommunications est intéressé ou mis à découvert au cours des travaux, la fouille ne sera comblée qu'après accord de l'agent du Service des Télécommunications.

Il est précisé que le passage ou la présence de l'agent du Service des L.G.D. ne saurait en aucun cas dégager la responsabilité de l'Entrepreneur, si malgré les recommandations faites, des détériorations étaient occasionnées aux câbles de télécommunications.

##### Dommages

En cas de dommage causé accidentellement à un câble de télécommunications – même une simple perforation par outil pointu – l'Entrepreneur préviendra IMMEDIATEMENT le Service à l'adresse ci-dessus (même la nuit et les jours non ouvrables). La perforation sera aussitôt obturée avec une toile adhésive (genre chatterton, etc …) pour éviter une aggravation du dommage par pénétration d'humidité dans l'âme du câble et de ce fait, une augmentation parfois très forte, des frais de réparation, dont le remboursement sera réclamé dans tous les cas à l'Entrepreneur responsable en vertu de l'article R43 du Code des Télécommunications.

Si des troubles de toute nature ou des avaries résultant des travaux d'établissement ou d'entretien des installations autorisées se révélaient ultérieurement sur les câbles souterrains de télécommunication, l'Entrepreneur ou le permissionnaire (suivant les cas) serait tenu de rembourser à France Télécom les dépenses nécessaires pour la réparation des câbles (matériel, main d’œuvre, transport).

##### Travaux exécutés sans préavis

Si des canalisations ou ouvrages sont installés à proximité des câbles de télécommunications sans préavis, ou avant l'arrivée de l'agent de service, France Télécom pourra exiger la réouverture des fouilles, aux endroits jugés litigieux.

Ces travaux de réouverture, la pose de protections supplémentaires ou le déplacement des installations ne répondant pas aux prescriptions réglementaires, seront effectués aux frais du permissionnaire.

### Feeders Gaz

L'Entrepreneur devra adresser une DICT à l'exploitant des ouvrages 10 jours au moins (dimanches et jours fériés non compris) avant le début des travaux.

Un serveur internet (www.dictplus.com) permet de se renseigner sur la présence d'un tel réseau dans le secteur des travaux et donne les coordonnées des Services qui assurent la surveillance et l'entretien des réseaux.

## Sujétions particulières résultant de l’utilisation ou de l’exploitation du Domaine Public

### Arrêté de travaux

Il appartient à l'Entrepreneur d'obtenir auprès des services compétents en matière de police de circulation (Mairies, Subdivisions de l'Équipement, Conseil Général) l'autorisation de circuler et/ou stationner sur le Domaine Public.

Cette autorisation, appelée "Arrêté de Travaux" devra être apposée à chaque extrémité du chantier.

La demande faite par l'Entrepreneur devra comprendre au minimum les mentions suivantes :

- nom et adresse du demandeur ;

- nom et adresse du Maître d'Ouvrage ;

- objet et description des travaux ;

- localisation précise des travaux ;

- date et durée des travaux ;

- contraintes spécifiques du chantier (dérogation au tonnage des véhicules, voies empruntées par les engins pour accéder au site).

### Circulation du public – Accès des riverains

Les travaux devront causer le minimum de gêne à la circulation sur les voies publiques concernées par le chantier.

En tout état de cause, des panneaux de signalisation conformes à la réglementation en vigueur indiqueront sur tous les lieux d'intervention des entreprises :

- la limitation de vitesse à 30 km/h ;

- la présence de poids lourds et engins de chantier divers ;

- le risque de chaussée glissante ;

- l'entrée et la sortie des zones de travaux.

De même, l'accessibilité des riverains devra être assurée pendant toute la durée du chantier, que ce soit les propriétaires de parcelles ou toute personne ou société ayant un rapport avec lui tant au niveau personnel que commercial.

Cette accessibilité sera obligatoire :

- en fin de journée de travail et ce jusqu'à la reprise le lendemain matin,

- tous les week-ends,

- à chaque fois qu'une demande expresse sera formulée par un tiers pendant les travaux.

Les moyens mis en œuvre pour assurer cette accessibilité devront être adaptés aux types de véhicules susceptibles d'accéder aux parcelles riveraines (voitures particulières et autres véhicules légers jusqu'à 3,5 T, poids lourds exceptionnellement).

### Circulation des engins

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions pour limiter les chutes de matériaux ou dépôts de boues sur les voies publiques empruntées par son matériel. Il effectuera en permanence les nettoyages et ébouages nécessaires dans l'emprise du chantier avant d'emprunter les voies publiques.

Sur constatation des services compétents en matière de police de circulation, toute dégradation ou salissure de la voie publique fera l'objet d'un nettoyage et d'un brossage de la voirie sur la zone concernée, par l'Entrepreneur et à ses frais, sans que celui-ci ne puisse réclamer une indemnité quelconque.

D'autre part, un balayage sera effectué à la fin de la période de travail hebdomadaire par l'entreprise attributaire du lot VRD. Le prix de cette prestation est intégré dans le prix forfaitaire "Installation de chantier".

## Sujétions résultant de l’exécution simultanée de travaux étrangers à l’entreprise

L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation en raison de la gêne et des sujétions que lui causerait la présence, aux abords ou dans l'emprise du chantier, de chantiers organisés pour des travaux autres que ceux faisant l'objet de la présente entreprise. L'Entrepreneur fera son affaire de toutes les démarches à effectuer, de tous les frais à engager, pour obtenir une entente avec les autres Entrepreneurs intéressés afin de faciliter l'exécution de ses propres travaux.

Chaque maître d’ouvrage prendra les mesures nécessaires afin de préserver les éléments intacts situés en limite de chantier ainsi que les réseaux des différents concessionnaires.

L’organisme chargé du contrôle de ces réalisations sera défini par le Maître d’œuvre.

La réception des ouvrages : les maîtres d’ouvrage effectueront la réception de leur ouvrage, chacun en ce qui le concerne.

## Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux

### Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant être mis en œuvre, seront toujours neufs et de première qualité en l'espèce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer l'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le Maître d’œuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis à avis technique, l'Entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un avis technique.

Pour les produits ayant fait l'objet d'une certification par un organisme certificateur, l'Entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

### Produits de marque

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut être défini d'une manière précise sans faire référence à un matériel ou produit d'un modèle ou d'une marque définis. Les marques et modèles indiqués ci-après dans le C.C.T.P. avec la mention "ou équivalent", ne sont donc donnés qu'à titre de référence et à titre strictement indicatif.

L'Entrepreneur aura toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et modèles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.

### Responsabilité de l’Entrepreneur

L'Entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en œuvre, il conserve le droit de refuser l'emploi de matériaux ou composants préconisés par le Maître d’œuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité.

Il devra alors exprimer son refus par écrit avec toutes justifications à l'appui.

### Agréments – Essais – Analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis à un avis technique du CSTB, l'Entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériaux titulaires de cet avis technique. Il devra toujours être en mesure, à la demande du Maître d’œuvre, d'en apporter la preuve.

L'Entrepreneur sera également tenu de produire à toute demande du Maître d’œuvre, les procès-verbaux d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procès-verbaux, le Maître d’œuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur prélèvements, qui seront entièrement à la charge de l'Entrepreneur.

### Règles d’exécution générales

Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art avec toute la perfection possible et selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé à l'entreprise qu'il lui sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tous points aux règles de l'art. Il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maître d’œuvre et leur réfection jusqu'à satisfaction totale seront implicitement à la charge de l'Entrepreneur, de même que tous frais de réfection des dégâts éventuels causés aux autres ouvrages. Aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués, "non traditionnels" devront toujours être mis en œuvre conformément aux prescriptions de l'avis technique.

## Prestations à la charge des entrepreneurs

Dans le cadre de l'exécution de son marché, l'Entrepreneur devra implicitement :

- toutes ses installations de chantier ;

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de son marché;

- l'établissement des plans d'exécution ;

- tous les échafaudages, agrès, engins ou dispositifs de levage de terrassement …etc, nécessaires à la réalisation des travaux ;

- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc ., dans les conditions précisées aux documents contractuels ;

- la fixation par tous moyens de ses ouvrages ;

- l'enlèvement de tous les gravois de ses travaux et les nettoyages après travaux ;

- la main d’œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc…, de ses ouvrages en fin de travaux et après réception ;

- la mise à jour de tous les plans remis au Maître d'Ouvrage à la réception des travaux ;

- la remise de toutes les instructions et modes d'emplois écrits, concernant le fonctionnement et l'entretien des installations et équipements ;

- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc …, nécessaires pour respecter les délais d'exécution ;

- tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite et complète des travaux.

## Obligations des entrepreneurs concernant le chantier

### Organisation écologique du chantier

La phase de préparation de chantier précède le début de l’exécution des travaux. Cette phase est déterminante pour le bon déroulement d’un chantier à faibles nuisances et conditionne son résultat final.

La période de préparation de chantier sera mise à profit pour réaliser les études et plans d’exécution. Les études spécifiques résultant du caractère environnemental du projet et nécessitant une durée doivent être planifiées.

L’Entrepreneur établit ou fait établir toutes les études nécessaires à la réalisation d’un chantier à faibles nuisances concernant les points suivants :

- gestion différenciée des déchets,

- réduction des déchets à la source,

- mise en place de solutions constructives plus environnementales,

- réduction des emballages,

- quantification du poids et des volumes des déchets produits sur le chantier,

- organisation du tri des déchets (plan de gestion des déchets sur le chantier),

- nuisances acoustiques,

- autres nuisances,

- information et sensibilisation des acteurs.

Durant cette phase de préparation, pour que le personnel des entreprises intègrent les conditions de gestion de l’environnement, de la santé et de la sécurité, une information sera menée auprès des responsables de chantier de l’entreprise sur les nouveaux modes opératoires liés à l’opération afin de les sensibiliser, de les responsabiliser et de modifier leurs habitudes sur les points suivants : gestion différenciée des déchets de chantier, nuisances acoustiques, autres nuisances, information - sensibilisation.

Ainsi, par exemple, pour faire respecter la qualité du tri des déchets, il sera indispensable que les responsables de chaque entreprise organisent une formation de leur personnel afin d’expliquer les enjeux, les différents types de déchets à trier, l’organisation de la gestion des déchets,... Ces dispositions s’appliquent également aux responsables des entreprises sous-traitantes.

### Installation de chantier (lot 1)

Cette rubrique s’applique à l’entreprise titulaire du lot 1.

L’installation de chantier sera conforme aux conditions prévues à l'article 31.1 du C.C.A.G. et aux recommandations du coordonnateur Sécurité Protection de la Santé, le cas échéant.

Ces installations communes comprennent au minimum, et ce pendant la durée du chantier jusqu'aux opérations préalables à la réception :

- la fourniture d'un bureau de chantier de 20 m² minimum comportant :

- le mobilier indispensable,

- les dispositifs permettant l'affichage des plans et notes de service,

- la mise à disposition de casques de chantier,

- le chauffage et l'éclairage,

- une porte fermée à clé, chaque entreprise intervenant sur le site devant être destinataire d'un jeu de clés ;

- la fourniture de sanitaires extérieurs ;

- les différents branchements et raccordements aux réseaux existants, les branchements aériens étant proscrits :

- branchement électrique,

- branchement d’eau potable,

- branchement téléphonique,

- branchements d'eaux pluviales et d'eaux usées ;

- la réalisation d'une plate-forme en concassé permettant l'accès à la cabane de chantier quelles que soient les conditions météorologiques. La localisation du bureau et des différents branchements, à défaut d'être indiqués sur les plans du dossier de consultation, devra obtenir impérativement l'accord préalable du Maître d’œuvre de l'opération.

### Emplacement de stockage

Les emplacements de stockage, à défaut d'être indiqués dans les plans du dossier de consultation devront obtenir impérativement l'accord préalable du Maître d’œuvre de l'opération.

Chaque entreprise sera responsable de ses stocks, de la réalisation de ses aires de stockage éventuelles et des dispositifs de protection des stocks.

L'aire de stockage sera constituée d'une plate-forme en matériaux permettant l'accessibilité au site par les engins quelles que soient les conditions météorologiques.

Cette plateforme sera réalisée après décapage sur 0,20 m et mise en cordon provisoire de la terre végétale.

Sa structure sera au minimum constituée d'un géotextile et d'une couche de concassé calcaire d'épaisseur 0,20 m.

L'aire de stockage des matériaux et matériels sera entièrement close d'une barrière type ERAS ou équivalent d'une hauteur de 2,10 m et munie d'un portail 2 vantaux de 4,00 m de large fermant à clé. Chaque entreprise disposera d'un jeu de clés des aires de stockages éventuelles et des dispositifs de protection des stocks.

L'entreprise titulaire sera responsable de la bonne fermeture des portails pour la nuit et les week-ends.

### Barrières de chantier – Balisage – Éclairage et signalisation (lot 1)

Cette rubrique s’applique à l’entreprise titulaire du lot 1.

L’Entrepreneur devra fournir au Maître d’ouvrage et au Maître d’œuvre les coordonnées téléphoniques de la personne responsable des clôtures de chantier et de la signalisation des travaux.

Outre les barrières autour de la (des) zone(s) de stockage des matériels et matériaux, l'entreprise titulaire devra les dispositifs suivants :

#### Balisage renforcé

- Balisage renforcé voire l'éclairage par feux clignotants jaunes tous les 5 mètres ou la pose de barrières du type ERAS ou équivalent (ou barrières de chantier avec sigle de l'entreprise) des fouilles ponctuelles, extrémités de fouilles voire tranchées complètes dès lors que celles-ci présentent un caractère dangereux pour les personnes et engins évoluant à proximité immédiate, et ce pendant la durée des travaux.

#### Clôture

- Clôture de toutes les parties fouillées non remblayées par des palissades pleines nervurées posées sur des massifs béton de hauteur d’environ 1,0m, sauf prescriptions contraires du Maître d’œuvre.

#### Éclairage et signalisation de chantier

Ils devront être conformes aux règlements de police et aux normes de l'Union Technique d'Électricité.

Les palissades seront munies au minimum d'un point lumineux tous les cinq mètres.

La ligne d'alimentation électrique offrira une double sécurité. Il sera placé en outre un point lumineux alimenté par piles, tous les dix mètres.

Les zones dangereuses et notamment les extrémités de chantier et les fouilles en attente comporteront un balisage renforcé et un éclairage composé selon le cas d'un ou plusieurs feux clignotants de couleur jaune.

Aux extrémités de chantier, la signalisation de position comportera des panneaux rectangulaires de grandes dimensions peints de bandes verticales blanches et rouges, munis d'un ou plusieurs feux jaunes clignotants placés à grande hauteur et pouvant être vus à distance. Ces panneaux devront être munis de dispositifs réfléchissants blancs et rouges de 90 mm de diamètre placés sur les parties de couleurs correspondantes de ces panneaux. De plus la signalisation de position comportera un fanion rouge réglementaire placé sur le trottoir ou l'accotement.

#### Signalisation de police de la circulation

L'Entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître d’œuvre les moyens en personnel, véhicules et matériels de signalisation qu'il compte utiliser.

La signalisation des chantiers devra être conforme :

- à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livret 1 – signalisation des routes) définie par les arrêtés des 24 novembre 1967, 17 octobre 1968, 23 juillet 1970, 8 mars 1971, 20 mai 1971, 27 mars 1973, 30 octobre 1973, 24 et 25 juillet 1974, et plus particulièrement sa 8ème partie approuvée par les arrêtés des 10 et 15 juillet 1974 ;

- aux schémas imposés à l'Entrepreneur ;

- aux schémas présentés par l'entreprise et agréées par le Maître d’œuvre.

L'Entrepreneur est tenu d'avoir en réserve le nombre d'éléments nécessaires au maintien de la signalisation de l'ensemble du chantier pendant toute la durée des travaux.

Avant le début des travaux et pendant tout leur cours, l'Entrepreneur devra faire connaître nominativement au Maître d’œuvre le responsable de l'exploitation et de la signalisation du (ou des) chantier(s), responsable qui devra pouvoir être contacté de jour comme de nuit.

L'Entrepreneur est tenu de maintenir la signalisation sur toute section abandonnée avant l'achèvement des travaux.

Le personnel de l'Entrepreneur travaillant sur les parties du chantier sous circulation devra être doté d'un baudrier ou d'un gilet rétro-réfléchissant.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée à l'intérieur du chantier seront marquées de bandes rouges et blanches rétro-réfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la chaussée devront être pourvus des feux spéciaux prévus à l'article 122 (paragraphe C "matériels mobiles" alinéa 2 "feux spéciaux" de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I - 8ème partie : "signalisation temporaire" du 15 juillet 1974).

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertiront les usagers de la présence à proximité d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

En cas de mise en sens unique alterné, la circulation sera réglée manuellement par 2 agents reliés entre eux par radio (pilotage manuel à l'aide de piquets K10). Toutefois, l'Administration se réserve le droit d'imposer une commande par feux tricolores. Dans ce cas, les feux devront être fournis, alimentés et manœuvrés par l'Entrepreneur. Ce dernier devra recevoir l'accord du Maître d’œuvre pour installer de sa propre initiative des feux tricolores pour le réglage d'une circulation en sens unique alternée.

Si la signalisation reste non conforme aux dispositions réglementaires pendant plus de 48 heures consécutives, le Maître d’œuvre pourra ordonner l'arrêt du chantier sans que l'Entrepreneur n'élève de réclamation pour immobilisation et frais divers. La reprise ne sera ordonnée qu'après mise en place correcte de la signalisation. L'entreprise ne pourra prétendre à aucune prolongation du délai d'exécution du fait de telles interruptions.

L'Entrepreneur aura entièrement à sa charge la fourniture, la mise en place et l'entretien des panneaux de police de la circulation au droit du chantier ainsi que le jalonnement des itinéraires de déviation de la circulation, dans les conditions prévues par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et suivant les dispositions de l'article 31.5 du C.C.A.G.

### Sécurité sur les chantiers

Chaque entreprise est tenue, pour ce qui la concerne, d'assurer l'ordre et la propreté du chantier ainsi que la sécurité réglementaire, aussi bien vis-à-vis des tiers que du personnel travaillant sur le chantier. La zone de travaux devra être parfaitement signalisée et interdite au public, l'entreprise prenant à cette fin toutes dispositions utiles (mise en place de palissade, garde-corps en bordure de fouilles, etc …).

### Nuisances de chantier

La réduction des nuisances de chantier est, avec la gestion différenciée des déchets et l’information et la sensibilisation du personnel, un enjeu essentiel du traitement de la cible « Chantier à faibles nuisances ».

Les objectifs de la réduction des nuisances sont les suivants :

- réduire les nuisances acoustiques,

- réduire la pollution du site (sols et eaux),

- réduire la pollution de l’air,

- réduire la pollution visuelle,

- réduire la pollution due au trafic.

L’entreprise doit le respect de ces prescriptions.

#### Les nuisances acoustiques

La réduction des bruits de chantier est un enjeu important de la Qualité Environnementale.

Les bruits de chantier sont des nuisances pour tous les intervenants sur le chantier, mais aussi pour les riverains. Ils peuvent nuire au confort et à la santé des riverains et des intervenants sur le chantier.

Les nuisances acoustiques générées par le chantier proviennent essentiellement des livraisons et déchargements, des engins et matériels, des cris et des coups émis par les ouvriers.

Le choix des modes opératoires devra intégrer le critère de bruit. L’entreprise devra indiquer les nuisances acoustiques provoquées par chaque tâche. Elle devra proposer des solutions pour réduire ces nuisances.

L’entreprise devra justifier des mesures prises pour la réduction des nuisances pour les ouvriers du chantier et pour les riverains.

L’entreprise doit donc fournir une note justificative :

- du respect de la réglementation relative à la limitation des émissions sonores des matériels et engins, à la lutte contre le bruit ainsi que du règlement sanitaire départemental,

- accompagnant la fourniture des certificats d’homologation et des fiches techniques du matériel et des véhicules utilisés.

Lors de la phase de préparation de chantier, l’entreprise mettra ainsi en oeuvre les actions suivantes :

- évaluation du niveau sonore des engins et matériels permettant d'intégrer ce paramètre sur le plan d'installation de chantier en les positionnant en fonction des points sensibles environnants (riverains,…),

- amélioration des approvisionnements des matériaux et des équipements permettant de limiter les trafics d'engins sur le site,

- limitation des travaux de reprise ou de démolition par des études d'exécution poussées,

- identification des interventions exceptionnellement bruyantes pour pouvoir les planifier.

La phase d’exécution des travaux permet de mettre en œuvre les dispositions prises pendant la préparation de chantier.

Tout le long de l'exécution de l'ouvrage, le suivi et l'exécution des mesures suivantes devront être intégrées par toutes les entreprises :

- gérer le trafic et les horaires de livraison du chantier en fonction des contraintes acoustiques environnantes,

- utiliser les engins et matériels les plus bruyants dans les mêmes créneaux horaires et dans les lieux les plus éloignés des limites du chantier,

- utiliser les protections auditives,

- utiliser les engins et matériels insonorisés faisant l'objet d'une homologation et conforme à la réglementation en vigueur,

- éviter les travaux de reprise, source de bruit par une exécution soignée.

#### La pollution du sol et des eaux

En l'absence de précautions particulières, divers produits polluants sont susceptibles de pénétrer dans le sol et de polluer les nappes phréatiques ou d'être rejetés dans les réseaux de collecte publique entraînant des pollutions importantes ou endommageant les installations de traitement.

Les mesures minimales sur ce chantier par l’entreprise seront les suivantes :

- imperméabilisation des zones de stockage pour éviter le rejet de substances polluantes sur le sol et dans les réseaux de collecte publique,

- étiquetages réglementaires (cuves, fûts, bidons, pots, etc. …),

- contrôle et rétention, et traitement ou collecte des effluents et acheminement vers les filières.

Ces mesures seront à mettre en oeuvre par l’entreprise dès la préparation du chantier afin de réserver les surfaces suffisantes pour les aires de lavage des camions et engins de chantier, pour les aires de fabrication, pour le stockage des produits polluants.

L’entreprise veillera à maîtriser toute pollution accidentelle des sols et des eaux, notamment sur les aires de stockage des déchets.

#### La pollution de l’air

Les émissions de poussières sont généralement importantes pendant le déroulement du chantier, leur origine provient de différentes sources :

- trafic des engins par temps sec,

- remplissage des silos à ciment,

- percement et découpe des matériaux,

- chantier non nettoyé.

Les odeurs sont aussi importantes et proviennent :

- du brûlage des déchets qui est interdit,

- du carburant des engins utilisés,

- des matériaux mis en oeuvre (bitume, colles …),

- des produits utilisés (solvants, huiles …).

Les mesures minimales suivantes seront prises par l’entreprise :

- arrosage des sols poussiéreux,

- nettoyage journalier des voiries et du chantier,

- aspiration des poussières,

- réduction des démolitions par une bonne préparation du chantier,

- interdiction des brûlages,

- zone de lavage des roues en sortie de chantier.

#### La pollution visuelle

La pollution visuelle du site est générée par :

- la dégradation des abords,

- les salissures sur la voie publique, les équipements urbains et les immeubles voisins,

- l'absence ou la dégradation des clôtures,

- les déchets qui volent à l'intérieur et à l'extérieur du chantier.

Les mesures minimales suivantes seront prises par l’entreprise :

- nettoyage journalier des abords et accès au chantier,

- palissades et clôtures entretenues (clôture opaque côté extérieur),

- grillage autour de l'aire de stockage des déchets.

#### La pollution due au trafic

La circulation provoquée par le chantier accroît notamment la gêne des riverains. Les livraisons, les engins de chantier, les différents véhicules des intervenants posent des problèmes de circulation, de bruit, d'encombrement et de sécurité.

Les mesures minimales suivantes seront prises par l’entreprise :

- respect des réglementations locales en ce qui concerne les horaires de travail et la circulation des véhicules,

- recherche d'emplacements de places de parkings a proximité du chantier pour les véhicules particuliers des intervenants,

- gestion des livraisons et des enlèvements (heures de livraison, accès au site …),

- organisation de la circulation sur la voie publique.

#### Sanctions

Des sanctions peuvent être prises contre les entrepreneurs, fixées par le décret du 18 avril 1995 sur la lutte contre les bruits de voisinage, lorsqu'il est porté atteinte à la tranquillité des riverains.

Les sanctions pécuniaires sont entièrement à la charge de l'Entrepreneur concerné.

#### Coûts des dispositions à prendre pour respecter les différentes réglementations en matière de bruits de chantier

Ces coûts restent à la charge de chaque entreprise. Ils sont implicitement compris dans le prix du marché.

### Traitement des déchets

Avec l’interdiction du stockage de déchets non ultimes en 2002 et l’augmentation des taxes et des coûts de stockage, trier les déchets pour les valoriser devient intéressant économiquement. Le tri des déchets réduit le foisonnement dans les bennes et les coûts de rotation associés.

D’autre part, la gestion différentiée des déchets de chantier est un enjeu important de la Qualité Environnementale de cette opération.

Le Maître d’ouvrage et les entreprises sont désignés par la loi comme responsables de la gestion des déchets et des rebuts de chantier.

#### Classification et quantification des déchets produits

Les réglementations française et européenne distinguent trois catégories de déchets :

- les déchets Inertes (I),

- les Déchets Industriels Banals (DIB), ou Déchets Ménagers ou Assimilés (DMA),

- les Déchets Industriels Spéciaux (DIS).

Une quantification des déchets est nécessaire afin de prévoir en amont du projet la quantité et le type de déchets qui seront produits et ainsi organiser le tri et la collecte sélective sur le chantier.

Pendant la période de préparation de chantier, à partir du descriptif des travaux, l’entreprise devra fournir son estimation du pourcentage de perte au moment de la mise en œuvre en poids et en volume selon les familles et la nature des déchets (Déchets Inertes, Déchets Industriels Banals, Déchets Industriels Spéciaux).

#### Filières d’élimination et de traitement des déchets de chantier

Depuis la loi du 13 juillet 1992, de nombreuses mesures ont été et vont être mises en place : les décharges « traditionnelles » seront fermées et remplacées par des installations de stockage contrôlées. Il existera 3 classes d’installations de stockage :

- classe 1 : pour les Déchets Industriels Spéciaux (DIS),

- classe 2 : pour les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), ou Déchets Industriels Banals (DIB),

- classe 3 : pour les déchets Inertes (I).

Les filières des déchets produits sur le chantier devront être identifiées pour chaque type de déchet par l’entreprise. Les principales filières d’élimination des déchets sont les suivantes :

- les Inertes :

- réutilisation par l’entreprise sur le chantier,

- retour à l’entreprise pour stockage et réutilisation,

- recyclage,

- stockage en installation de classe 3 ;

- les Déchets Industriels Banals (DIB) :

- centre de regroupement et de tri de Déchets Industriels Banals,

- recyclage,

- incinération avec valorisation énergétique,

- stockage en installation de classe 2 ;

- les Déchets Industriels Spéciaux (DIS) :

- centre de regroupement de Déchets Industriels Spéciaux,

- valorisation,

- stockage en installation de classe 1 ;

- les emballages :

- consignation – Reprise,

- centre de regroupement et de tri de Déchets Industriels Banals,

- centre de regroupement de Déchets Industriels Spéciaux,

- retour à l’entreprise pour stockage,

- recyclage externe,

- incinération avec valorisation énergétique,

- stockage en installation de classe 2.

Les coûts détaillés seront fournis au Maître d’œuvre et l'entreprise participera à la démarche d'analyse globale de cette gestion. Les installations de stockage permettront au moins 7 niveaux de tri : Inertes - Métaux - Bois - Plastiques - Papiers / cartons - DIB - DIS. Les déblais seront préférentiellement concassés sur site et réutilisés sur ce chantier ou chantier attenant.

#### Réduction des déchets à la source

Le principe de réduction des déchets à la source consiste à produire moins pour gérer moins et donc de limiter la production de déchets.

Pour cette opération, il est demandé à l’entreprise de :

- choisir des techniques de construction minimisant la production de déchets ;

- minimiser, le plus souvent possible, la production de déchets toxiques par le choix de techniques et de matériaux adéquats ;

- utiliser des matériaux durables et nécessitant peu d’entretien ou des techniques et produits peu générateurs de déchets ;

- réutiliser les matériaux en l’état chaque fois que cela est possible.

Au stade de la préparation de chantier, il est nécessaire d’avoir une réflexion commune entre les fabricants des produits et matériaux et les entreprises du chantier afin de minimiser les quantités d’emballages, notamment ceux non réutilisables et difficiles à valoriser, tout en prenant compte les contraintes liées à la manutention et à l’organisation sur le chantier. Les critères de choix des fournisseurs devront prendre en compte les éléments suivants :

- emballages réduits,

- emballages facilement valorisables,

- emballages consignés.

D’autres actions seront mises en œuvre :

- rationaliser des livraisons,

- prévoir un emplacement pour stocker les emballages afin d’éviter de les souiller et de les mélanger aux autres déchets.

Sur ce chantier, il est strictement interdit de :

- brûler les déchets sur le chantier (les feux de chantier sont interdits (loi du 13 juillet 1992)),

- abandonner ou enfouir un déchet (même inerte) dans des zones non contrôlées administrativement, comme par exemple des décharges sauvages,

- laisser des déchets spéciaux sur le chantier ou les mettre dans les bennes de chantier non prévues à cet effet, et à fortiori, abandonner des substances souillées.

En fin de tâche dans une zone, l’entreprise devra procéder à un nettoyage fin et soigné et une évacuation complète des matériels, matériaux résiduels et déchets.

En cas de manquement à ces règles, le Maître d’œuvre se réserve le droit de faire intervenir une entreprise spécialisée de son choix pour suppléer l’entreprise défaillante et ce, après mise en demeure restée infructueuse, des frais seront retenus sur ses situations au bénéfice du Maître d’ouvrage.

#### Transport des déchets

Le transport des déchets de chantier devra être effectué dans le strict respect de la réglementation très précise à ce sujet.

##### Déchets dangereux

Le transport des déchets dangereux se fera conformément à la réglementation, et notamment :

- les déchets devront être ensachés ou conditionnés et comporter l'étiquetage réglementaire ;

- le véhicule, son équipement et ses papiers seront prévus pour ce type de transport, et devront respecter les instructions particulières reçues de la Préfecture ou de la Direction Départementale de l'Équipement concernant les itinéraires.

Pour les déchets d'amiante friable ou de certains produits de peinture, de terres polluées ou d'hydrocarbures, le transport devra faire l'objet du "Bordereau de suivi des déchets spéciaux" conforme au modèle administratif existant.

##### Autres déchets

Les autres déchets ne demandent pas de conditions particulières de transport, si ce n'est que l'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour que les différentes natures de déchets ne puissent se mélanger lors du transport.

#### Déchets inertes utilisés pour remblaiement

Ils ne pourront être utilisés pour le remblaiement que des déchets inertes tels que les déblais de terrassement et les matériaux de démolition.

Ils devront avoir été expurgés de tous déchets impropres à cet usage, tels que les bois et d'autres matériaux putrescibles, plastique et métaux, ainsi que des plâtres.

Ce remblaiement devra faire l'objet d'un bordereau de suivi conformément à la réglementation.

Ce bordereau devra préciser notamment :

- la provenance des matériaux de remblaiement, leur nature et caractéristiques, leur quantité et leur destination ;

- les moyens de transport utilisés ;

- la conformité des matériaux utilisés à leur destination.

#### Responsabilités – Imputation des frais

Tous les frais et coûts de gestion sur le chantier, frais de traitements de valorisation et (ou) d'élimination des déchets de chantier sont à la charge de l’Entrepreneur.

Le montant global de ces frais est implicitement compris dans les marchés des entrepreneurs.

### Décharge

Il appartient aux entrepreneurs de se procurer par leurs propres moyens et à leurs frais les emplacements de décharge pour l'évacuation des déblais impropres ou en excès, ainsi que de la terre végétale décapée.

Sauf stipulations expresses dans les prescriptions particulières (exécution de merlons provisoires…). Ces prestations sont implicitement rémunérées dans les offres des entrepreneurs.

### Gardiennage

En fonction de la situation, de l'importance du chantier ou éventuellement d'autres considérations particulières, les entrepreneurs auront à mettre en place un gardiennage de chantier.

Pour le présent chantier, il n'est pas prévu de gardiennage par le Maître d'Ouvrage.

Pour le présent chantier, chaque entreprise est responsable, à ses frais, du gardiennage de ses travaux, de ses stocks et de ses ouvrages ;

Toutefois, si des circonstances particulières nécessitent au cours du chantier, la mise en place d'un gardiennage, aucune plus-value ne pourra être demandée au Maître d'Ouvrage pour rémunérer cette prestation qui sera implicitement comprise dans l'offre.

## Piquetage et nivellement

### Nivellement

Les cotes du projet sont rattachées au Nivellement Général de France (NGF) IGN69.

L'entreprise attributaire devra l'implantation de points de nivellement en périphérie du site qui serviront de points de référence pour le chantier, la rémunération de cette prestation étant comprise implicitement dans son offre.

### Piquetage

Après vérification des documents transmis, chaque entrepreneur effectuera le piquetage de ses travaux. Celui-ci sera reporté sur un plan au 1/200 et matérialisé sur le terrain.

Avant l'ouverture du chantier, le plan de piquetage sera soumis à l'approbation du Maître d’œuvre qui disposera d'un délai de cinq (5) jours ouvrables pour l'accepter ou prescrire des modifications.

Le piquetage général incombera à l'Entrepreneur. Tous les frais et fournitures nécessaires seront à sa charge.

Sur demande expresse du Maître d’œuvre et/ou du Maître d'Ouvrage, il fera approuver à ses frais le piquetage par un géomètre agréé.

De même, l'Entrepreneur aura implicitement à sa charge les frais de compléments de piquetage, piquetages spéciaux etc…, comme stipulé au fascicule 2 du C.C.T.G.

L'Entrepreneur sera tenu de veiller à la bonne conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin, pendant toute la durée nécessaire.

Lors de l'exécution des travaux, l'Entrepreneur sera tenu de compléter le piquetage général par autant de piquets qu'il sera nécessaire. Ces piquets complémentaires devront pouvoir être distingués de ceux du piquetage d'origine.

L'Entrepreneur sera seul responsable des piquetages complémentaires.

### Respect des bornages et points de référence en nivellement

Les entrepreneurs intervenant sur le site doivent le maintien et la conservation des bornes et autres points de référence implantés sur le site.

En cas de déplacement ou détérioration d'une borne ou d'un repère, le Maître d’œuvre fera rétablir à son état initial l'élément par un géomètre expert DPLG, les frais étant imputés aux entreprises présentes sur le site au moment de la dégradation sans qu'aucune plus-value ne puisse être réclamée au Maître d'Ouvrage.

D'autre part, l'Entrepreneur devra tenir sur le chantier à la disposition du Maître d’œuvre tous les instruments topographiques et outils nécessaires à la vérification des repères et implantations des ouvrages.

## Accès au chantier

L'entrée et la sortie des emprises du chantier seront fixées à la première réunion de coordination.

Ces accès ainsi que les circulations "Engins" des entreprises attributaires des travaux de l'opération sur le Domaine Public (circulations ayant fait l'objet d'un "arrêté de travaux") sont les seuls autorisés aussi bien pour les entreprises concernées que leurs sous-traitants éventuels.

Toute circulation en dehors de ces zones clairement indiquées est interdite.

Toutes dégradations du Domaine Public ou du domaine privé occasionnées par les circulations d'engins seront de la responsabilité des entreprises concernées, qui devront immédiatement remettre en l'état initial les lieux ou ouvrages dégradés, à leurs frais.

## Chef de chantier

L'Entrepreneur est tenu de maintenir en permanence sur le chantier un représentant qualifié, chargé, sous sa responsabilité, de la direction des travaux et des contrôles de mise en œuvre.

L'Entrepreneur remettra au Maître d’œuvre une copie conforme des pouvoirs donnés en son nom à la personne ou aux personnes chargées de le représenter.

Le Maître d’œuvre se réserve le droit de récuser tous agents de l'Entrepreneur employés sur le chantier dont la qualification serait reconnue insuffisante, étant précisé que l'exercice de ce droit ne pourra en aucun cas ouvrir droit à indemnité pour l'Entrepreneur ou pour les agents récusés.

## Information et sensibilisation du personnel

Afin d’appliquer les obligations prévues dans cette opération, il est important que les entreprises organisent des séances d’information et de formation de leur personnel et des sous-traitants au démarrage des travaux et tout au long du chantier, sur la gestion environnementale du chantier et sur les nouveaux modes opératoires en découlant afin de les sensibiliser, de les responsabiliser et de modifier leurs habitudes.

Les entreprises doivent donc :

- participation du chargé d’affaires de l’entreprise et du chef de chantier, responsable du chantier à faibles nuisances, à une réunion d’information organisée par la maîtrise d’œuvre ;

- organisation par l’entreprise d’une séance d’information et de sensibilisation de leur personnel au démarrage des travaux.

Les objectifs de ces séances d’information et de sensibilisation seront les suivants :

- l’organisation d’un chantier à faibles nuisances,

- la définition des différents rôles,

- les enjeux de la gestion des déchets,

- la réduction des déchets à la source,

- le tri et le stockage des déchets sur le chantier,

- l’évacuation et l’élimination des déchets,

- la réduction des nuisances.

Pour faire respecter la qualité du tri des déchets, les entreprises dispenseront une information tout au long du chantier par petits groupes afin d’expliquer les enjeux, les différents types de déchets à trier, l’organisation de la gestion des déchets,...

Les entreprises devront également sensibiliser les responsables des entreprises sous traitantes à motiver leur personnel.

Lors de la phase de préparation de chantier, l’entreprise devra donc fournir un planning d’information et de formation.

## Horaires journaliers – Cadence de production

Avant tout commencement d'exécution des travaux, les entrepreneurs titulaires des marchés travaux devront proposer au Maître d’œuvre :

- leurs horaires de travail ;

- leurs périodes de congés prévisionnelles ;

- leurs cadences moyennes de production hebdomadaire ;

en vue de l'établissement d'un planning prévisionnel de l'opération.

## Planning prévisionnel

Un planning prévisionnel fixe la durée globale des travaux.

Le planning général détaillé sera établi après signature des marchés par les entreprises et en accord avec les services administratifs et techniques compétents.

Après signature, ce planning sera rendu contractuel et engagera les entreprises sur les délais d'exécution des tranches de travaux, tels que stipulé à l'article 19 du C.C.A.G.

## Rendez-vous de chantier

Chaque entrepreneur déléguera un de ses collaborateurs qualifiés aux rendez-vous de chantier, qui auront lieu une fois par semaine.

La date de ces rendez-vous sera fixée lors de la première réunion de coordination, en accord avec tous les entrepreneurs, services administratifs et techniques concernés.

Sauf dérogation ou événement exceptionnel, cette date hebdomadaire sera maintenue pendant toute la durée du chantier et ce jusqu'aux opérations préalables à la réception du dernier entrepreneur à intervenir sur l'opération.

D'autre part, à la demande du Maître d’œuvre, des réunions de coordination supplémentaires pourront être organisées autant de fois que nécessaire pour la bonne marche du chantier sans qu'aucun entrepreneur ne puisse faire valoir d'une plus-value ou indemnité.

## Protection des ouvrages

### Protection des ouvrages des autres entrepreneurs

Chaque entrepreneur, dont l'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures aux ouvrages finis déjà en place prendra toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particulièrement :

- aux bornes et repères présents sur le site ;

- aux ouvrages d'assainissement (collecteurs, regards, tête de buse, …) ;

- au réseau d'eau potable (canalisations, robinetterie, fontainerie, poteaux incendie …);

- au réseau de téléphone (chambres de tirage …) ;

- aux différents regards et coffrets de branchement particuliers ;

- au mobilier urbain, aux candélabres ;

- aux avaloirs, caniveaux, bordures de trottoirs …etc.

Faute de se conformer à cette prescription, l'Entrepreneur responsable ou son sous-traitant en subiront toutes les conséquences, et notamment un rétablissement à leurs frais des ouvrages détériorés.

### Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages

Tous les ouvrages devront être protégés jusqu'à la réception.

Pour la réception, toutes les protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

## Dommages consécutifs à l’exécution des travaux – Responsabilité de l’Entrepreneur

Indépendamment de la responsabilité assurée en application de l'article 35 du C.C.A.G., les entrepreneurs seront responsables de tous dommages quels qu'ils soient qui pourraient résulter de l'exécution des travaux, et ce sans pouvoir mettre en cause la responsabilité du Maître d'Ouvrage et du Maître d’œuvre, même pour le cas ou un "vice de sol" pourrait être établi.

Ils sont, par conséquent, réputés avoir contracté les assurances nécessaires pour couvrir ces risques.

## Éléments modèles – Échantillons

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre du même type est suffisant pour le justifier, le Maître d’œuvre pourra demander à l'Entrepreneur la mise en place sur le chantier d'un élément à titre de modèle.

En fonction de l'avancement des travaux, cet élément pourra être mis en place à son emplacement définitif ou posé provisoirement au sol sur un support adéquat.

Ce modèle servira à la mise au point définitive de l'ouvrage considéré et l'Entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le Maître d’œuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modèle sera repris ou détruit, évacué par l'Entrepreneur et remplacé par un modèle conforme, sans indemnité ni plus-value pour l'Entrepreneur.

La présentation de ce modèle devra avoir lieu dans le délai fixé par le Maître d’œuvre lors de la demande.

## Tolérances dimensionnelles

Les valeurs des tolérances dimensionnelles des ouvrages finis sont précisées dans les normes, DTU/CCTG et autres règles professionnelles.

Sauf dérogations indiquées dans les prescriptions particulières, les entrepreneurs devront, pour leurs ouvrages, respecter strictement ces tolérances.

En cas de dépassement de ces tolérances dimensionnelles, le Maître d’œuvre pourra refuser l'ouvrage et exiger son remplacement.

## Nettoyage du chantier

Chaque entrepreneur aura à sa charge l'évacuation de tous déblais, gravois, déchets, etc., consécutifs à l'exécution de sa prestation après nettoyage.

Il devra la mise en tas à l'emplacement prévu à cet effet aux abords immédiats du chantier, le cas échéant, ou son évacuation immédiate vers les décharges, conformément à l'article "traitement des déchets" des prescriptions communes.

En résumé, le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté et chaque entrepreneur prendra toutes dispositions à ce sujet.

## Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent ainsi que tous gravois, décombres et déchets seront impérativement enlevés à la fin de chantier.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront être remis au Maître d'Ouvrage au plus tard le jour de la réception des travaux.

L'Entrepreneur titulaire aura à sa charge

- L’enlèvement de ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et remise des emplacements correspondants en état à ses frais ;

- tous les ouvrages provisoires communs réalisés par ses soins en début de chantier ;

- toutes les installations de chantier communes (bureau de chantier, clôtures, plate-forme pour matériaux …) réalisés par ses soins en début de chantier.

D'autre part, il est stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur l'emplacement mis à la disposition des entrepreneurs ne seront pas démontées et évacuées, tant que les lieux ne seront pas remis en leur état initial (avant le démarrage des travaux), les entrepreneurs restent responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

## Dossier de récolement

### Généralités

Sauf prescriptions particulières, chaque entrepreneur aura à fournir un dossier de récolement (plan des ouvrages exécutés, coupes et profils, …).

Ces dossiers sont à fournir au plus tard le jour de la réception des travaux, conformément aux dispositions suivantes :

- trois exemplaires du dossier de récolement seront demandés à chaque entrepreneur,

- le dossier sera fourni sur support informatique conforme à la structure du Cahier des Charges fourni par le Maitre d‘ouvrage ) pour les plans et support papier pour les autres pièces.

Lors du démarrage des travaux et au plus tard un mois avant leur réception définitive :

- un fichier informatique au format DXF et/ou DWG sera fourni par le Maître d’œuvre de l'opération à chaque entrepreneur qui en fera la demande (Nota : le document informatique fourni n'ayant qu'une valeur indicative, en aucun cas les entrepreneurs ne pourront se prévaloir d'une erreur ou omission du fichier fourni pour justifier toute impossibilité ou retard dans la réalisation du plan de récolement).

Le relevé des différents réseaux et ouvrages devant figurer sur les plans de récolement pourra être réalisé par une personne qualifiée de l'entreprise concernée ou toute personne compétente de son choix.

### Contenu général des dossiers de récolement

#### Pièces écrites

- constats d'huissier, le cas échéant ;

- récépissés et procès-verbaux des essais effectués par les services concessionnaires ;

- rapport d'essai d'étanchéité et de rapport d'inspection télévisée des réseaux d'assainissement ;

- carnet de branchements particuliers (raccordement des avaloirs conformes au recueil des ouvrages types de l’assainissement départemental des Hauts-de-Seine);

- notices techniques des constructeurs et fournisseurs concernant les appareillages nécessitant entretien ou maintenance ;

- autorisation de passage en servitude, conventions, …

#### Documents graphiques

- plans généraux de récolement ;

- plans d'exécution ;

- extraits de plan (écorchés, coupes, détails des ouvrages particuliers, etc.).

#### Informations à fournir par corps d'état, par type de travaux…

Les éléments à repérer dans les plans de récolement seront déterminés :

- en planimétrie (X, Y) par rapport à des limites cadastrales, bornes … intangibles (au moins 2 cotes) ;

- en altimétrie (Z) dans le système NGF (IGN 69).

Lorsque la couverture d'un réseau (câble, fourreau, conduite) est demandée, celle-ci s'entend par rapport au sol fini à la réception des travaux.

Les informations à communiquer concernant les chambres de tirage sont :

- numérotation ;

- type normalisé ou coulé en place (L1T, L4T …) ;

- destination (téléphone, vidéo, autre …) ;

- cote altimétrique du tampon.

Les informations à communiquer concernant les fourreaux sont :

- nombre ;

- matériau ;

- diamètre ;

- couleur ;

- destination (réseau EDF MT, réseau EDF BT, branchement EDF, réseau GDF, branchement GDF, réseau France Télécom, branchement France Télécom, réseau AEP, branchement AEP, réseau Vidéo, branchement Vidéo, réseau Eclairage Public, autres) ;

- couverture (rappel : par rapport au sol fini) ;

- longueur (entre chambre de tirage et regard de branchement par exemple).

Les informations à communiquer concernant les regards d'assainissement (réseaux principaux et branchements particuliers) et les bouches avaloirs sont :

- numérotation : P pour Eaux Pluviales / U pour Eaux Usées ;

- X, Y tampon ;

- Z	tampon ;

- Z	radier ;

- Z	chute le cas échéant.

Les informations à communiquer concernant les collecteurs d'assainissement (réseaux principaux et branchements particuliers) sont :

- diamètre ;

- matériau ;

- série (le cas échéant) ;

- pente entre regards ;

- longueur entre regards.

Les informations à communiquer concernant les canalisations d'eau potable (réseaux principaux et branchements particuliers) sont :

- diamètre ;

- matériau ;

- série ;

- longueur par tronçon homogène.

Les informations à communiquer concernant la fontainerie et la robinetterie en eau potable sont :

- repérage des bouches à clé, vidanges, purges, ventouses... ;

- diamètre ;

- type ;

- localisation par rapport à des éléments fixes et intangibles en surface (au moins deux).

Les informations à communiquer concernant le réseau d'éclairage public sont :

- section du câble ;

- matériau ou type.

Les informations à communiquer concernant les supports d'éclairage public (candélabres, bornes, projecteurs, …) sont :

- localisation en (X,Y) ou par deux cotes minimum par rapport à des éléments fixes et intangibles en surface (au moins deux) ;

- modèle ;

- hauteur ;

- puissance ;

- marque ;

- fournisseur.

Les informations à communiquer concernant le réseau d’électricité sont :

- nature : réseau M.T./réseau B.T./branchement ;

- section du câble ;

- matériau ou type.

Les informations à communiquer concernant les équipements particuliers en électricité sont :

- modèle ;

- marque ;

- fournisseur.

Les informations à communiquer concernant le mobilier urbain sont :

- nature ;

- modèle ;

- marque ;

- fournisseur.

### Évènements non prévisibles

#### Rencontre de vides

L'Entrepreneur sera tenu de signaler immédiatement par écrit au Maître d’œuvre tout indice permettant de soupçonner l'existence d'une cavité à proximité de l'ouvrage à construire.

Dans le cas où des caves ou autres excavations viendraient à être rencontrées durant l'ouverture des fouilles, ou encore dans le cas où de semblables excavations existeraient à l'emplacement des ouvrages accessoires alors qu'aucun dispositif de couverture n'aurait préalablement été réalisé qui puisse constituer une plate-forme de support des ouvrages, l'Entrepreneur soumettra au Maître d’œuvre les dispositions qu'il se propose d'adopter en vue de créer des appuis solides, tel que l'établissement d'une plate-forme en maçonnerie de moellons ou de piliers en béton réunis par une poutre prenant appui sur le sol résistant.

Les travaux de la sorte seront réglés conformément à l'article suivant. L'Entrepreneur ne recevra aucun supplément pour les ouvrages reposant sur ces appuis. Une fois ceux-ci réalisés, il est considéré que les conditions normales d'exécution des ouvrages sont rétablies.

#### Écoulement des eaux

Même dans le cas de nappe aquifère importante, l'Entrepreneur devra sous sa seule responsabilité et à ses frais, organiser son chantier de manière :

- à le débarrasser des eaux de toute nature (eaux pluviales de ruissellement, eaux d'infiltration, eaux de sources, eaux de nappes aquifères, eaux provenant des fuites de canalisation, etc …) ;

- à ne pas intercepter les écoulements et à prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux fonds et ouvrages susceptibles d'être intéressés.

Il devra notamment :

- protéger les fouilles contre les eaux de surface au moyen de rigoles, bourrelets de buse ou tout autre dispositif agréé par le Maître d’œuvre ;

- établir et entretenir en les boisant s'il y a lieu les rigoles et drains qui amènent aux puisards les eaux de surface ;

- creuser, boiser, entretenir, curer et combler en fin de travaux les puisards qui apparaîtront nécessaires et dont l'emplacement devra être agréé par le Maître d’œuvre sinon imposé par lui en cas de négligence et d'imprévoyance de l'Entrepreneur.

Il devra installer à ses frais aux endroits convenables, dans les avant-puits et niches si les circonstances l'obligent, les pompes et leurs accessoires (tuyaux d'aspiration et de refoulement, canalisations ou goulottes pour l'écoulement des eaux) nécessaires aux épuisements, à l'évacuation des eaux rencontrées ou éventuellement des effluents des égouts en service pendant les travaux de modification de raccordement intéressant ces égouts (en aucun cas des effluents ne devront être rejetés à l'air libre). Il devra assurer dans les mêmes conditions leur fonctionnement et leur entretien.

Après achèvement des travaux, il enlèvera ces équipements et remettra les lieux dans leur état primitif. En résumé, il aura la charge de tous les épuisements et de toutes les mesures nécessaires à l'assainissement des chantiers.

L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni prétendre à aucune indemnité en raison de la gêne, de l'interruption de travail, des pertes de matériaux ou de tout autre dommage qui pourrait résulter des arrivées d'eaux consécutives aux phénomènes atmosphériques.

#### Épuisements exceptionnels

Les épuisements seront considérés comme exceptionnels quand les venues d'eau dans les fouilles nécessiteront une puissance de pompage supérieure à 75 m3/h. Dans cette éventualité, l'Entrepreneur sera tenu de procéder à tous les travaux appropriés et d'assurer les épuisements tels qu'ils auront été proposés par ses soins et acceptés ou imposés par le Maître d’œuvre, étant précisé que ce dernier aura été informé de toute urgence par tous les moyens, de la constatation de ce débit. Les travaux d'épuisements exceptionnels seront rémunérés conformément à l'article suivant.

#### Modalités de règlement des évènements exceptionnels

Par événement exceptionnel, on entend les évènements physiques non prévisibles tant au niveau de l'établissement de l'avant-projet qu'au moment de l'analyse du dossier de consultation par l'Entrepreneur pour l'établissement de son offre.

Ces évènements peuvent être de plusieurs ordres :

- découverte de caves, vides, cavités … ;

- présence de nappes, sources …, nécessitant la mise en place d'engins d'épuisement tels que stipulés ci-dessus, la liste étant non exhaustive ;

- des besoins nouveaux issus :

- d'une adaptation du projet au cours de sa phase de réalisation ;

- d'une demande de prestations supplémentaires formulées par le Maître d'Ouvrage, le Maître d’œuvre ou des services concessionnaires …etc.

Les modalités de règlement s’effectueront par voie d’avenant après acceptation par le Maître d'Ouvrage.

Dans tous les cas de figure, l'acceptation par le Maître d'Ouvrage de la proposition de l'Entrepreneur doit être un préalable à la réalisation de l'ouvrage qualifié d'"événement exceptionnel".

Dans le cas contraire, l'Entrepreneur s'expose à ne pas être réglé de sa dépense.

ANNEXE 1

TABLEAU RECAPITULATIF DE DECLARATIONS DE TRAVAUX

ANNEXE 2

COORDONNEES DES INTERVENANTS

(à vérifier et mettre à jour lors de la période de préparation)