## Lot 01 Voirie, ass, AEP
Décomposiiton du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).
Prix | Designation | Unité | Quantités proposées au DPGF | Quantités estimées | Prix unitaire HT | Prix Total HT
Ferme et Unique
SCI les Murailles
01 - Généralités
L01 - 1 | Amenée et repliement des installations de chantier | FT | 1 | 1 | 14345.31 | 14345.31
L01 - 2 | Plan de récolement | FT | 1 | 1 | 5020.86 | 5020.86
03 - Voirie
L01 - 3 | 1313- PV pour mise en oeuvre de grav bitume ou enrobés à la main | T | 150 | 150 | 47.52 | 7128
L01 - 4 | Bordure de type P1 | ML | 300 | 300 | 22.26 | 6678
L01 - 5 | Bordure de type T2 | ML | 1200 | 1200 | 23.69 | 28428
L01 - 6 | Caniveau de type CS1 | ML | 550 | 550 | 22.59 | 12424.5
L01 - 7 | Extraction de déblais pour terrassement en terrain de toute nature. | M3 | 300 | 300 | 8.48 | 2544
L01 - 8 | Fourniture et mise en oeuvre de Béton Bitumineux 0/10 mm porphyre cl3 (BBSG 0/10 Cl3) pour couche de roulement , y compris couche d'accrochage sur 5 cm. | T | 900 | 900 | 107.45 | 96705
L01 - 9 | Fourniture et mise en oeuvre de béton bitumineux 0/6 sous trottoir à la main | T | 80 | 80 | 139.32 | 11145.6
L01 - 10 | Fourniture et mise en oeuvre de GB0/20 ou 0/14 appliquée mécaniquement | T | 1200 | 1200 | 81.94 | 98328
L01 - 11 | Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/31,5 | M3 | 50 | 50 | 68.06 | 3403
L01 - 12 | Fourniture et pose de galets alluvionaires de décoration | M3 | 35 | 35 | 157.66 | 5518.1
L01 - 13 | Réalisation de l'ensemble de la signalisation verticale et horizontale sur l'emprise du chantier | FT | 1 | 1 | 6497.64 | 6497.64
04 - Assainissement EU
L01 - 14 | Fouille en tranchée en terrain meuble sous chaussée ou trottoir | M3 | 200 | 200 | 25.68 | 5136
L01 - 15 | Fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage | M3 | 60 | 60 | 36.23 | 2173.8
L01 - 16 | Fourniture et pose de canalisations Fonte Ø200 pour assainissement | ML | 310 | 310 | 60.63 | 18795.3
L01 - 17 | Poste de relevage préfabriqué type Waterlift 1000 | U | 1 | 1 | 19492.30 | 19492.3
L01 - 18 | Regard assainissement de 60 X 60 | U | 5 | 5 | 492.18 | 2460.9
L01 - 19 | Regard de visite Ø 1,0m avec tampon fonte D400 profondeur < 3,00m | U | 5 | 5 | 802.19 | 4010.95
L01 - 20 | Remblai avec matériaux préalablement stockés | M3 | 110 | 110 | 6.44 | 708.4
05 - Assainissement Pluvial
L01 - 21 | 2201- Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 Ø200 | ML | 350 | 350 | 26.10 | 9135
L01 - 22 | 2203- Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 DN300 | ML | 800 | 800 | 36 | 28800
L01 - 23 | 2204- Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 DN400 | ML | 50 | 50 | 50.72 | 2536
L01 - 24 | Canalisation en béton armé Ø400 135A | ML | 250 | 250 | 53.88 | 13470
L01 - 25 | Canalisation en béton armé Ø500 135A | ML | 100 | 100 | 69.57 | 6957
L01 - 26 | Fouille en tranchée en terrain meuble sous chaussée ou trottoir | M3 | 1250 | 1250 | 25.68 | 32100
L01 - 27 | Fournirture et pose d'un caniveau à grille de 0,40m de section | ML | 20 | 20 | 255.46 | 5109.2
L01 - 28 | Fourniture et installation d'une vanne motorisée DN200 type Eurostop | U | 2 | 2 | 5204.87 | 10409.74
L01 - 29 | Fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage | M3 | 300 | 300 | 36.23 | 10869
L01 - 30 | Fourniture et pose de bouches d'avaloir profil A ou T | U | 12 | 12 | 679.28 | 8151.36
L01 - 31 | Regard assainissement de 60 X 60 | U | 13 | 13 | 492.18 | 6398.34
L01 - 32 | Regard de visite Ø 1,0m avec tampon fonte D400 profondeur < 3,00m | U | 16 | 16 | 802.19 | 12835.04
L01 - 33 | Remblai avec matériaux préalablement stockés | M3 | 480 | 480 | 6.44 | 3091.2
05A - Bassin EP et équipements
L01 - 34 | 2201- Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 Ø200 | ML | 25 | 25 | 26.10 | 652.5
L01 - 35 | 2602- Fourniture et pose d'une tête de buse | U | 2 | 2 | 325.38 | 650.76
L01 - 36 | Création d'une ceinture d'ancrage et ventilation de la GED | ML | 120 | 120 | 30.98 | 3717.6
L01 - 37 | Décapage de terre végétale et stockage sur le chantier | M3 | 600 | 600 | 3.39 | 2034
L01 - 38 | Engazonnement, y compris préparation | M² | 1500 | 1500 | 2.01 | 3015
L01 - 39 | Extraction de déblais pour terrassement généraux sans évacuation et stockage temporaire sur le site | M3 | 1920 | 1920 | 8.48 | 16281.6
L01 - 40 | Fourniture de clôture rigide en panneau - H=2,0m | ML | 150 | 150 | 36.22 | 5433
L01 - 41 | Fourniture et installation d'un poste de refoulement Waterlift 1400 selon descriptif du CCTP | FT | 1 | 1 | 20586.44 | 20586.44
L01 - 42 | Fourniture et mise en œuvre de bandes de drainage de 0,55m de large pour 30% de la surface active du bassin | M² | 300 | 300 | 5.17 | 1551
L01 - 43 | Fourniture et mise en œuvre de géomembranne en polypropylène de 1mm d'épaisseur certifiée Asqual | M² | 1000 | 1000 | 7.47 | 7470
L01 - 44 | Fourniture et mise en œuvre de géotextile 300g/m² certifié Asqual | M² | 1000 | 1000 | 1.49 | 1490
L01 - 45 | Fourniture et pose d'un portillon simple de 2,0m de haut, 1 vantail fermé par barillet. | FT | 1 | 1 | 747.49 | 747.49
L01 - 46 | Fourniture et pose de géotextile anti-poinçonnement | M² | 1000 | 1000 | 1.49 | 1490
L01 - 47 | Limiteur de débit à effet vortex type PVX 130 | FT | 1 | 1 | 2944.27 | 2944.27
L01 - 48 | Réalisation d'ouvrages de décantation en béton armé | FT | 1 | 1 | 3554.28 | 3554.28
L01 - 49 | Régalage de terre végétale précédemment stockée . | M² | 300 | 300 | 6.64 | 1992
L01 - 50 | Regard de visite Ø 1,0m avec tampon fonte D400 profondeur < 3,00m | U | 1 | 1 | 802.19 | 802.19
L01 - 51 | Reprise sur stock et mise en oeuvre de remblais | M3 | 60 | 60 | 6.44 | 386.4
L01 - 52 | Séparateur hydrocarbure | U | 1 | 1 | 4962.10 | 4962.1
15 - Résidentialisation
L01 - 53 | Fourniture de clôture rigide en panneau - H=2,0m | ML | 600 | 600 | 36.22 | 21732
L01 - 54 | Fourniture et installation d'un portail motorisé autoportant de 11m d'ouverture | FT | 2 | 2 | 12207.13 | 24414.26
17 - Adduction d'eau Potable (AEP)
L01 - 55 | 1224- Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 recyclée assimilée D21 | M3 | 100 | 100 | 45.39 | 4539
L01 - 56 | Analyse bactériologique | FT | 2 | 2 | 517.49 | 1034.98
L01 - 57 | Construction d'une chambre de comptage | FT | 1 | 1 | 2874.97 | 2874.97
L01 - 58 | Disconnecteur DN150mm | U | 1 | 1 | 4830.43 | 4830.43
L01 - 59 | Epreuve de pression | FT | 5 | 5 | 747.49 | 3737.45
L01 - 60 | Extraction de déblais pour terrassement généraux sans évacuation et stockage temporaire sur le site | M3 | 600 | 600 | 8.48 | 5088
L01 - 61 | Fouille en tranchée en terrain meuble sous chaussée ou trottoir | M3 | 1200 | 1200 | 8.48 | 10176
L01 - 62 | Fourniture et installation d'une cuve avec surpression incendie de 380m3 | FT | 1 | 1 | 52654.59 | 52654.59
L01 - 63 | Fourniture et mise en oeuvre de caillou silico-calcaires 40/80 | M3 | 200 | 200 | 46.35 | 9270
L01 - 64 | Fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage | M3 | 500 | 500 | 36.23 | 18115
L01 - 65 | Fourniture et pose d'un compteur réseau DN150 | U | 1 | 1 | 1769.54 | 1769.54
L01 - 66 | Fourniture et pose d'un géotextile | M² | 1000 | 1000 | 1.62 | 1620
L01 - 67 | Fourniture et pose de poteau incendie. | U | 4 | 4 | 2162.25 | 8649
L01 - 68 | Pièces de raccord et fermeture (Collier de prise en charge, vannes, Té, Coude, Bride, Cône) | ML | 50 | 50 | 44.76 | 2238
L01 - 69 | Remblai avec matériaux préalablement stockés | M3 | 700 | 700 | 6.44 | 4508
L01 - 70 | Fourniture et pose de canalisation fonte DN150mm classe 40. | ML | 600 | 600 | 57.13 | 34278
L01 - 71 | Fourniture et pose de canalisation PEHD Ø110 - PN16 | ML | 400 | 400 | 17.94 | 7176
L01 - 72 | Fourniture et pose de canalisation PEHD Ø25 - PN10 | ML | 300 | 300 | 14.38 | 4314
L01 - 73 | Fourniture et pose de grillage avertisseur bleu | ML | 1100 | 1100 | 0.98 | 1078
18 - Génie Civil
L01 - 74 | Création du muret de sous bassement sous clôture en panneau rigide de 20cm X 60cm hors sol | FT | 1 | 1 | 7233.44 | 7233.44
L01 - 75 | Réalisation de dalle en béton ferraillée ou fibrée | M3 | 170 | 170 | 248.50 | 42245
L01 - 76 | Réalisation des murs de quais de déchargement et murs entre clôture et bâtiment | FT | 1 | 1 | 96484.92 | 96484.92
21 - Espaces Verts
L01 - 77 | Engazonnement, y compris préparation | M² | 1200 | 1200 | 2.01 | 2412
L01 - 78 | Régalage de terre végétale précédemment stockée . | M² | 1200 | 1200 | 6.64 | 7968
23 - Terrassement et substitution de sol
L01 - 79 | 1013- Extraction de déblais pour terrassement généraux sans évacuation et stockage temporaire sur le site | M3 | 4100 | 4100 | 6.21 | 25461
L01 - 80 | Décapage de la terre végétale et mise en dépôt | M² | 24200 | 24200 | .90 | 21780
L01 - 81 | Fourniture et mise en oeuvre de sable 0/6 | M3 | 550 | 550 | 69.31 | 38120.5
L01 - 82 | Reprise sur stock et mise en oeuvre de remblais | M3 | 4100 | 4100 | 6.44 | 26404
L01 - 83 | Traitement des sols en place au ciment où à la chaux | M² | 18100 | 18100 | 14.69 | 265889
[5 empty] | TOTAL HT | 1338661.25
[5 empty] | TVA 20% | 267732.25
[5 empty] | TOTAL TTC | 1606393.5
complété quant aux prix par l'entrepreneur soussigné à , le

## Lot 02 réseaux secs et EP
Décomposiiton du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).
Prix | Designation | Unité | Quantités proposées au DPGF | Quantités estimées | Prix unitaire HT | Prix Total HT
Ferme et Unique
SCI les Murailles
01 - Généralités
L02 - 79 | Amenée et repliement des installations de chantier | FT | 1 | 1 | 1118.45 | 1118.45
L02 - 80 | Démarche exceptionnelle ou particulière auprès d'EDF | U | 1 | 1 | 185.15 | 185.15
L02 - 81 | Plan de récolement | FT | 1 | 1 | 1506.26 | 1506.26
01-1 - Travaux préparatoires | [5 empty] | 0
L02 - 82 | Etablissement des plans d'éxecution, et étude d'éclairement | FT | 1 | 1 | 2297.16 | 2297.16
02 - Tranchées et travaux de voirie | [5 empty] | 0
L02 - 84 | Fouille en tranchée en terrain meuble sous chaussée ou trottoir | M3 | 840 | 840 | 25.68 | 21571.2
L02 - 85 | Fourniture et mise en oeuvre de sable pour enrobage | M3 | 500 | 500 | 36.23 | 18115
L02 - 86 | Remblai avec matériaux préalablement stockés | M3 | 400 | 400 | 6.44 | 2576
06 - Eclairage Public | [5 empty] | 0
L02 - 83 | Candélabres SENSO à LED 7 à 11 mètres | U | 17 | 17 | 3654.70 | 62129.9
L02 - 88 | Fourniture et déroulage en tranchée ouverte de câble de terre 25² Cu. | ML | 700 | 700 | 3.21 | 2247
L02 - 89 | Fourniture et pose de grillage avertisseur rouge | ML | 620 | 620 | 0.98 | 607.6
L02 - 90 | Fourniture et tirage sous fourreau de câble 4x10² Cu R2V. | ML | 700 | 700 | 7.90 | 5530
L02 - 97 | Fourniture et pose d'une armoire déclairage public adaptée à l'installation | U | 1 | 1 | 3874.97 | 3874.97
07 - Electricité | [5 empty] | 0
L02 - 91 | 5002 - Fourniture et pose de fourreau TPC Ø80 | ML | 1000 | 1000 | 2.97 | 2970
L02 - 92 | Cable HN33 S23 3*150+1*25 Alu | ML | 150 | 150 | 21.85 | 3277.5
L02 - 89 | Fourniture et pose de grillage avertisseur rouge | ML | 1000 | 1000 | 0.98 | 980
08 - Téléphone | [5 empty] | 0
L02 - 94 | Fourniture et pose de chambre de tirage type L1T | U | 7 | 7 | 399.38 | 2795.66
L02 - 95 | Fourniture et pose de double réseau de fourreaux 42/45 télécom | ML | 600 | 600 | 2.38 | 1428
L02 - 96 | Fourniture et pose de grillage avertisseur vert | ML | 500 | 500 | 0.98 | 490
[5 empty] | TOTAL HT | 133699.85
[5 empty] | TVA 20% | 26739.97
[5 empty] | TOTAL TTC | 160439.82
complété quant aux prix par l'entrepreneur soussigné à , le